 

             - 2 -                                             238

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 8-А (заходи з відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України). Коригування. (ДК 021:2015 (45450000-6) – інші завершальні будівельні роботи).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 8-А по вул. Самойловича.                 
7. Очікувана вартість: 13 535 275,20 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 04.08.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 67 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,4 % від суми договору про закупівлю.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	
	 

	 загальнобудівельні роботи


	 
	 

	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів та на  покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Розбирання обрешітки з дощок з прозорами
	м2
	238
	 

	2
	Розбирання контробрешітки з дощок з прозорами
	м2
	238
	 

	3
	Демонтаж гідробар'єру в один шар
	м2
	310,88
	 

	4
	Демонтаж утеплення покриттів плитами із мінеральної

вати t=200мм
	м2
	238
	 

	5
	Демонтаж прокладної пароізоляції
	м2
	238
	 

	6
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (під

утеплювач)
	м2
	238
	 

	7
	(Демонтаж) Улаштування крокв
	м3
	3,42
	 

	8
	Демонтаж підшивки із плит OSB
	 м2
	238
	 

	 
	Горище                                                                         

======
	 
	 
	 

	9
	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок,

обшитих плитами OSB
	 м2
	16,28
	 

	10
	Розбирання ізоляції з мінеральної вати t=100мм

(перегородки)
	м3
	1,628
	 

	11
	Демонтаж утеплення мiнеральними плитами t=200мм

(підлога)
	м2
	63,4
	 

	12
	Демонтаж пароізоляційного шару плоских поверхонь з

плівки поліетиленової
	 м2
	63,4
	 

	 
	Стеля                                                                            

=======
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж стельових карнизів
	м
	33,34
	 

	14
	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь

гіпсокартонними листами (5-й поверх кв №15(прим.1,2,3,

4,5);кв №16(прим1,2,3); 4-й поверх кв№14(прим. 5) )
	 м2
	245,13
	 

	15
	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із

металевих профілів(5-й поверх кв №15(прим.1,2,3,4,

5);кв №16(прим1,2,3); 4-й поверх кв№14(прим. 5))
	м2
	245,13
	 

	 
	Перегородки                                                  ===========
	 
	 
	 

	16
	Демонтаж перегородок на металевому однорядному

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або

гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у

житлових будівлях (кв. №14 прим.5)
	м2
	2,8
	 

	17
	Розбирання перегородок із гіпсових плит
	 м2
	12,199
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Горище                                                                         

======
	 
	 
	 

	18
	Демонтаж обшивки стін по металевому каркасу з

утепленням (горище)
	м2
	11,64
	 

	 
	Монолітний пояс, монолітне перекриття                

==============================
	 
	 
	 

	19
	Розбирання монолітних перекриттів ( 5 поверх)
	 м3
	2,03
	 

	20
	Демонтаж м/к з двутавра (монолітне перекриття 4-го

поверху)
	т
	0,54
	 

	 
	З/бетонні балкони, з/бетонні перемички         

==============================
	 
	 
	 

	21
	Демонтаж перекриттів із залізобетонних плит (балкон 3-

го поверху) (зруйнованих)
	 шт
	1
	 

	22
	Демонтаж залізобетонних перемичок
	 м3
	0,576
	 

	23
	Підсилення стійками існуючих балконих плит (при

демонтажу зовнішніх стін)
	 м
	12
	 

	 
	                         = Фасад =
	 
	 
	 

	24
	Демонтаж облицювання цеглою кам'яних стін, товщина

облицювання в 0,5 цеглини
	 м2
	19,44
	 

	25
	Розбирання ізоляції з мінеральної вати товщ. 80мм
	м3
	6,2592
	 

	 
	                            = Стеля =
	 
	 
	 

	26
	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь

гіпсокартонними листами ( 4-й поверх кв№14 )
	 м2
	46,58
	 

	27
	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із

металевих профілів( 4-й поверх кв№14 )
	м2
	46,58
	 

	 
	                              = Стіни =
	 
	 
	 

	28
	Посилення зовнішніх стін (влаштування металевої

обойми)
	 т
	0,235
	 

	29
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,08048
	 

	30
	Швелери N10
	т
	0,06872
	 

	31
	Швелери N14
	т
	0,0369
	 

	32
	Швелери N18
	т
	0,0489
	 

	33
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,11
	 

	34
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,11
	 

	35
	Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток (4-й поверх кв№14 прим.3; 5-й

поверх кв.№15,№16 прим.3,6,7)
	м2
	190,92
	 

	36
	Відбивання штукатурки зі (4-й поверх кв.№14 по осі"Д" в

осях 2-3)
	м2
	11,55
	 

	37
	Розбирання вентиляційних каналів із цегли (горище і 5-й

поверх)
	 м3
	15,42
	 

	38
	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (4-й

поверх кв. №14)
	м
	29,23
	 

	39
	Демонтаж покриттів з ламінату та підкладки під ламінат

(4-й поверх кв.№14)
	м2
	44,71
	 

	40
	Розбирання цементної стяжки (5-й поверх кв. №16)
	м2
	24
	 

	41
	Розбирання утеплення стяжки (5-й поверх кв. №16)
	 м2
	24
	 

	42
	Демонтаж армування стяжки(5-й поверх кв. №16)
	м2
	24
	 

	43
	Демонтаж вирівнювальної стяжки по плитам перекриття
	м2
	24
	 

	44
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (4-й

поверх кв№14 прим.3; 5-й поверх кв.№15,№16 прим.3,6,

7)
	м2
	84,37
	 

	 
	                  = Перекриття 4-го поверху =
	 
	 
	 

	45
	Підсилення перекриття стійками
	 м
	18
	 

	46
	Розбирання цементної стяжки
	м2
	27
	 

	47
	Демонтаж армування стяжки
	м2
	27
	 

	48
	Розбирання утеплення підлоги
	 м2
	27
	 

	49
	Демонтаж вирівнювальної стяжки по плитам перекриття
	м2
	27
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	50
	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для

будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (9,0х1,

50)
	шт
	2
	 

	 
	                   = Стіни 4-ого поверху =
	 
	 
	 

	51
	Демонтаж облицювання цеглою кам'яних стін, товщина

облицювання в 0,5 цеглини
	 м2
	13,74
	 

	52
	Розбирання ізоляції з мінеральної вати товщ. 80мм
	м3
	1,0992
	 

	53
	Демонтаж цегляних стін
	 м3
	3,24
	 

	54
	(Демонтаж) з/бетонних перемичок (5ПБ25-27 -1шт;

3ПБ25-8 -1шт)
	шт
	2
	 

	55
	(Демонтаж) перемичок металевих (кутик 125*125*8мм

L=2,2м)
	 т
	0,068112
	 

	 
	Розділ №2.  Кладочні плани
	 
	 
	 

	56
	Мурування димових тавентиляційних каналів
	 м3
	12,75
	 

	57
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих

трубчастих інвентарних риштувань (розбирання

пошкодженої та влаштування нової лицьової кладки в

осях 2-3)
	м2
	19,8
	 

	 
	Розділ №3.  Перекриття
	 
	 
	 

	58
	Улаштування шару цементного розчину М 100

товщиною 20 мм під плиті перекриття
	м2
	126
	 

	59
	Армування стяжок сіткою Вр 1 д=3мм 100х100 мм
	м2
	126
	 

	60
	Сітка  дротяна  Вр-I д. 4 мм (яч.100х100)
	м2
	138,6
	 

	61
	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру

площею до 15 м2 [для будівництва в районах із

сейсмічністю до 6 балів]
	шт
	2
	 

	62
	Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т-1 серія 1.

241-1 вип.39
	шт
	2
	 

	63
	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві

сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із

сейсмічністю до 6 балів]
	шт
	3
	 

	64
	Панелі перекриття марки ПК60.10-8А4Т серія 1.141-1

вип.64
	шт
	3
	 

	 
	Монолітні ділянки МД-1,1*,2,2*,3
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	65
	Улаштування перекриттів по стальних балках і

монолітних ділянок при збірному залізобетонному

перекритті МД-1, МД-1*, МД-2, МД-2*
	м3
	2,2
	 

	66
	Заповнення полості двотаврової балки Б-1 базальтовой

ватою товщ. 100мм
	м
	27
	 

	67
	Плита мiнераловатна товщ 100мм щільність 110кг/м3
	м2
	6,48
	 

	 
	Розділ №4.  Влаштування балкону 3-го поверху
	 
	 
	 

	68
	Улаштування балкону на металевій рамі
	м2
	3,8
	 

	69
	Виготовлення балок Бм1
	т
	0,09174
	 

	70
	Швелери N14 у
	т
	0,059976
	 

	71
	Сталь листова
	т
	0,0320688
	 

	72
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,00153
	 

	73
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001008
	 

	74
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,1
	 

	75
	Швелери N14 у
	т
	0,0129
	 

	76
	Шпилька М16х100
	комплект
	6
	 

	77
	Гайка М16
	шт
	6
	 

	78
	Шайба М16
	шт
	3
	 

	79
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,0034
	 

	80
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	0,0104
	 

	81
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	0,5544
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	82
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетонуС12/15 В15 [М-

200]
	м3
	0,406
	 

	83
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,06
	 

	 
	Розділ №5.  Покрiвля
	 
	 
	 

	84
	Улаштування кроквяного брусу,накладок, кобилок,

діагональних ніг, прогонів, стійок, лежнів та ін.
	м3
	5,981
	 

	85
	Улаштування мауерлатів
	м3
	0,37
	 

	86
	Укладка контробрешітки брус 50х25 мм
	 м3
	0,272
	 

	87
	Улаштування лат [решетування] з прозорами под

покрівлю з металочерепиці
	м2
	375,88
	 

	88
	Бруски 50х50 мм
	м3
	2,1
	 

	89
	Антисептування обрешітки
	м2
	375,88
	 

	90
	Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матерiалу ДСА-2 на горизонтальнi i

вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй
	м2
	483,33
	 

	91
	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з

вогнезахисного матерiалу ДСА-2 додавати до норми 13-

73-1
	м2
	483,33
	 

	92
	Вогнезахисний матеріал ДСА-2
	кг
	386,664
	 

	93
	Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар
	м2
	375,88
	 

	94
	Гідробар`єр супердифузійна мембрана
	м2
	432,262
	 

	95
	Улаштування покриття з металочерепиці
	м2
	375,88
	 

	96
	Металочерепиця Monterrey Ruukki 40 (0,5 мм)
	м2
	451,056
	 

	97
	Саморіз для кріплення металочерепиці
	шт
	3007
	 

	98
	Улаштування з листової сталі захисних фартухів Ф1, Зф-

1,2,3,4,5,6,7
	м
	190,04
	 

	99
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм
	т
	0,3000143
	 

	100
	Огородження покрівель перилами
	м
	31,63
	 

	101
	Огородження покрівлі Ог-1
	м/п
	31,63
	 

	102
	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою

ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2)
	м2
	7,5
	 

	103
	Фарбування металевих елементів за 2 рази
	м2
	7,5
	 

	104
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,0023625
	 

	105
	Улаштування підшивки профнастилом
	 м2
	12,2
	 

	106
	Профнастил С15-0,5
	м2
	14,03
	 

	107
	Саморіз покрівельний
	шт
	98
	 

	108
	Установка снігозатиримуючої планки
	м
	8
	 

	109
	Снігозатиримувач 2м
	шт
	4
	 

	110
	Саморіз покрівельний
	шт
	40
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	Частина покрівлі 2 поверх
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	111
	Улаштування кроквяного брусу,накладок, кобилок,

діагональних ніг, прогонів, стійок, лежнів та ін.
	м3
	0,341
	 

	112
	Улаштування мауерлатів
	м3
	0,221
	 

	113
	Укладка контробрешітки брус 50х25 мм
	 м3
	0,033
	 

	114
	Улаштування лат [решетування] з прозорами под

покрівлю з металочерепиці
	м2
	20,8
	 

	115
	Бруски 50х50 мм
	м3
	0,1701
	 

	116
	Антисептування обрешітки
	м2
	20,8
	 

	117
	Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матерiалу ДСА-2 на горизонтальнi i

вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй
	м2
	40,44
	 

	118
	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з

вогнезахисного матерiалу ДСА-2 додавати до норми 13-

73-1
	м2
	40,44
	 

	119
	Вогнезахисний матеріал ДСА-2
	кг
	32,352
	 

	120
	Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар
	м2
	20,8
	 

	121
	Гідробар`єр супердифузійна мембрана
	м2
	23,92
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	122
	Улаштування покриття з металочерепиці
	м2
	20,8
	 

	123
	Металочерепиця Monterrey Ruukki 40 (0,5 мм)
	м2
	24,96
	 

	124
	Саморіз для кріплення металочерепиці
	шт
	166
	 

	125
	Улаштування з листової сталі захисних фартухів Зф-3,4,

5,6,7
	м
	39,85
	 

	126
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм
	т
	0,0609569
	 

	127
	Улаштування підшивки профнастилом
	 м2
	6,2
	 

	128
	Профнастил С15-0,5
	м2
	7,13
	 

	129
	Саморіз покрівельний
	шт
	50
	 

	 
	*****
	 
	 
	 

	 
	 Покрівля балкону 5-ого поверху кв. №15
	 
	 
	 

	 
	*****
	 
	 
	 

	130
	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці
	м2
	9,12
	 

	131
	Розбирання обрешітки з дощок з прозорами
	м2
	9,12
	 

	132
	Розбирання контробрешітки з дощок з прозорами
	м2
	9,12
	 

	133
	Демонтаж гідробар'єру в один шар
	м2
	9,12
	 

	134
	Демонтаж утеплення покриттів плитами із мінеральної

вати t=200мм
	м2
	9,12
	 

	135
	Демонтаж прокладної пароізоляції
	м2
	9,12
	 

	136
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (під

утеплювач)
	м2
	9,12
	 

	137
	Укладка контробрешітки брус 50х25 мм
	 м3
	0,114
	 

	138
	Улаштування лат [решетування] з прозорами под

покрівлю з металочерепиці
	м2
	9,12
	 

	139
	Бруски 50х50 мм
	м3
	0,1197
	 

	140
	Антисептування обрешітки
	м2
	9,12
	 

	141
	Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар
	м2
	9,12
	 

	142
	Гідробар`єр супердифузійна мембрана
	м2
	10,488
	 

	143
	Улаштування покриття з металочерепиці
	м2
	9,12
	 

	144
	Металочерепиця Monterrey Ruukki 40 (0,5 мм)
	м2
	10,944
	 

	145
	Саморіз для кріплення металочерепиці
	шт
	73
	 

	146
	Улаштування з листової сталі захисних фартухів
	м
	7,6
	 

	147
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм
	т
	0,029716
	 

	148
	Саморіз покрівельний
	шт
	20
	 

	 
	*****
	 
	 
	 

	 
	покрівля входу в підвал
	 
	 
	 

	 
	*****
	 
	 
	 

	149
	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці
	м2
	11
	 

	150
	Улаштування покриття з металочерепиці
	м2
	11
	 

	151
	Металочерепиця Monterrey Ruukki 40 (0,5 мм)
	м2
	13,2
	 

	152
	Саморіз для кріплення металочерепиці
	шт
	88
	 

	153
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних

стін
	м
	5
	 

	154
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм
	т
	0,01955
	 

	155
	Саморіз покрівельний
	шт
	14
	 

	 
	Розділ №6.  Водостічна система   
	 
	 
	 

	156
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів
	м
	73,2
	 

	157
	Труба водостічна д=100 мм  
	пм
	76,128
	 

	158
	Воронка водостічна 
	шт
	4
	 

	159
	Кронштейн труби 
	шт
	50
	 

	160
	Відвід водостоку (коліно 45 град)
	шт
	12
	 

	161
	Навішування жолобів д=130мм з ПВХ
	м
	28
	 

	162
	Жолоб водосточний  130мм
	пм
	29,12
	 

	163
	Кронштейн ринви
	шт
	19
	 

	164
	Муфта ринви ПВХ
	шт
	10
	 

	165
	Заглушка жолоба 
	шт
	4
	 

	166
	Муфта труби д=100
	шт
	18
	 

	 
	***
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Частина покрівлі 2 поверх
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	167
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з

готових елементів
	м
	8,1
	 

	168
	Труба водостічна д=100 мм  
	пм
	8,424
	 

	169
	Воронка водостічна 
	шт
	1
	 

	170
	Кронштейн труби 
	шт
	6
	 

	171
	Відвід водостоку (коліно 45 град)
	шт
	3
	 

	172
	Навішування жолобів д=130мм з ПВХ
	м
	6,3
	 

	173
	Жолоб водосточний  130мм
	пм
	6,552
	 

	174
	Кронштейн ринви
	шт
	6
	 

	175
	Муфта ринви ПВХ
	шт
	3
	 

	176
	Заглушка жолоба 
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №7.  Вiкна
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	177
	Заповнення віконних прорізів блоками площею до 2 м2 з

металопластику
	м2
	7,94905
	 

	178
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	м2
	13,4971
	 

	179
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах

житлових і громадських будівель
	м2
	7,4334
	 

	180
	Заповнення балконних прорізів площею до 3 м2 з

металопластику ВТ
	м2
	50,8146
	 

	181
	Блоки віконні металопластові  опір теплопередачі  - 0,

67м2*К/Вт, 5-ти камерний профіль, двокамерний

склопакет 
	м2
	28,87955
	 

	182
	Блоки балконні металопластові опір теплопередачі - 0,

67м2*К/Вт, 5-ти камерний профіль, двокамерний

склопакет, ламінований  кольоровий профіль, в

комплекті зі стійками
	м2
	50,8146
	 

	183
	Установлення віконних зливів
	м
	34,9
	 


	184
	Відлив шир.300 мм із оцинкованої сталі 
	м
	36,1913
	 

	185
	Улаштування підливки товщиною 20 мм під підвіконні

плити
	м2
	7,3968
	 

	186
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки

додавати до 30 мм (к=2)
	м2
	7,3968
	 

	187
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	16,7
	 

	188
	Дошка підвіконна металопластикова
	м
	17,034
	 

	189
	Влаштування ущільнюючої, паро- гідро - ізоляційних

стрічок
	 м
	388,9
	 

	190
	Стрiчка гідроізоляційна і паропроникна Аленор  ОНТ 

100мм
	м
	185,85
	 

	191
	Стрiчка гідроізоляційна і паропроникна Аленор  ОВТМ

внутрішня
	м
	185,85
	 

	192
	Паропрониклива гідроізоляційна прокладка  ПСУЛ 35*8 

шир. 15 мм товщ.8 мм (ущільнювач під відливом)
	м
	36,645
	 

	 
	ВНУТРІШНІ УКОСИ
	 
	 
	 

	193
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних

укосів по бетону та каменю
	м2
	232,5
	 

	194
	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою

"Cerezit" СТ-29
	м2
	232,5
	 

	195
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1
	м2
	232,5
	 

	196
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	837
	 

	 
	Розділ №8.  Двері 
	 
	 
	 

	197
	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни
	 блок
	18
	 

	198
	Блоки дверні внутрішні дерев'яні вкомплекті з коробкою

та лиштвою
	м2
	28,98
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	199
	Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні
	шт
	3
	 

	200
	Установлення замків дверних урізних
	 шт
	15
	 

	201
	Замок урізний 
	шт
	15
	 

	202
	Установлення дверних [віконних] наборів урізних

[шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні,

ручки-засувки дверні] Ручки на розетці
	 шт
	15
	 

	203
	Ручка дверна (комплект)
	шт
	15
	 

	 
	Розділ №9.  Підлоги
	 
	 
	 

	204
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції

підлоги 5 поверху
	м2
	96,17
	 

	205
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	19,234
	 

	206
	Суміш гідроізоляційна   (витрати на 1м2 при товщині

1мм - 1,5кг)
	кг
	288,51
	 

	207
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції

підлоги 4 поверху
	м2
	96,17
	 

	208
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	19,234
	 

	209
	Суміш гідроізоляційна   (витрати на 1м2 при товщині

1мм - 1,5кг)
	кг
	288,51
	 

	 
	== тип 3  Горище  435 м2 ===
	 
	 
	 

	210
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М150

30мм
	м2
	435
	 

	211
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної

вирівнювальної стяжки додавати до т.40мм (к=2)
	м2
	435
	 

	212
	Суміш для стяжки Ceresit 
	кг
	34800
	 

	213
	Армування стяжок сіткою Вр 1 д=2мм 25,4х25,4 мм
	м2
	435
	 

	214
	Сітка дротяна  Вр-I д. 2мм (яч.25,4х25,4)
	м2
	478,5
	 

	215
	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь

з плівки поліетиленової
	 м2
	435
	 

	216
	Пароізоляційна плівка 
	м2
	500,25
	 

	 
	==Загальна товщ. утеплювача мінераловатні плити   --  

2-ма шарами 100мм+50мм над монолітними ділянками

МД-1 2шт; МД-2 2шт(заповнення пазух монолітних

ділянок)
	 
	 
	 

	217
	Утеплення перекриттiв, мiнеральними плитами

товщиною 100 мм двома шарами до товщини 150 мм (к=2)
	м2
	82
	 

	218
	Плита мiнераловатна товщ 100мм щільність 190кг/м3
	м2
	84,46
	 

	219
	Плита мiнераловатна товщ 50мм щільність 190кг/м3
	м2
	84,46
	 

	 
	==Загальна товщ. утеплювача мінераловатні плити   --

200 мм  2-ма шарами
	 
	 
	 

	220
	Утеплення перекриттiв, мiнеральними плитами

товщиною 100 мм двома шарами до товщини 200 мм (к=2)
	м2
	435
	 

	221
	Плита мiнераловатна товщ 100мм щільність 110кг/м3
	м2
	448,05
	 

	222
	Плита мiнераловатна товщ 100мм щільність 190кг/м3
	м2
	448,05
	 

	 
	== тип 1   3,5+291,57=295,07 м2 ===
	 
	 
	 

	223
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М150

30мм
	м2
	295,07
	 

	224
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної

вирівнювальної стяжки додавати до т.40мм (к=2)
	м2
	295,07
	 

	225
	Суміш для стяжки Ceresit 
	кг
	23605,6
	 

	226
	Армування стяжок сіткою Вр 1 д=2мм 25,4х25,4 мм
	м2
	295,07
	 

	227
	Сітка дротяна  Вр-I д. 2мм (яч.25,4х25,4)
	м2
	324,577
	 

	228
	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з

пінопласту насухо
	м3
	11,8028
	 

	229
	Екструдований пінополістирол товщ. 40 мм
	м3
	12,038856
	 

	230
	Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та

захисту пінополістирольних плит
	кг
	1770,42
	 

	 
	=== тип 2  26,56 м2===
	 
	 
	 

	231
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М150 30

мм
	м2
	26,56
	 

	232
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної

вирівнювальної стяжки додавати до т.40мм (к=2)
	м2
	26,56
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	233
	Суміш для стяжки Ceresit 
	кг
	2124,8
	 

	234
	Армування стяжок сіткою Вр 1 д=2мм 25,4х25,4 мм
	м2
	26,56
	 

	235
	Сітка дротяна  Вр-I д. 2мм (яч.25,4х25,4)
	м2
	29,216
	 

	 
	Розділ №10.  Опорядження внутрiшнє  стель
	 
	 
	 


	236
	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СT29 перший

шар нанесення т. 5 мм
	м2
	16,57
	 

	237
	Додавати на другий шар 5 мм товщини до норм 15-182-2

до т.10мм
	м2
	16,57
	 

	238
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	298,26
	 

	239
	Безпіщане накриття поверхонь стель акріловою

шпаклівкою Ceresit СT 95 (загальна т.=3мм) товщиною

шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	 м2
	302,21
	 

	240
	Безпіщане накриття поверхонь стель акріловою

шпаклівка Ceresit СT 95 (до потрібної т.3 мм) на кожний

шар товщиною 0,5 мм додавати (к=3)
	 м2
	302,21
	 

	241
	Акрилова шпаклівка Ceresit СT 95 для внутрішніх робіт,

зерно 0,07 мм
	кг
	1541,271
	 

	242
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із

металевих профілів
	м2
	285,64
	 

	243
	Саморізи 3,5х9,5
	шт
	4455,984
	 

	244
	Дюбель 6х40
	шт.
	679,8232
	 

	245
	Підвіс
	шт
	199,948
	 

	246
	Профіль СD
	м.п.
	728,382
	 

	247
	UD-профіль
	м
	257,076
	 

	248
	Удлінювач профілій однорівневий 60/27
	шт
	85,692
	 

	249
	З`єднувач. проф. "краб"
	шт
	485,588
	 

	250
	Тяга підвісу
	шт
	199,948
	 

	251
	Стрічка
	м
	257,076
	 

	252
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь

гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами KNAUF
	 м2
	285,64
	 

	253
	Саморізи 3,5х9,5
	шт
	5998,44
	 

	254
	Шпатлівка Knauf Fugenfuller
	кг
	101,97348
	 

	255
	Стрічка -сітка для швів
	м
	282,7836
	 

	256
	Листи гiпсокартоннi KNAUF, товщина 12.5 мм

вологостійкий
	м2
	299,922
	 

	 
	Розділ №11.  Опорядження внутрiшнє стіни
	 
	 
	 

	257
	Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT 17
	м2
	799
	 

	258
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	111,86
	 

	259
	Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi

будiвлi цементним розчином
	м2
	799
	 

	260
	Суміш штукатурна цементно-вапнякова
	кг
	33957,5
	 

	261
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" СТ-

29- (2 шари = 10мм) перший шар т.5 мм
	м2
	799
	 

	262
	Додавати на другий шар т. 5 мм до норм 15-182-1
	м2
	799
	 

	263
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	14382
	 

	 
	Розділ №12.  Деформаційний шов, стіни фасаду
	 
	 
	 

	264
	Деформаційний шов з екструдованого пінополістиролу
	 м
	9,9
	 

	265
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдированного полiстиролу

товщ.20мм
	м3
	0,42108
	 

	266
	Монтаж композитних панелей для зашивки

деформаційного шову
	м2
	5,742
	 

	267
	Композитні панелі алюмінієві по каркасу з легких

алюмінієвих профлів
	м2
	6,0291
	 

	268
	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються,

з облицюванням фасадною керамічною плиткою з

риштувань
	 м2
	81,5
	 

	269
	З`єднувач. проф. "краб"
	шт
	257,54
	 

	270
	Дюбель 6х60
	шт
	936
	 

	 
	Розділ №13.  Огородження балконів
	 
	 
	 

	271
	Монтаж огородження балконів
	т
	0,31416
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	272
	Огородження балконів
	т
	0,31416
	 

	273
	Розпірний анкер  М12 дл. 80 мм
	шт
	26
	 

	274
	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою

ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2)
	м2
	4
	 

	275
	Фарбування металевих елементів за 2 рази
	м2
	4
	 

	276
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00126
	 

	 
	Розділ №14.  Пандус
	 
	 
	 

	277
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть

заповнювача 20-40мм/
	м3
	0,06
	 

	278
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,

клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	т
	0,0027
	 

	279
	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних

болтів довжиною до 1 м
	 т
	0,001
	 

	280
	Анкер М 10х80
	шт
	3
	 

	281
	Анкер М 10х50
	шт
	4
	 

	282
	Виготовлення пандусу
	т
	0,55526
	 

	283
	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової,

рифленої, просічної і круглої сталі
	т
	0,55526
	 

	284
	Труба профільна 80х80х5 мм
	т
	0,3729
	 

	285
	Труба профільна 50х50х5 мм
	т
	0,0126
	 

	286
	Пластини з штабової  сталі  150х5
	т
	0,00294
	 

	287
	Пластини з штабової  сталі  200х5
	т
	0,0143
	 

	288
	Лист ПВ 506х1250 (Просічно-витяжний) 
	т
	0,15252
	 

	289
	Виготовлення огородження П-1, П-2, П-3, П-4, П-5
	т
	0,17523
	 

	290
	Труби  з профільної сталі
	т
	0,178981
	 

	291
	Монтаж металоконструкцій огороджень сходів, площадок
	т
	0,17523
	 

	292
	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою

ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2)
	м2
	47,1
	 

	293
	Фарбування металевих елементів за 2 рази
	м2
	47,1
	 

	294
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,0148365
	 

	 
	Розділ №15.  Різні  
	 
	 
	 

	295
	(Демонтаж) металоконструкцій сходів вагою 0,2 т (кв.

№15,№16)
	т
	0,2
	 

	296
	Очищення приміщень від існуючого будівельного сміття

(4-й, 5-й поверхи та горище)
	т
	202,5
	 

	297
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(

металевий каркас обшивки балконів)
	т
	0,32
	 

	298
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(драбина на горище)
	т
	0,045
	 

	299
	Драбина
	шт
	1
	 

	300
	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2

м2
	м2
	0,54
	 

	301
	Люк протипожежний 600*900мм
	шт
	1
	 

	302
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці

(підлога 5-ог та 4-ого поверхів)
	м2
	192,34
	 

	303
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-

3 шари (підлога 5-ог та 4-ого поверхів) після

влаштування покрівлі
В наступній позиції врахован к=1
	м2
	192,34
	 

	304
	Навантаження смiття вручну
	 т
	859,33
	 

	305
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	859,33
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водопостачання і каналізація (В1, Т3, К1)

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  В1
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	48
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	***Квартирний вузол обліку води
	 
	 
	 

	2
	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі

діаметром до 40 мм
	шт
	3
	 

	3
	Лічильник ХВ Baylan КК-12 Dn15  (підг.MBUS). Код

товара: 44438
	шт
	3
	 

	4
	Прилади, що монтуються на трубопроводi дiаметр до 20

мм
	шт
	3
	 

	5
	Модуль передачі данних MBUS для лічильників води

BAYLAN. Артикул: 318033. BAYLAN Тип, модуль Lora

Діапазон частоти,    868 МГц   Формат протокола данних,

 LoRaWAN
	шт
	3
	 

	6
	Установлення муфтових кранів та клапанів
	 шт
	6
	 

	7
	Кран кульовий Wavin Ekoplastik 25 мм SVEK020XXX 
	шт
	3
	 

	8
	Клапани зворотнi Wavin Ekoplastik 25 мм SZKL025XXX

Артикул: SZKL025XXX  Код товара: 174806 
	шт
	3
	 

	9
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром

25 мм
	фільтр
	3
	 

	10
	Фiльтр для води  Wavin Ekoplastik 25 мм SFI025XXXX ;

Артикул: SFI025XXXX
	шт
	3
	 

	11
	Установлення манометрів з триходовим краном
	комплект
	3
	 

	12
	Манометри загального призначення з триходовим

краном, ОБМ1-160
	комплект
	3
	 

	13
	Крани прохідні натяжні муфтові латунні для рідких

середовищ, 11Б1бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 15

мм
	шт
	3
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	14
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	м
	56
	 

	15
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

25 мм
	м
	15
	 

	16
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

32 мм
	м
	4,5
	 

	17
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм ЕKOPLASTIK
	м
	50,344
	 

	18
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм  ЕKOPLASTIK
	м
	13,935
	 

	19
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 32х4,5 мм ЕKOPLASTIK
	м
	4,221
	 

	20
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	м
	31
	 

	21
	Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 20мм, товщина

шару 13мм
	м.п
	31,682
	 

	22
	Кран кульовий Wavin Ekoplastik 25 мм SVEK020XXX 
	шт
	9
	 

	23
	Муфта перехідна діам. 25х3/4" мм
	шт
	6
	 

	24
	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	7
	 

	25
	Відвід90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	21
	 

	26
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	13
	 

	27
	Протипожежна муфта ППМ-25 (для труб 25 мм)
	шт
	3
	 

	 
	Розділ №2.  ТЗ
	 
	 
	 

	28
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	м
	59
	 

	29
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм ЕKOPLASTIK
	м
	53,041
	 

	30
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
	м
	31
	 

	31
	Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 20мм, товщина

шару 13мм
	м.п
	31,682
	 

	32
	Кран кульовий Wavin Ekoplastik 25 мм SVEK020XXX 
	шт
	3
	 

	33
	Відвід90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	24
	 

	34
	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	9
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №3.  К1
	 
	 
	 

	35
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	6
	 

	36
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	16
	 

	37
	(Демонтаж) Монтаж інсталяції під унітаз
	шт
	3
	 

	38
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним

бачком
	к-т
	6
	 

	39
	Унітаз компакт по типу Компакт

(унітаз+бачок+дюропластове сидіння) 
	шт
	6
	 

	40
	Установлення умивальникiв керамчних з сифоном,

випуском
	к-т
	6
	 

	41
	Умивальники керамічний с сифоном, випуском 
	комплект
	6
	 

	42
	Змішувач 
	комплект
	6
	 

	43
	Установлення мийок на одне відділення
	к-т
	3
	 

	44
	Ванни миючі на одне відділення
	шт
	3
	 

	45
	Змішувач для мийки
	комплект
	3
	 

	46
	Установлення душового боксу 900х900
	к-т
	3
	 

	47
	Душовий бокс 900х900
	комплект
	3
	 

	48
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	28
	 

	49
	Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	29
	 

	50
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.

50 мм
	м
	28
	 

	51
	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.

110 мм
	м
	29
	 

	52
	Заглушка (для прочищення) дiам. 50 мм  
	шт
	6
	 

	53
	Заглушка для прочищення діаметром 100 мм 
	шт
	3
	 

	54
	Редукція д.100-50  
	шт
	4
	 

	55
	Відведення каналiзацiйнi 45град. iз полiпропiлену  дiам.

50 мм 
	шт
	18
	 

	56
	Відведення каналiзацiйнi  45 град. iз полiпропiлену  дiам.

110 мм
	шт
	6
	 

	57
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.

110х110 мм
	шт
	4
	 

	58
	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.

110х50 мм
	шт
	4
	 

	59
	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.

50х50 мм
	шт
	6
	 

	60
	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.

50х50 мм
	шт
	3
	 

	61
	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам.

110/110 мм
	шт
	1
	 

	 

	опалення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж розподільних щітків (гребінок) на 8+8 відводів
	гребінка
	2
	 

	2
	(Демонтаж) трубопроводів теплої підлоги з труб

поліетиленових (5-й поверх кв. №16)
	м
	510
	 

	 
	Розділ №2.  колектор-розподілювач №1 , №2 для

підлогового опалення ігрових кімнат
	 
	 
	 

	3
	Монтаж шафи коллекторної
	шт
	3
	 

	4
	Шафа колекторна внутрішня ШКВ-04 для колекторів

систем опалення 
	шт
	3
	 

	5
	Установлення коллектору з нержавіючої сталі з

витратомірами VTC.589
	гребінка
	3
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Коллектор з нержавіючої сталі з витратомірами VTC.589

 VALTEC
	шт
	3
	 

	7
	Valtec Vtc.709 коллекторний фітінг
	шт
	24
	 

	8
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	29,945
	 

	 
	Тип 22 высота 500мм бокове підключення
	 
	 
	 

	 
	300(h)
	 
	 
	 

	9
	Радіатори сталеві  панельні RADIK  KORADO тип 22К

бокове підключення  1200х500
	шт
	1
	 

	10
	Радіатори сталеві  панельні RADIK  KORADO тип 22К

бокове підключення  1400х500
	шт
	3
	 

	11
	Радіатори сталеві  панельні RADIK  KORADO тип 22К

бокове підключення  1600х500
	шт
	3
	 

	12
	Радіатори панельні RADIK KLASIK от KORADO тип 33 

1400х500
	шт
	2
	 

	13
	Вентили термостатический с термоголовкой HERZ,

диаметр 15 мм
	шт
	12
	 

	14
	Термостатичний клапан RA-N-Y д=15 мм прямий 

Danfoss з попереднім налаштуванням
	шт
	12
	 

	15
	Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [клапан регулюючий] , діаметр до 20 мм
	шт
	12
	 

	16
	Автоматичний запорно-балансувальний клапан RLV-N-Y

Ду 15  Danfoss
	шт
	12
	 

	17
	Установлення кранів повітряних
	комплект
	12
	 

	18
	Повiтрязбірник автоматичний д=15
	шт
	12
	 

	 
	*****
	 
	 
	 

	19
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	м
	240
	 

	20
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

25 мм
	м
	30
	 

	21
	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" PLUS  для гарячої

води і опалення діам. 20х2,8 мм в ізоляції  fiber basalt

plus 
	м
	215,76
	 

	22
	Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" PLUS для гарячої

води i опалення дiам. 25х3,5 мм в ізоляції  fiber basalt

plus
	м
	27,87
	 

	23
	Хомут із шурупом діам. 25 мм
	шт
	80
	 

	24
	Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	6
	 

	25
	Решітка вентиляційна алюмінієва  ОНВ 150х200
	шт
	3
	 

	26
	Решітка вентиляційна алюмінієва  ОНВ 200х250
	шт
	3
	 

	27
	Установлення висушувачів для рушників латунних

хромованих
	шт
	3
	 

	28
	Рушникосушарка KORADO KORALUX Standard 900x500
	шт
	3
	 

	 

	внутрішнє газопостачання

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установлення котлів стальних жаротрубних

пароводогрійних на рідкому паливі або газі

теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]
	 шт
	3
	 

	2
	Котел газовий  Двохконтурний Відкрита камера згорання

 Тип   Димохідний
	шт
	3
	 

	3
	Монтаж сигналізатора газу на стіні
	комплект
	3
	 

	4
	Сигналізатор газу Страж S10BK
	шт
	3
	 

	5
	Установлення лічильників побутового призначення
	прилад
	3
	 

	6
	Лічильники газу побутові G-2,5  з модемом
	шт
	3
	 

	7
	Установлення газових плит побутових

чотириконфоркових
	прилад
	3
	 

	8
	Плита газова ПГ4 комбінована
	шт
	3
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	м
	1
	 

	10
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	м
	22
	 

	11
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	м
	3,5
	 

	12
	Труби сталеві діаметр 15 мм, товщина стінки 2,8  мм

8936:2019
	м
	1
	 

	13
	Труби сталеві діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8  мм

8936:2019
	м
	22
	 

	14
	Труби сталеві діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм  

8936:2019
	м
	3,5
	 

	15
	Крани сталеві кульові 11с37п диам. 20 мм
	шт
	3
	 

	16
	Кран шаровый Futurgas 15 мм 80014013
	шт
	3
	 

	17
	Кран шаровый Futurgas 20 мм 80014035
	шт
	3
	 

	18
	Пневматичне випробування газопроводів
	м
	26,5
	 

	19
	Перехід сталевий К-1-42,4х3,6-26,9х3,2
	шт
	6
	 

	20
	Перехід сталевий К-1-33,7х3,2-26,9х3,2
	шт
	1
	 

	21
	відвід сталевий 90 град. 26,9х3,2
	шт
	16
	 

	22
	відвід сталевий 90 град. 21,3х3,2
	шт
	3
	 

	23
	Шланг гнучкий металевий для газу сильфонного типу

д=25 мм
	шт
	3
	 

	24
	Шланг з'єднувальний з поліетиленхлорідного пластику

для побутових газових плит д=15мм 
	шт
	3
	 

	
	                    Футляр
	 
	 
	 

	25
	Труби сталеві водогазопровідні діаметр  40 мм
	м
	1,2
	 

	26
	Кріплення газопровода Ду 20 до стіни
	шт
	6
	 

	27
	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою

ГФ-021 (к=2)
	м2
	2,3
	 

	28
	Фарбування металевих елементів за 2 рази
	м2
	2,3
	 

	 

	електротехнічні рішення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Щитове обладнання
	 
	 
	 

	1
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	3
	 

	2
	Монтаж поверхових розподільний [шаф], що

установлюється у ніші, висота і ширина до 1300х850 мм

ЩП-4, ЩП-5 Поверховий щит Білмакс Б00039152 ЩЕЗО-

2 ст Profi - Б00039152
	шт
	2
	 

	 
	Щит поверховий розподільний ЩП-4, ЩП-5
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	3
	Поверховий щит Білмакс Б00039152 ЩЕЗО-2 ст Profi -

Б00039152  вбудований 42 модуля ІР31
	шт
	2
	 

	4
	 Багатотарифний однофазний лічильник MTX 1A10.DG.

2L5-YD4 для економії споживання електроенергії в

режимі День-Ніч
	шт
	4
	 

	5
	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні

лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в

НКУ.
	шт
	4
	 

	6
	Вимикач автоматичний 1р iC60N-1p  220В 50А Schneider

Electric  A9F79150
	шт
	4
	 

	7
	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,

АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін.

Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж

в НКУ.
	шт
	4
	 

	8
	Шина нульова 15 отворів На DIN рейку 100А   EH-BN-15
	шт
	8
	 

	9
	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм
	м
	0,832
	 

	10
	Клеми силового ланцюга,ном.струм до 100А
	шт
	6
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	Блок розподільчий Клема EDBM-1
	шт
	2
	 

	12
	Блок розподільчий Клема EDBM-1/N 
	шт
	2
	 

	13
	Блок розподільчий Клема EDBM-1/PE
	шт
	2
	 

	14
	Шинка гребінчаста 12 модулів A9XPH112 + A9XPCM04 +

A9XPE110 Schneider Electric
	шт
	4
	 

	15
	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм
	м
	0,792
	 

	16
	Клеми силового ланцюга,ном.струм до 100А
	шт
	2
	 

	17
	Клемна колодка Weidmuller WDU 2.5/10 BEZ / NE
	шт
	2
	 

	18
	Зажим ответвительний У-731М
	шт
	10
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	
	Щитки квартирні розподільні ЩК-14,15,16
	 
	 
	 

	19
	Щит вбудований розподільний   PRAGMA PRA 25118

IP40 Schneider-Electric 
	шт
	3
	 

	20
	Вимикач автоматичний іС60N-1p. 10А
	шт
	21
	 

	21
	Вимикач автоматичний 1р iC60N-1p  220В 16А Schneider

Electric
	шт
	12
	 

	22
	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,

АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін.

Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж

в НКУ.
	шт
	33
	 

	23
	Вимикач навантаження  iSW 2P 63A 
	шт
	3
	 

	24
	Вимикачі,тумблери,перемикач мережні,кінцеві,розетки

та ін. П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222а,НКР-1,НКР-2,

НКР-3,РПК-6,ШПК-6,гніздо МГК-1,штекер МШ-1 та ін.,

одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.
	шт
	3
	 

	25
	Диференціалний вимикач нагріву ( навантаження) iID 2P

63A 300мА AC-ТИП  Schneider Electric A9R44263 
	шт
	3
	 

	26
	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,

АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін.

Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж

в НКУ.
	шт
	3
	 

	27
	Шина нульова 15 отворів На DIN рейку 100А   EH-BN-15
	шт
	6
	 

	28
	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм
	м
	0,624
	 

	29
	Шинка гребінчаста 12 модулів A9XPH112 + A9XPCM04 +

A9XPE110 Schneider Electric
	шт
	3
	 

	30
	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм
	м
	0,594
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	Розділ №2.  Електроустановочне обладнання,

світилники, кабелі
	 
	 
	 

	 
	                   = Демонтажні роботи =
	 
	 
	 

	31
	Демонтаж кабелю ( ВВГ 2х1,5(348м/п) стеля 4-го та 5-го

поверхів); (ВВГ 2х2,5 (157м/п)стеля 4-го та 5-го поверхів)
	м
	505
	 

	32
	Демонтаж електролічильників
	шт
	2
	 

	33
	(Демонтаж) вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х

полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	2
	 

	34
	(Демонтаж) щитків ЩР 300*180 металевих вбудованих
	шт
	2
	 

	35
	Демонтаж вимикачів двоклавішних (2шт), розеток (4шт)
	шт
	6
	 

	36
	Навантаження сміття вручну
	 т
	0,1515
	 

	37
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	0,1515
	 

	38
	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонеру
	агрегат
	2
	 

	 
	             = Монтажны роботи =
	 
	 
	 

	39
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	32
	 

	40
	Монтаж світлодіодних свiтильникiв, якi встановлюються

на штирах, з аккум батареєю
	шт
	2
	 

	41
	Установлення блока аварійного живлення для

світлодіодного світильника
	 шт
	18
	 

	42
	Установлення дзвоників електричних з кнопкою
	к-т
	3
	 

	43
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	шт
	15
	 

	44
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 2-клавішних
	шт
	15
	 

	45
	Установлення вимикачів неутопленого типу при

відкритій проводці
	шт
	4
	 

	46
	Установлення перемикачiв управління з 2-х місць

утопленого типу при схованiй проводцi
	шт
	4
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	47
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	шт
	72
	 

	48
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром

понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях
	м
	18
	 

	49
	Прокладання гофр. труб , дiаметр труб до 25 мм
	м
	924
	 

	50
	Прокладання коробів пластикових
	м
	40
	 

	51
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2

у коробах (кабель-каналі)
	м
	40
	 

	52
	Провід, що прокладається в щиті, переріз до 16 мм2
	 м
	20
	 

	53
	Затягування першого кабелю перерiзом понад 2,5 мм2

до 6 мм2 в труби
	м
	324
	 

	54
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до

16 мм2 в труби
	м
	600
	 

	55
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2

до 35 мм2 в труби
	м
	18
	 

	56
	Затягування наступного проводу перерізом понад 16

мм2 до 35 мм2 в труби
	м
	30
	 

	 
	МАТЕРІАЛИ
	 
	 
	 

	57
	Блок аварійного живлення БАП120-1,0 універсальний

для LED IP65
	шт
	18
	 

	58
	Механічний дзвоник дінг-донг 230V  "LEMANSO" LDB32 ·
	шт
	3
	 

	 
	---------------------------
	 
	 
	 

	59
	Розетка з заземленням, з захисними шторками, Asfora

EPH2900221
	шт
	66
	 

	60
	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44,

Asfora EPH3100321
	шт
	6
	 

	61
	Кнопковий вимикач Schneider Electric Asfora

EPH0800121 
	шт
	3
	 

	62
	Вимикач одноклавішний, Asfora EPH0100121 Schneider

Electric 
	шт
	12
	 

	63
	Вимикач двоклавішний прихований монтаж,

самозажимний Asfora EPH0300121 Schneider Electric 
	шт
	15
	 

	64
	Вимикач 1-клавішний IP44 Cedar Plus, накладний

монтаж  ІР44 16А зовнішьої установки
	шт
	4
	 

	65
	Перемикач Schneider Electric Asfora EPH0400121

одноклавішний 10 A, для прихованого монтажу
	шт
	2
	 

	66
	Перемикач 1-клавішний IP44 Cedar Plus, накладний

монтаж WDE000560 Schneider Electric зовнішньої

установки
	шт
	2
	 

	67
	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова,  Asfora

EPH6100121 Schneider Electric 
	шт
	2
	 

	68
	Коробка установча  IMT35100 для суцільних стін, 65х45, 

Schneider Electric
	шт
	108
	 

	69
	Рамка  2-м,  Asfora, EPH5810221
	шт
	9
	 

	70
	Рамка  3-м, Asfora, EPH5810321
	шт
	3
	 

	71
	Коробка вiдгалужувальна з кришкою,цегла/бетон,100*50

ІМТ 35121 Schneider
	шт
	51
	 

	72
	Коробка вiдгалужувальна ІР 56 100х100х50мм 53810

ДКС
	шт
	3
	 

	73
	Зажим винтовий концевой ізольований КЗВИ 1,5-4 мм2 

5А
	шт
	150
	 

	74
	Зажим винтовий концевой ізольований КЗВИ 2,5-6 мм2

10А
	шт
	150
	 

	 
	=== світильники ===
	 
	 
	 

	75
	Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102 У3 IP65
	шт
	5
	 

	76
	Світильник світлодіодний ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 IP65
	шт
	2
	 

	77
	Світильник настінно-стельовий  Brille накладний W-

603/12W CW ІР20
	шт
	15
	 

	78
	Світильник стельовий Brille BR-02 175/3 G9 (L148-018)
	шт
	3
	 

	79
	Світильник настінно-стельовий спот поворотний

накладний BR 01 047/8  Brille
	шт
	3
	 

	80
	Стельовий підвісний світильник Brille BL-751S/6  
	шт
	3
	 

	81
	Стельовий півдвісний світильник Brille BL-751S/3  
	шт
	3
	 

	82
	Лампа Lemanso LED G9 COB 4W 380LM 230V 6500K

прозр./ LM3025
	шт
	9
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	83
	Лампа Lemanso  LED 7W C37 E14 520LM 4000K 175-

265V / LM232  
	шт
	24
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	84
	Труби сталеві діаметр 50 мм
	м
	18
	 

	85
	Кабель канал TMC 40x17  RAL9016 00351 ДКС
	м
	40
	 

	86
	Монтажна  раздвижна, кліпса д.20-32мм  51232 ДКС 
	шт
	900
	 

	87
	Гофротруба винипластовая діам.20мм
	м
	900
	 

	88
	Гофротруба винипластовая діам.25мм
	м
	24
	 

	89
	Кабель (N) HXH FE180/E30 пер.3х1,5мм2
	м
	10,2
	 

	90
	Кабель(N) HXH FE180/E30 пер.3х2,5 мм2
	м
	10,2
	 

	91
	Кабель ВВГнг пер. 1х35 мм2
	м
	40,8
	 

	92
	Кабель ВВГнгд пер. 3х10 мм2
	м
	32,64
	 

	93
	Кабель ВВГнгд пер. 3х2,5 мм2
	м
	612
	 

	94
	Кабель ВВГнгд пер. 3х1,5 мм2
	м
	326,4
	 

	95
	Проводи силові з мідною жилою  марка ПВЗ нг, переріз

4 мм2
	м
	10,3
	 

	96
	Проводи силові з мідною жилою марка ПВЗнг, переріз

10 мм2
	м
	10,3
	 

	 
	Заземлення та зрівнювання потенціалів
	 
	 
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	97
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25

мм2
	 м
	115
	 

	98
	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною

жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2
	м
	46,35
	 

	99
	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною

жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2
	м
	72,1
	 

	100
	Наконечники кабельні мідні  DT-4
	шт
	20
	 

	101
	Наконечники кабельні мідні  DT-6
	шт
	10
	 

	102
	Коробка з шиною уравнення потенціалів  А10/ВР  IP56 

OBO Bettermann
	шт
	3
	 

	 
	---ВОГНЕЗАХИСТ ----
	 
	 
	 

	103
	Муфта противопожежна Ammokote FC180/32
	шт
	3
	 

	104
	Вогнезахисний ссклад для закладання кабельних

проходок Ammokote CP-180
	кг
	2
	 

	105
	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Ammokote

MF-180
	кг
	2
	 

	 
	Розділ №3.  Будівельні роботи
	 
	 
	 

	106
	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони

гнізда 130 мм
	шт
	5
	 

	107
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен

до 20 см2
	м
	540
	 

	108
	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних

стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну
	 отв.
	36
	 

	109
	Пробивання отворiв глибиною 100 мм, площею до 20

см2 в бетонних стiнах та пiдлогах
	шт
	3
	 

	110
	Забивання отворів та гнізд , площа забиття 0,1 м2
	 м3
	0,6
	 

	111
	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit

СD 25
	кг
	50
	 

	112
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	125
	 

	113
	Навантаження сміття вручну
	 т
	1,37016
	 

	114
	Перевезення ґрунту до 22 км
	т
	1,37016
	 

	 

	багоустрій теритирії

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	                    ДЕМОНТАЖ
	 
	 
	 

	1
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	 м3
	52,85
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Розбирання зруйнованих асфальтобетонних доріжок

разом із підсипкою загальною товщиною до 350 мм

механізованим способом
	м3
	17,955
	 

	3
	Розбирання зруйнованого вимощення разом із

підсипкою загальною товщиною до 350 мм
	м3
	71,96
	 

	4
	Розбирання шару щебеню разом із підсипкою загальною

товщиною до 350 мм
	м3
	94,465
	 

	5
	Розбирання існуючих зруйнованих бортових каменів
	м
	93,25
	 

	6
	Планування площ механізованим способом, група

ґрунту 2
	 м2
	3032,56
	 

	7
	Підрізка існуючого асфальтобетонного покриття
	м
	41,4
	 

	8
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 т
	388,39029
	 

	9
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	388,39029
	 

	10
	Перевезення ґрунту до 22 км
	т
	92,4875
	 

	 
	====================================
	 
	 
	 

	 
	_ТИП 1 -   пішохідні доріжки (вимощення) 307,1 м2
	 
	 
	 

	 
	====================================
	 
	 
	 

	11
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	 м3
	92,13
	 

	12
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піску
	м3
	46,065
	 

	13
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого

синтетичного матеріалу в земляному полотні
	м2
	307,1
	 

	14
	Профільтраційний екран з плівки
	м2
	307,1
	 

	15
	Улаштування бетонного вимощення тпокриття

пішохідних доріжок з бетону марки В 20 (С16/20) з

базальтовою фіброю бетон важкий В 20 (М 250),

крупнiсть заповнювача 20-40мм
	м3
	30,71
	 

	16
	 Фібра базальтова
	кг
	30,71
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	====================================
	 
	 
	 

	
	___ТИП 2-  проїзна дорога  751,35 м2-(47*8=376)=375,

35м2
	 
	 
	 

	 
	====================================
	 
	 
	 

	17
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	 м3
	225,405
	 

	18
	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз

щебеню фракцiї 20-40 мм
	м2
	751,35
	 

	19
	На 15 см змiни товщини шару додавати до норм 18-23-1,

 18-23-2, 18-23-3 (до т. 300 мм)
	м2
	751,35
	 

	20
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше
	м3
	295,28055
	 

	21
	Розливання в'яжучих матеріалів
	т
	0,225405
	 

	22
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних

вручну з ущільненням ручними котками
	м2
	751,35
	 

	23
	На 1см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-3
	м2
	751,35
	 

	 
	Бордюри та бортові камені
	 
	 
	 

	24
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну

основу, за ширини борту у верхній його частині понад

150 мм
	 м
	203,4
	 

	25
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	13,5936
	 

	26
	Каменi бортовi, БР100.30.15
	шт
	204
	 

	 


