 

- 12 -                                             238

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання житлового будинку по пр. Героїв України, 4 у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45310000-3) – Електромонтажні роботи).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 4 по пр. Героїв України.                 
7. Очікувана вартість: 2 984 039,00 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 20.05.2026 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 23.12.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 10 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачене.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	на монтажні роботи в РУ-0,4кВ ТП-340125

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання будiвельних pобiт = 1,1  

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання монтажних pобiт = 1,1  

Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті

з центральною або бічною рукояткою або керуванням

штангою, струм до 400 А
	шт
	1
	 

	2
	Рубильник РПС-4 400 А
	шт
	1
	 

	3
	Монтаж запобіжника
	шт
	3
	 

	4
	Запобіжник плавкий ПН-400A
	шт
	3
	 

	5
	Труба гофрована по стінах і колонах, діаметр до 125 мм
	 м
	25
	 

	6
	Труба гофрована двостінна діаметр 125 мм
	м
	25
	 

	7
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 6 кг
	 м
	25
	 

	8
	Кабель силовий АВБбШв-1 4х240 мм2
	м
	26
	 

	9
	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою

до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2
	шт
	2
	 

	10
	Муфта кінцева для броньованого кабелю 4ПКВНТпБН-

1(150-240)
	комплект
	2
	 

	 

	 на прокладання КЛ - 0,4 кВ

Умови виконання робіт

  

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання будiвельних pобiт = 1,1  

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання монтажних pобiт = 1,1  

(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних

фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	м2
	10,2
	 

	2
	Вирізання кущів твердолистяних порід ручним кущорізом
	 м2
	120
	 

	3
	Збирання зрізаних кущів
	 м2
	120
	 

	4
	Навантаження сміття вручну
	 т
	0,2
	 

	5
	Вивезення зрізаних кущів на вiдстань 22 км
	т
	0,2
	 

	6
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2, в

траншеях шириною менше 1 м
	 м3
	81,5
	 

	7
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м

та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2

м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (для проколів)
	 м3
	49,5
	 

	8
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	 м
	151
	 

	9
	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель

при улаштуванні постелі
	 м
	151
	 

	10
	Присипка кабелів піском
	 м3
	13,59
	 

	11
	Пісок просіяний
	м3
	27,18
	 

	12
	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у

траншеї
	 м
	151
	 

	13
	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель

при покритті його цеглою
	 м
	151
	 

	14
	Цегла захисна
	шт
	2416
	 

	15
	Покривання кабелів, прокладених у траншеї,

сигнальною стрічкою
	 м
	151
	 

	16
	Стрічка сигнальна
	м
	173,65
	 

	17
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
	 м3
	103,8
	 

	18
	Навантаження витісненого ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
	 м3
	27,2
	 

	19
	Перевезення ґрунту до 22 км
	т
	46,24
	 

	20
	Продавлювання труб діаметром до 150 мм на довжину

до 10 м без розробки ґрунту [прокол]
	м
	56
	 

	21
	Продавлювання труб діаметром до 150 мм на довжину

понад 10 до 30 м без розробки ґрунту [прокол]
	м
	206
	 

	22
	Протягування у прокол труб гофрованих діаметром 125

мм
	м
	262
	 

	23
	Укладання труб гофрованих діаметром 125 мм
	м
	72
	 

	24
	Труба гофрована двостінна діаметр 125 мм
	м
	334
	 

	25
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 6 кг
	 м
	274
	 

	26
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях

без покриттів, маса 1 м до 6 кг
	 м
	230
	 

	27
	Кабель силовий АВБбШв-1 4х240 мм2
	м
	524,4
	 

	28
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля

напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2
	шт
	2
	 

	29
	Муфта з'єднувальна для броньованого кабелю 4ПСТп-1

(150-240)
	комплект
	2
	 

	 
	=== Відновлення покриття ===
	 
	 
	 

	30
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3
	1,53
	 

	31
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних

елементів мощення [ФЕМ] (раніше демонтовані ФЕМ)
	м2
	10,2
	 


на будівельно-монтажні роботи в будинку

Умови виконання робіт

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання будiвельних pобiт = 1,5  

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання монтажних pобiт = 1,5  

Свердління кільцевими алмазними свердлами з

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в

бетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною

200 мм, діаметром 110 мм


	шт
	12
	 

	2
	Додавати на кожні 10 мм (до 500 мм) зміни глибини

свердління кільцевими алмазними свердлами з

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в

бетонних конструкціях горизонтальних отворів

діаметром 110 мм
	шт
	12
	 

	3
	В наступній позиції враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання будiвельних pобiт = 1

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання монтажних pобiт = 1  

Виготовлення гільз
	т
	0,057
	 

	4
	Труби сталеві діаметр 102 мм
	м
	6,12
	 

	5
	Монтаж гільз для прокладання кабелю
	 т
	0,057
	 

	6
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до

200 мм
	 м
	37
	 

	7
	Лоток драбинний 3000х200х80
	шт
	13
	 

	8
	Кришка лотку 3000х200х80
	шт
	13
	 

	9
	З'єднувальна пластина 80x1,5мм
	шт
	26
	 

	10
	Фіксатор кришки лотку Н-80
	шт
	52
	 

	11
	Фіксатор лотку
	шт
	39
	 

	12
	Стяжки кабельні 300х5 (100шт)
	уп
	2
	 

	13
	Установка консолей під монтаж лотків
	 шт
	45
	 

	14
	Планка перфорована L=200мм (Профіль U-подібний

48х30х3000х1,5 мм)
	м
	9
	 

	15
	Шпилька М10
	шт
	156
	 

	16
	Гайка М10
	шт
	312
	 

	17
	Гвинт М6х12
	шт
	420
	 

	18
	Гайка з насічкою М6
	шт
	420
	 

	19
	Анкер сталевий забивний М10
	шт
	156
	 

	20
	Шайба кузовна М10
	шт
	312
	 

	21
	Труба гофрована на конструкціях, діаметр до 125 мм
	 м
	10
	 

	22
	Труба гофрована двостінна діаметр 125 мм
	м
	10
	 

	23
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 6 кг
	 м
	16
	 

	24
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених

конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці

траси, маса 1 м до 6 кг
	 м
	74
	 

	25
	Кабель силовий АВБбШв-1 4х240 мм2
	м
	93,6
	 

	26
	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою

до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2
	шт
	2
	 

	27
	Муфта кінцева для броньованого кабелю 4ПКВНТпБН-

1(150-240)
	комплект
	2
	 


на пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу умов

виконання пусконалагоджувальних pобiт = 1,3

Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і

інших ліній
	лінія
	2
	 

	2
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим

або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм

до 1000 А, напруга до 1 кВ (існуючий)
	шт
	1
	 

	3
	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна
	маш.год
	5,6
	 


