Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою: вул. Театральна, 47-А в м. Миколаєві. (ДК 021:2015 (45310000-3) – Електромонтажні роботи).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 47-А по вул. Театральна.                 
7. Очікувана вартість: 1 671 261,60 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 01.03.2026 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 25.10.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 8 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,4 % від суми договору про закупівлю.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів
на електросилове обладнання

	 
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних

групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на

стіні
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  ГРЩ-0,4
	 
	 
	 

	2
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	1
	 

	3
	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на

конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг (шафа АСКОЕ)
	шт
	1
	 

	4
	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на

плиті з центральною або бічною рукояткою або

керуванням штангою, що установлюється на металевій

основі, струм до 400 А
	шт
	1
	 

	5
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	шт
	4
	 

	6
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	3
	 

	7
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 100 А до 250 А
	шт
	2
	 

	8
	Установлення електролічильників побутових

однофазових
	шт
	1
	 

	9
	Установлення електролічильників побутових трифазових
	шт
	2
	 

	10
	Установлення трансформаторів понижувальних

потужністю до 0,25 кВ.А
	шт
	6
	 

	11
	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази],

напруга до 220 кВ
	комплект
	1
	 

	 
	Розділ №3.  Поверхові щити обліку
	 
	 
	 

	12
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	10
	 

	13
	Установлення електролічильників побутових

однофазових
	шт
	66
	 

	 
	Розділ №4.  Провода і кабелі
	 
	 
	 

	 
	ТРУБИ
	 
	 
	 

	14


	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням

накладними скобами, діаметр до 50 мм
	 м
	10
	 

	15
	Труба гофрована 50мм
	м
	10
	 

	16
	Прокладання коробів пластикових
	м
	330
	 

	17
	Кабель-канал 60х40
	м
	330
	 

	18
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 50 мм
	м
	24
	 

	19
	Труба ПВХ  д.50мм 
	м
	24
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	КАБЕЛЯ
	 
	 
	 

	20
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 1 кг
	 м
	1830
	 

	21
	Провід мідний ПВнг-3 1х25мм2
	м
	276
	 

	22
	Кабель мідний ВВГнгд 3х2,5мм2
	м
	23
	 

	23
	Кабель мідний ВВГнгд 3х1,5мм2
	м
	261
	 

	24
	Кабель мідний ВВГнгд 3х4мм2
	м
	1060
	 


	25
	Кабель з мідними жилами вогнетривкий c ізоляцією і

оболонкою з безгалогенних речовин, 660В FLAME-X(N)

HXH FE180/E30 пер.   3х1.5мм2
	м
	210
	 

	 
	Розділ №5.  Будівельні роботи
	 
	 
	 

	26
	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони

гнізда 130 мм
	шт
	10
	 

	27
	Скління оргсклом монтажної панелі в ГРЩ
	м2
	1
	 

	28
	Оргскло 1000х1000
	шт
	1
	 

	29
	Шпилька М10, L-1000мм
	шт
	1
	 

	30
	Гайка барашкова М10
	шт
	4
	 

	31
	Гайка М10
	шт
	12
	 

	32
	Шайба М10
	шт
	16
	 

	 


	на електросвітлення

	 
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Світлотехнічне обладнання
	 
	 
	 

	1
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт
	шт
	60
	 

	2
	Светильник LED стельовий 1500мм 60W 5000К
	шт
	20
	 

	3
	Накладний настінний світильник світлодіодний 15W
	шт
	10
	 

	4
	Світильник аварійний EVROLIGHT SFT-LED-60-01

акумуляторний 
	шт
	30
	 

	 
	Розділ №2.  Електроустановочні пристрої
	 
	 
	 

	5
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	шт
	5
	 

	6
	Вимикач накладний 1-клавішний 
	шт
	5
	 


	на електропостачання

	 
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням

на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який

знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй

або предметiв, що заважають, а також об'єму ґрунту, що

знаходиться вiд наземного предмета, що заважає

[дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли

екскаватора
	 м3
	9
	 

	2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3, в мiсцях,

що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв,

прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд

водопровiдних i каналiзацiйних труб
	 м3
	7,2
	 

	3
	Продавлювання труб діаметром 100 мм на довжину

понад 10 до 30 м без розробки ґрунту [прокол]
	м
	22
	 

	4
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм,

товщина стінки 4 мм
	м
	22,088
	 

	5
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи)
	 т
	0,11924
	 

	6
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	2,4
	 

	7
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях

без покриттів, маса 1 м до 2 кг
	 м
	20
	 

	8
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,

маса 1 м до 2 кг
	 м
	22
	 

	9
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,

сигнальною стрічкою
	 м
	20
	 

	10
	Стрічка сигнальна 
	м
	20
	 

	11
	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у

траншеї
	 м
	20
	 

	12
	Цегла
	шт
	160
	 

	13
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
	 м3
	13,8
	 

	14
	Перевезення ґрунту до 9 км
	т
	3,84
	 

	15


	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених

конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці

траси, маса 1 м до 2 кг
	 м
	10
	 

	16
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених

конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці

траси, маса 1 м до 2 кг
	 м
	15
	 

	17
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	1
	 

	18
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати

(до 80мм)
	шт
	1
	 

	19
	Прокладання лотків
	м
	6
	 

	20
	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для

контрольного броньованого кабеля з мідними жилами

перерізом однієї жили до 6 мм2, кількість жил до 7
	шт
	2
	 

	 
	МАТЕРІАЛИ
	 
	 
	 

	21
	Кабель з алюмінієвими жилами, броньований АВБбШв-1

4х70 мм2
	м
	70
	 

	22
	Муфта кінцева для броньованого кабелю 4ПКВНТпБН-

1(70-120)
	шт
	2
	 

	23
	Труба гофрована двостінна ф75мм
	м
	71
	 

	24
	Труби сталеві ф 76
	м
	1
	 

	25
	Фіксатор кришки лотку Н-80
	шт
	8
	 

	26
	Кришка лотка 3000х100х80
	шт
	2
	 

	27
	Лоток драбинний 3000х100х80
	шт
	2
	 

	28
	Фіксатор лотку
	шт
	6
	 

	29
	Профіль U-подібний 48х30х3000х1,5
	м
	1
	 

	30
	Шпилька М10, L-1000мм
	шт
	24
	 

	31
	Гайка з насічкою М6
	шт
	60
	 

	32
	Гайка М10
	шт
	48
	 

	33
	Шайба М10
	шт
	16
	 

	34
	 Гвинт М6х12
	шт
	60
	 

	35
	Анкер сталевий забивний М10
	шт
	24
	 

	36
	Шайба кузовна М10
	шт
	48
	 

	37
	З'єднувальна пластина 80x1,5мм
	шт
	2
	 

	38
	Стяжки кабельні 300х5
	уп
	1
	 

	 
	РУ-0,4кВ ТП-340319
	 
	 
	 

	39
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 100 А до 250 А
	шт
	1
	 

	40
	Автоматичний вимикач ВА73 160А 3р
	шт
	1
	 


	на пусконалагоджувальні роботи

	 
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Наладка автоматизованих систем обліку

електроспоживання з кількістю точок обліку до 64
	шт
	1
	 

	2
	Вимикач однополюсний з електромагнітним, тепловим

або комбінованим розчіплювачем, напруга до 1 кВ
	шт
	70
	 

	3
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим

або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм

до 200 А, напруга до 1 кВ
	шт
	4
	 

	4
	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги

розрядника або струмів витоку обмежувача напруги
	вимірюв.
	1
	 


	на пусконалагоджувальні роботи (електропостачання)

	 
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і

інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі

електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам

і комутаційним апаратам
	лінія
	1
	 

	2
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим

або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм

до 1000 А, напруга до 1 кВ
	шт
	1
	 


на придбання силового електрообладнання

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	ГРЩ-0,4кВ
	
	
	 

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Роз'єднувач навантаження РБ-2 250А 3р;   ( маса=0,00045)

Автоматичний вимикач ВА72E 125А 3р Ir=50-125F;   ( маса=0,00185)

Автоматичний вимикач ВА72 125А 3р;   ( маса=0,00185)

Автоматичний вимикач ВА72 80А 3р;   ( маса=0,00185)

Трансформатор струму Т-0,66 У3 150/5А кл. т. 0,5 S;   ( маса=0,00174)

Лічильник трансформаторного включення  NIK 2300 ARTT.2800.МС.11 5(10)A 3х220/380В кл. т. 1; (маса=0,005)

Лічильник прямого включення NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 5 (80) А кл. т. 1; (маса=0,005)

Випробовувально колодка НІК КП-25;   ( маса=0,00177)

Автоматичний вимикач ВА 25 1р;   ( маса=0,00185)

Автоматичний вимикач ВА 16А 1р;   ( маса=0,00185)

Автоматичний вимикач ВА 6А 1р;   ( маса=0,00185)

Щит металевий ЩМП 20.10.4;   ( маса=0,05)
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	1

1

1

2

6

2

67

2

67

1

2

1
	 

	13

14

15

16
	Шафа АСКОЕ PLC з маршрутизаторо для однотрансформаторної  підстанції

КС-02.0Y0.2;   ( маса=0,05)

Обмежувач перенапруги YCS6-В 3р;   ( маса=0,115)

Щити поверхові

Щит поверховий металевий ЩЭ-5ст 02 Н;   ( маса=0,05)

Щит поверховий металевий ЩЭ-9ст 02 Н;   ( маса=0,05)
	шт

шт

шт

шт
	1

1

2

8
	 

	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	 


