Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, 7.

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                     м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 9 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). Коригування (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 9 по вул. Миколаївська.

- Очікувана вартість: 6 380 079,60 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 30.04.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 31 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.9.3).

Технічне завдання

| ремонтнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | Розліл 1. Роботи з демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (коньків) |  |  | м |  | 143,6 |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 1558,4 |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi (обшивки стінок слухових вікон) |  |  | м2 |  | 23,52 |  |  |  |
| 4 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (примикань) |  |  | м |  | 250,1 |  |  |  |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  |  | м2 |  | 1231,5 |  |  |  |
| 6 | Розбирання лат [решетування] суцiльних |  |  | м2 |  | 371,5 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж металоконструкцiй (зрізання арматурних випусків кріплення обрешітки) |  |  | т |  | 0,038 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж дерев'яних жалюзійних решіток 1,0х1,0м |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж вітрової дошки 100х20мм |  |  | м2 |  | 24,2 |  |  |  |
| 10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  | м2 |  | 372 |  |  |  |
| 11 | Розбирання парапетних грат |  |  | м |  | 243,6 |  |  |  |
| 12 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (настінних жолобів з оцинк. сталі) |  |  | м |  | 242 |  |  |  |
| 13 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (карнизних звісів з оцинк. сталі) |  |  | м |  | 242 |  |  |  |
| 14 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |
| 15 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (залізобетонних плит покриття вентканалів 800х3000х50*мм) |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |
| 16 | Розбирання ділянок цегляної кладки оголовків Вентканалів Розділ 2 Роботи з монтажу |  |  | м3 |  | 0,76 |  |  |  |
| 17 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів |  |  | м2 |  | 372 |  |  |  |
| 18 | Вапняне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні |  |  | м2 |  | 372 |  |  |  |
|  | Улаштування покриття вентканалів 24 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ================================= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас покриття вентканалів) |  |  | т |  | 0,99864 |  |  |  |
| 20 | Сталь штабова 40х4 мм |  |  | т |  | 0,99864 |  |  |  |
| 21 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  | м2 |  | 62,4 |  |  |  |
| 22 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,30672 |  |  |  |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 69,6 |  |  |  |
| 24 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 69,6 |  |  |  |
| 25 | Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками |  |  | м |  | 134 |  |  |  |
| 26 | Замiна кобилок iз брусiв |  |  | м |  | 19,92 |  |  |  |
| 27 | Посилення дерев'яних діагоналей накладками 60х200мм з двох бокiв |  |  | м |  | 34 |  |  |  |
| 28 | Посилення дерев'яних стійок накладками 50х100мм з двох бокiв |  |  | м |  | 35,2 |  |  |  |
| 29 | Підкладки дерев'яні 300х300х50мм |  |  | м3 |  | 0,099 |  |  |  |
| 30 | Бруски обрізні з хвойних порід, 300х300х50 мм |  |  | м3 |  | 0,10395 |  |  |  |
| 31 | Улаштування дерев'яного брусу по з/б кроквах |  |  | м3 |  | 2,73 |  |  |  |
| 32 | Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм |  |  | м3 |  | 2,8665 |  |  |  |
| 33 | Установлення крiплень крокв скрутками |  |  | шт |  | 1404 |  |  |  |
| 34 | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 4 мм |  |  | кг |  | 236 |  |  |  |
| 35 | Установлення анкерів |  |  | кг |  | 119,4 |  |  |  |
| 36 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар (покрівля та слухові вікна) |  |  | м2 |  | 1613,6 |  |  |  |
| 37 | Гідробар'єр |  |  | м2 |  | 1774,96 |  |  |  |
| 38 | Монтаж контрійки 50х30(h) (по кроквам) |  |  | м3 |  | 1,872 |  |  |  |
| 39 | Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм |  |  | м3 |  | 1,9656 |  |  |  |
| 40 | Улаштування лат [решетування] з прозорами брускiв |  |  | м2 |  | 1110,5 |  |  |  |
| 41 | Бруски обрізні з хвойних порід, 150х50 мм |  |  | м3 |  | 19,989 |  |  |  |
| 42 | Улаштування лат [решетування] суцiльних iз брусків |  |  | м2 |  | 475,2 |  |  |  |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, 150х50 мм |  |  | м3 |  | 12,54528 |  |  |  |
| 44 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  |  | м2 |  | 1558,5 |  |  |  |
| 45 | Вартість профлисту Н40, t=0.7мм |  |  | м2 |  | 1870,2 |  |  |  |
| 46 | Гвинти самонарiзнi покрівельні |  |  | шт |  | 12468 |  |  |  |
| 47 | Улаштування з листової сталi коньків |  |  | м |  | 143,6 |  |  |  |
| 48 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм |  |  | т |  | 0,36311 |  |  |  |
| 49 | Укладання ущільнюючого профілю з ПВД (поліетилен високого тиску) в місці коньку, звісів, примикань |  |  | м |  | 803,7 |  |  |  |
| 50 | Прокладки ущільнювальні 30 мм |  |  | м |  | 803,7 |  |  |  |
| 51 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін |  |  | м |  | 168,5 |  |  |  |
| 52 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін |  |  | м |  | 75 |  |  |  |
| 53 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм |  |  | т |  | 0,739 |  |  |  |
| 54 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 55 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм |  |  | т |  | 0,14565 |  |  |  |
| 56 | Виготовлення покрівельних костилів, (42 шт) |  |  | т |  | 0,0264 |  |  |  |
| 57 | Сталь штабова 40х4 мм |  |  | т |  | 0,027984 |  |  |  |
| 58 | Монтаж бруса 50х50 |  |  | м3 |  | 0,0195 |  |  |  |
| 59 | Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм |  |  | м3 |  | 0,020475 |  |  |  |
| 60 | Улаштування вітрової дошки |  |  | м2 |  | 36,36 |  |  |  |
| 61 | Улаштування слухових вікон |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |
| 62 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  |  | м3 |  | 1,176 |  |  |  |
| 63 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт |  |  | м3 |  | 2,136 |  |  |  |
| 64 | Улаштування обшивки стінок слухових вікон зі сталі |  |  | м2 |  | 39,2 |  |  |  |
| 65 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,2346 |  |  |
|  |  | Влаштування жалюзійних решіток у слухових вікнах (7 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ================================== |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Виготовлення гратчастих конструкцiй [залюзійних решіток] |  |  | т |  | 0,16639 |  |  |
| 67 |  | Сталь кутова 32х32 мм |  |  | т |  | 0,0179568 |  |  |
| 68 |  | Сталь штабова 40х4 мм |  |  | т |  | 0,00069144 |  |  |
| 69 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,0058824 |  |  |
| 70 |  | Рiзання стального оцинкованого листу |  |  | м різа |  | 110,88 |  |  |
| 71 |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  |  | грати |  | 7 |  |  |
| 72 |  | Петля накладна |  |  | шт |  | 28 |  |  |
| 73 |  | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами |  |  | шт |  | 7 |  |  |
| 74 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 9,8 |  |  |
| 75 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 9,8 |  |  |
| 76 |  | Улаштування з листової сталi крапелнику |  |  | м |  | 240,8 |  |  |
| 77 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм |  |  | т |  | 0,48712 |  |  |
| 78 |  | Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  |  | м |  | 242,4 |  |  |
| 79 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,7254 |  |  |
| 80 |  | Улаштування з листової сталі настінних жолобів |  |  | м |  | 242,4 |  |  |
| 81 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,7254 |  |  |
| 82 |  | Огородження покрівель перилами |  |  | м |  | 264,8 |  |  |
| 83 |  | Влаштування снігозатримувачів із сталі оцинкованої (Н=150мм) |  |  | м |  | 264 |  |  |
| 84 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,632 |  |  |
| 85 |  | Заміна лійок водостічних труб |  |  | шт |  | 15 |  |  |
| 86 |  | Воронка водостічна Ф140 мм |  |  | шт |  | 15 |  |  |
| 87 |  | Установлення водостічних лійок |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 88 |  | Воронка водостічна Ф140 мм |  |  | шт |  | 5 |  |  |
| 89 |  | Улаштування з листової сталі розжолобків (відливи до водосточних воронок) |  |  | м |  | 12 |  |  |
| 90 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  | т |  | 0,0431 |  |  |
| 91 |  | Заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів |  |  | м |  | 217,5 |  |  |
| 92 |  | Жолоб напівкруглий ф140 мм |  |  | м |  | 249,04 |  |  |
| 93 |  | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв (з урахуванням відливів та колін) 72, 5+0,5х80=112,5 м |  |  | м |  | 112,5 |  |  |
| 94 |  | Труба водостічна ф140 мм |  |  | м |  | 75,4 |  |  |
| 95 |  | Коліна водосточні Ф140 мм |  |  | шт |  | 80 |  |  |
| 96 |  | Сітчатий грибок для воронки |  |  | шт |  | 20 |  |  |
| 97 |  | Нарощування труб вентиляції каналізації з труб поліетиленових діаметром 160 мм |  |  | м |  | 52,8 |  |  |
| 98 |  | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм |  |  | м |  | 52,8 |  |  |
| 99 |  | Установлення зонтів над устаткуванням |  |  | м2 |  | 0,96 |  |  |
| 100 |  | Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК450, діаметр шахт 450 мм |  |  | шт |  | 24 |  |  |
| 101 |  | Ущільнювачі на труби вентиляції каналізації PGMF5 (102-178мм) Blachy Pruszynski |  |  | шт |  | 24 |  |  |
| 102 |  | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах |  |  | м2 |  | 3240 |  |  |
| 103 |  | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій |  |  | м2 |  | 3240 |  |  |
| 104 |  | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 |  |  | м2 |  | 3240 |  |  |
| 105 |  | Вогнезахисний матеріал ДСА-1 |  |  | кг |  | 2592 |  |  |
| 106 |  | Очищення поверхонь щітками |  |  | м2 |  | 23,5 |  |  |
| 107 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 |  | 23,5 |  |  |
| 108 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 |  | 23,5 |  |  |
| 109 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 |  | 23,5 |  |  |
| 110 |  | Улаштування прокладок в один шар |  |  | м2 |  | 72,2 |  |  |
| 111 |  | Улаштування дерев'яних драбин в місцях слухових вікон |  |  | м2 |  | 8,505 |  |  |
| 112 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт |  |  | м3 |  | 0,53 |  |  |
| 113 |  | Монтаж бруса 100х30 |  |  | м3 |  | 0,539 |  |  |
| 114 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, 100х30 мм |  |  | м3 |  | 0,539 |  |  |
| 115 |  | Пробивання штраб в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 |  |  | м |  | 169,5 |  |  |
|  |  | Розділ 3. Пандуси =Пандус №1= |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 1,1349 |  |  |
| 117 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 1,7 |  |  |
| 118 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 1,4 |  |  |
| 119 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 13,17 |  |  |
| 120 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 8,2 |  |  |
| 121 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,7 |  |  |
| 122 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 3,5 |  |  |
| 123 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,38717 |  |  |
| 124 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,00432 |  |  |
| 125 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 10,5 |  |  |
| 126 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,625 |  |  |
| 127 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,92 |  |  |
| 128 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,06241 |  |  |
| 129 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 130 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 11,5 |  |  |
| 131 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 25,8 |  |  |
| 132 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 25,8 |  |  |
| 133 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 10 |  |  |
| 134 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -10 |  |  |
|  |  | =Пандус №2= |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 1,1349 |  |  |
| 136 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 1,7 |  |  |
| 137 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 1,4 |  |  |
| 138 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 12,82 |  |  |
| 139 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 8,2 |  |  |
| 140 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,7 |  |  |
| 141 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 3,45 |  |  |
| 142 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,38006 |  |  |
| 143 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,00432 |  |  |
| 144 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 10,25 |  |  |
| 145 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,61 |  |  |
| 146 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,9 |  |  |
| 147 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,06241 |  |  |
| 148 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 149 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 11,2 |  |  |
| 150 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 25 |  |  |
| 151 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 25 |  |  |
| 152 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 10 |  |  |
| 153 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -10 |  |  |
|  |  | =Пандус №3= |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 0,8385 |  |  |
| 155 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 1,7 |  |  |
| 156 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 1,4 |  |  |
| 157 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 10,85 |  |  |
| 158 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 5,62 |  |  |
| 159 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,6 |  |  |
| 160 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 2,95 |  |  |
| 161 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,33033 |  |  |
| 162 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,00432 |  |  |
| 163 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 8 |  |  |
| 164 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  |
| 165 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,744 |  |  |
| 166 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,05056 |  |  |
| 167 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 168 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 9,3 |  |  |
| 169 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 20 |  |  |
| 170 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 20 |  |  |
| 171 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 7 |  |  |
| 172 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -7 |  |  |
|  |  | =Пандус №4= |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 1,417 |  |  |
| 174 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 1,7 |  |  |
| 175 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 1,4 |  |  |
| 176 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 11,92 |  |  |
| 177 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 9 |  |  |
| 178 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,66 |  |  |
| 179 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 3,3 |  |  |
| 180 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,36763 |  |  |
| 181 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,00462 |  |  |
| 182 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 8,46 |  |  |
| 183 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,6 |  |  |
| 184 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,87 |  |  |
| 185 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,05846 |  |  |
| 186 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,05 |  |  |
| 187 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 10,8 |  |  |
| 188 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 21 |  |  |
| 189 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 21 |  |  |
| 190 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 5,4 |  |  |
| 191 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -5,4 |  |  |
| 192 |  | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій (зрізання металевої стійки) |  |  | т |  | 0,02421 |  |  |
| 193 |  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під стійку бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  |  | м3 |  | 0,01 |  |  |
| 194 |  | Монтаж металоконструкцій (металевої стійки) з доварюванням пластини, труби |  |  | т |  | 0,026833 |  |  |
| 195 |  | Труба профільна 80х60х4 мм |  |  | м |  | 0,15 |  |  |
| 196 |  | Пластина 150х150х8 мм |  |  | т |  | 0,001413 |  |  |
| 197 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 0,03 |  |  |
| 198 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  | м2 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | =Пандус №5= |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 0,6045 |  |  |
| 200 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 3 |  |  |
| 201 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 2,7 |  |  |
| 202 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 8,74 |  |  |
| 203 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 4,9 |  |  |
| 204 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,42 |  |  |
| 205 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 2,45 |  |  |
| 206 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,27528 |  |  |
| 207 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,0037 |  |  |
| 208 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 6,24 |  |  |
| 209 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,4 |  |  |
| 210 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,6 |  |  |
| 211 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,04069 |  |  |
| 212 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 213 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 7,5 |  |  |
| 214 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 15,7 |  |  |
| 215 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 15,7 |  |  |
| 216 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 3,2 |  |  |
| 217 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -3,2 |  |  |
|  |  | =Пандус №6= |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | Розбирання ділянки бетонного вимощення |  |  | м3 |  | 0,442 |  |  |
| 219 |  | Різання бордюру бетонного |  |  | м різу |  | 2,1 |  |  |
| 220 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 1,8 |  |  |
| 221 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (з дороботкою під бетонну підготовку) |  |  | м3 |  | 7,96 |  |  |
| 222 |  | Улаштування деформаційного шву (прокладка з пружного матеріалу) |  |  | м2 |  | 3,43 |  |  |
| 223 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,44 |  |  |
| 224 |  | Улаштування залізобетонних стін пандусу [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  | м3 |  | 2,37 |  |  |
| 225 |  | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,22644 |  |  |
| 226 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  | т |  | 0,00356 |  |  |
| 227 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 3,95 |  |  |
| 228 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,33 |  |  |
| 229 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,52 |  |  |
| 230 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,03555 |  |  |
| 231 |  | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |
| 232 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток (шорсткою поверхнею) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 |  | 6,5 |  |  |
| 233 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 15,3 |  |  |
| 234 |  | Огородження хромоване |  |  | пм |  | 15,3 |  |  |
| 235 |  | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |
| 236 |  | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 |  |  | м2 |  | -1,2 |  |  |
|  |  | =Пандус №7= |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Розбирання бортових каменів (бетонного поребрику) |  |  | м |  | 6,93 |  |  |
| 238 |  | (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (зі збереженням плитки) |  |  | м2 |  | 4,78 |  |  |
| 239 |  | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  | м2 |  | 4,78 |  |  |
| 240 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,3824 |  |  |
| 241 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,3824 |  |  |
| 242 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,02607 |  |  |
| 243 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м |  |  | м2 |  | 4,78 |  |  |
|  |  | Плитку використовувати по можливості від розбирання. |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Плити бетоннi тротуарнi "старе місто", товщина 40 мм (+50% від збереження) |  |  | м2 |  | 2,4139 |  |  |
| 245 |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м |  | 4 |  |  |
| 246 |  | Каменi бетоннi бортовi БР 100.20.8 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
|  |  | =Пандус №7= |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Розбирання бортових каменів (бетонного поребрику) |  |  | м |  | 7,34 |  |  |
| 248 |  | (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (зі збереженням плитки) |  |  | м2 |  | 6,68 |  |  |
| 249 |  | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  | м2 |  | 6,68 |  |  |
| 250 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  | м3 |  | 0,5344 |  |  |
| 251 |  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (пандус) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  | м3 |  | 0,5344 |  |  |
| 252 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,03753 |  |  |
| 253 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м |  |  | м2 |  | 6,68 |  |  |
|  |  | Плитку використовувати по можливості від розбирання. |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Плити бетоннi тротуарнi "старе місто", товщина 40 мм (+50% від збереження) |  |  | м2 |  | 3,3734 |  |  |
| 255 |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м |  | 4 |  |  |
| 256 |  | Каменi бетоннi бортовi БР 100.20.8 Розділ 4. Інші роботи |  |  | шт |  | 41 |  |  |
| 257 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 71,57 |  |  |
| 258 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 71,57 |  |  |
| електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Відділ 1. Силове електрообладнання Розділ 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж щитів распреділітельних навісних, висота i ширина 310х667 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 10 мм2 |  |  | жил |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 |  | Пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 95 мм2 |  |  | жил |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж модульних апаратів в існуючий ГРЩ |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Затягування кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м |  | 582 |  |  |  |  |
| 6 |  | Затягування кабелю перерізом понад 35 мм2 до 90 мм2 в труби |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 |  | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм |  |  | м |  | 252 |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж гофр. ПВХ труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Електрообігрів водостоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж датчиків ( h=14,05м) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником |  |  | кінц. |  | 9 |  |  |  |  |
| 11 |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах |  |  | м |  | 22 |  |  |  |  |
| 12 |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 77 |  |  |  |  |
| 13 |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м |  | 211 |  |  |  |  |
| 14 |  | Кабель нагрівальний, що прокладається в горизонтальних жолобах [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м |  | 940 |  |  |  |  |
| 15 |  | Суха обробка кінців кабелю Розділ 2. Матеріали |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 16 |  | Кабель ВВГнг пер.3х2,5 мм2 |  |  | м |  | 593,64 |  |  |
| 17 |  | Кабель ВВГнг пер.5х16 мм2 |  |  | м |  | 10,2 |  |  |
| 18 |  | Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 3680W L =125м |  |  | шт |  | 10 |  |  |
| 19 |  | Гофротруба ПВХ діам.25мм (ДКС 91825) |  |  | м |  | 582 |  |  |
| 20 |  | Гофротруба ПВХ діам.40мм (ДКС 91840) |  |  | м |  | 10 |  |  |
| 21 |  | Стрічка монтажна подвійна (50мм)25м |  |  | шт |  | 25 |  |  |
| 22 |  | Комплект термоусаджуваних трубок Відділ 2. Електроосвітлення горища Розділ 1. Монтажні рооботи |  |  | шт |  | 20 |  |  |
| 23 |  | Монтаж свiтильникiв з пiдвiшуванням на гаках |  |  | шт |  | 15 |  |  |
| 24 |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 25 |  | Затягування кабелю перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м |  | 117 |  |  |
| 26 |  | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм |  |  | м |  | 117 |  |  |
| 27 |  | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  |  | м |  | 8 |  |  |
| 28 |  | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм Розділ 2. Матеріали |  |  | м |  | 10 |  |  |
| 29 |  | Світильник світлодіодний підвісний ДСП11-13-111 IP65 1547 лм |  |  | шт |  | 15 |  |  |
| 30 |  | Гак для підвіски світильника |  |  | шт |  | 15 |  |  |
| 31 |  | Вимикач 1 клав.відкритої установки 10А,IP20 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 32 |  | Кабель ВВГнг пер. 3х1,5 мм2 |  |  | м |  | 137,7 |  |  |
| 33 |  | Коробка розподільна ДКС ЕС 4862 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
| 34 |  | Коробка для трубного проведення КТ-3/4, IP54 |  |  | шт |  | 16 |  |  |
| 35 |  | Труби сталевi легкi, дiаметр 20х2,5мм |  |  | м |  | 119,34 |  |  |
| 36 |  | Металорукав РЗЦХ-20 |  |  | м |  | 8 |  |  |
| 37 |  | Гофротруба ПВХ діам.25мм |  |  | м |  | 10 |  |  |
| придбання устаткування електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | Шафа силове розподільна ШРП Щит навісний на 54 модулі 0,4кВ, 63А IP54 (540х440х120мм), ЩРн-54 УЕКTITAN 3; ( маса=0,0051) Вимикач навантаження ввiдний 3р, Iр=63А Одноблоковий, триполюсний . ETI SV 363 3Р 63А; ( маса=0) Вимикач автоматичний iC60N 1п.10А, Etimat; ( маса=0,0011) Дифференціальний автоматичний вимикач (УЗО), 2р/16А/30 mA , KZS-2M; ( маса=0,0013) Дифференціальний автоматичний вимикач (УЗО), 2р/20А/30 mA , KZS-2M; ( маса=0,0013) Контактор без теплового реле, RA 20-20 2Р 20А ; ( маса=0,0015) Терморегулятор Devireg 850 IV з джерелом живлення; ( маса=0,00066) Терморегулятор, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) монтаж за місцем Датчик даху для Devireg 850; ( маса=0,00045) Выключатель автоматический iC 60N 3п.40А; (маса=0,0001) |  |  | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт |  | 1 1 2 2 8 10 1 1 1 1 |  |  |  |  |

зовнішний блискавкозахист

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] |  | м | 530 |  |
| 2 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  | м | 210 |  |
| 3 | Пруток-катанка оц.8мм NC1008 |  | м | 740 |  |
| 4 | Монтаж блискавкоприймачів |  | т | 0,0576 |  |
| 5 | Блискавкоприймач з тримачем ,3м NL7300 |  | шт | 24 |  |
| 6 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 360 |  |
| 7 | Смуга сталева оц.40x4 NC2444 |  | м | 360 |  |
| 8 | Тримач фасадний М6х100 ND2307 |  | шт. | 250 |  |
| 9 | Тримач прута на металочерепиці ND2217 |  | шт. | 266 |  |
| 10 | Тримач прутка на водостоці з болтом ND2308 |  | шт. | 14 |  |
| 11 | Кутовий коньковий затискач ND2202 |  | шт | 141 |  |
| 12 | Фальцевий затискач ND2001 |  | шт | 52 |  |
| 13 | Універсальний з'єднувач NG3103 |  | шт | 40 |  |
| 14 | З'єднувач пруток-смуга NG3101 |  | шт | 14 |  |
| 15 | З'єднувач смуга-смуга NG3125 |  | шт | 14 |  |
| 16 | Температурний компенсатор NC3062 |  | шт. | 2 |  |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 93,15 |  |
| 18 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 93,15 |  |
| 19 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 0,91 |  |
| 20 | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  | м3 | 2,73 |  |
| 21 | Навантаження сміття вручну |  | т | 6,234 |  |
| 22 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 6,234 |  |
| 23 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  | м3 | 1,819 |  |
| 24 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  | м2 | 18,19 |  |
| 25 |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | м2 | 18,19 |  |
| 26 |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | м2 | 18,19 |  |