Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 34Б (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). Коригування (ДК 021:2015 (45450000-6)) – інші завершальні будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 34-Б по вул. Миколаївська.

- Очікувана вартість: 4 057 216,80 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 06.06.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 20 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.9.3).

Технічне завдання

| I черга ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  | = Демонтаж елементів огорожі балконів другого (типового) поверху (2-15 поверхи) = |  |  |  |  |  |
|  | = Демонтаж елементів перекриття чотирнадцятого, п'ятнадцятого поверхів = |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання монолітних перекриттів |  | м3 | 7,67 |  |  |
| 2 | Влаштування тимчасової горизонтальної захисної огорожі з настилом по нижніх поясах ферм |  | м2 | 249,6 |  |  |
| 3 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см |  | м3 | 0,18816 |  |  |
| 4 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт |  | м3 | 0,2688 |  |  |
| 5 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт |  | м3 | 0,02688 |  |  |
| 6 | Плита OSB 20 мм |  | м2 | 19,2 |  |  |
| 7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 1,07822 |  |  |
|  | = Демонтаж елементів перекриттячотирнадцятого, п'ятнадцятого поверхів = |  |  |  |  |  |
| 8 | Розбирання зруйнованого бетону елементів перектиття |  | м3 | 0,2 |  |  |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  | = Підлоги 2-15 поверхів = |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 91,26 |  |  |
| 10 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці |  | м2 | 98,28 |  |  |
| 11 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці |  | м2 | 98,28 |  |  |
| 12 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 91,26 |  |  |
| 13 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к=2) |  | м2 | 91,26 |  |  |
|  | Плінтус |  |  |  |  |  |
| 14 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 5,967 |  |  |
|  | = Огородження балконів 2-15 поверхів= |  |  |  |  |  |
| 15 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 2,6 |  |  |
| 16 | Клей для блоків |  | кг | 65 |  |  |
| 17 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею |  | т | 0,887926 |  |  |
| 18 | Профільна труба 40х40х3 мм |  | т | 0,4886388 |  |  |
| 19 | Профільна труба 30х20х3 мм |  | т | 0,4475108 |  |  |
| 20 | Сталь кутова 40х3 мм |  | т | 0,00512616 |  |  |
| 21 | Монтаж металоконструкцій огороджень |  | т | 0,887926 |  |  |
| 22 | Анкер-шпилька HST3 M10x115 40/20 фірми "HILTI" |  | шт | 130 |  |  |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  | м2 | 31,2 |  |  |
| 24 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  | м2 | 31,2 |  |  |
| 25 | Ґрунтування фасадів з люльок (к=2) |  | м2 | 46,8 |  |  |
| 26 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм |  | м2 | 46,8 |  |  |
| 27 | Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СT 24 |  | кг | 257,4 |  |  |
| 28 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм |  | м2 | 46,8 |  |  |
| 29 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 46,8 |  |  |
|  | Плінтус |  |  |  |  |  |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 3,689 |  |  |
|  | = Відновлення елементів перекриття 14-15 поверхів = |  |  |  |  |  |
| 31 | Знепилювання поверхонь |  | м2 | 7,1 |  |  |
| 32 | Очищення поверхонь щітками |  | м2 | 0,4 |  |  |
| 33 | Протравлювання металевих поверхонь |  | м2 | 0,4 |  |  |
| 34 | Армування перекриття |  | т | 0,05371 |  |  |
| 35 | Електродугове зварювання при монтажi каркасiв |  | т | 0,05371 |  |  |
| 36 | Улаштування захистного шару плит перекриття |  | м3 | 0,8 |  |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 7,1 |  |  |
| 38 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=2) |  | м2 | 7,1 |  |  |
| 39 | Шпатлевка "Изогипс" |  | кг | 10,65 |  |  |
| 40 | Шпатлевка "Сатенгипс" |  | кг | 7,1 |  |  |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 14,2 |  |  |
|  | = Укоси = |  |  |  |  |  |
| 42 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 102,66 |  |  |
| 43 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 102,66 |  |  |
| 44 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=2) |  | м2 | 102,66 |  |  |
| 45 | Шпатлевка "Изогипс" |  | кг | 102,66 |  |  |
| 46 | Шпатлевка "Сатенгипс" |  | кг | 102,66 |  |  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 150 |  |  |
|  | Розділ №3. Інші роботи |  |  |  |  |  |
| 48 | Навантаження сміття вручну |  | т | 32,087 |  |  |
| 49 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 32,087 |  |  |
| I I черга електрообладнання і електроосвітлення |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Відділ №1. Електрообладнання |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Монтажнi роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 1 |  |  |
| 2 | Установлення фотодатчика (к-т ВРУ) |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Установлення електролiчильникiв побутових трифазових (існуючих) |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Монтаж автоматичних вимикачів модульних у існуючі щитки |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Монтаж боксу для установки апаратури |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Установлення щиткiв групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовiй нiшi або на стiнi |  | шт | 44 |  |  |
| 7 | Установлення електролiчильникiв побутових однофазових (існуючих) |  | шт | 116 |  |  |
| 8 | Провiд, що прокладається по щитах для підключення лічильників |  | м | 348 |  |  |
| 9 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  | м | 242 |  |  |
| 10 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби |  | м | 60 |  |  |
| 11 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  | м | 968 |  |  |
| 12 | Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби |  | м | 240 |  |  |
| 13 | Прокладання проводiв ВВП при схованiй проводцi |  | м | 330 |  |  |
| 14 | Затягування проводу ВВП3 перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 185 |  |  |
| 15 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м | 100 |  |  |
| 16 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах |  | м | 70 |  |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по лотках з крiпленням , маса 1 м до 1 кг |  | м | 525 |  |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по лотках з крiпленням, маса 1 м до 2 кг |  | м | 44 |  |  |
| 19 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 |  | шт | 4 |  |  |
| 20 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами |  | м | 145 |  |
| 21 | Прокладання лотків |  | м | 75 |  |
| 22 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  | м | 185 |  |
| 23 | Труба вiнiпластова з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 63 мм |  | м | 242 |  |
| 24 | Труба вiнiпластова з крiпленням накладними скобами, дiаметр 75 мм |  | м | 60 |  |
|  | Розділ №2. Матеріали |  |  |  |  |
| 25 | Ввідно-розподільний пристрій ВРУ (ГРЩ) |  | шт | 1 |  |
|  | Щит поверховий ЩП з відділенням для слабкострумових пристроїв (16шт.) |  |  |  |  |
| 26 | Щит поверховий ЩЭ-2-1-36 УХЛIP31 |  | шт | 16 |  |
| 27 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 40А |  | шт | 32 |  |
| 28 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 40А "В" |  | шт | 32 |  |
| 29 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 20А |  | шт | 32 |  |
| 30 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 16А |  | шт | 64 |  |
| 31 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. |  | шт | 160 |  |
| 32 | Вимикач автоматичний ВД63 2р. 40А/30мА |  | шт | 32 |  |
| 33 | Вимикач автоматичний ВД63 2р. 20А/30мА |  | шт | 32 |  |
| 34 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. |  | шт | 64 |  |
|  | Щит поверховий ЩП з відділенням для слабкострумових пристроїв (28шт.) |  |  |  |  |
| 35 | Щит поверховий ЩЭ-3-1-36 УХЛIP31 |  | шт | 28 |  |
| 36 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 40А |  | шт | 84 |  |
| 37 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 40А "В" |  | шт | 84 |  |
| 38 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 20А |  | шт | 84 |  |
| 39 | Вимикач автоматичний ВА63 1пол. 16А |  | шт | 168 |  |
| 40 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. |  | шт | 420 |  |
| 41 | Вимикач автоматичний ВД63 2р. 40А/30мА |  | шт | 84 |  |
| 42 | Вимикач автоматичний ВД63 2р. 20А/30мА |  | шт | 84 |  |
| 43 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. |  | шт | 168 |  |
| 44 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 |  | шт | 148 |  |
| 45 | Стискачі відгалужувальні У859 |  | шт | 56 |  |
| 46 | Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм |  | м | 10,824 |  |
| 47 | Шина ( N ) 8х12 |  | шт | 44 |  |
| 48 | Шина РЕ 8х12 |  | шт | 44 |  |
| 49 | Корпус щита на 4 модуля КМПн-2/4 IP30 |  | шт | 1 |  |
| 50 | Провiд перерiзом 6мм2 ПВ3 |  | м | 358,44 |  |
| 51 | Провiд перерiзом 35мм2 ПВ3 |  | м | 1234,2 |  |
| 52 | Провiд перерiзом 50мм2 ПВ3 |  | м | 306 |  |
| 53 | Провід ВВП-3 січ.3х1,5 мм2 |  | м | 530,45 |  |
| 54 | Кабель ВВГ нг пер.5х16 мм2 |  | м | 44,88 |  |
| 55 | Кабель ВВГнг пер. 5х10 мм2 |  | м | 147,9 |  |
| 56 | Кабель ВВГнг пер.3х2,5 мм2 |  | м | 15,3 |  |
| 57 | Кабель ВВГнг пер.4х2,5 мм2 |  | м | 173,4 |  |
| 58 | Кабель ВВГнг пер. 3х1,5 мм2 |  | м | 198,9 |  |
| 59 | Кабель ВВГнгд пер. 3х1,5 мм2 |  | м | 61,2 |  |
| 60 | Кабель FLAME-X(N) HXH FE180/E30 пер.3х1,5мм2 |  | м | 178,5 |  |
| 61 | Кабель Flame X950(N) HXH FE180/E30 пер.4х2,5 мм2 |  | м | 81,6 |  |
| 62 | Лоток металевий перф. 100х300х3000мм аксесуарами |  | шт | 25 |  |
| 63 | Труба ПВХ гладкостенна пряма діам.25мм |  | м | 185 |  |
| 64 | Труба ПВХ гладкостенна пряма діам.63мм |  | м | 242 |  |
| 65 | Труба ПВХ гладкостенна пряма діам.75мм |  | м | 60 |  |
| 66 | Коробка KU68-1903 |  | шт | 110 |  |
| 67 | Коробка ДКС IP44 65х35мм |  | шт | 25 |  |
| 68 | Коробка 65305(ДКС) |  | шт | 44 |  |
|  | Відділ №2. Електроосвітлення |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Монтажнi роботи |  |  |  |  |
| 69 | Монтаж світлодіодних свiтильникiв |  | шт | 193 |  |
| 70 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 5 |  |
| 71 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 16 |  |
|  | Розділ №2. Матеріали |  |  |  |  |
| 72 | Світильник світлодіодний ДПО 2002-12- LED 12Вт IP54 |  | шт | 20 |  |
| 73 | Світильник світлодіодний ДПО 4002-12- LED 12Вт |  | шт | 34 |  |
| 74 | Світильник світлодіодний ДПО 5115D LED 8Вт IP54 з датчиками руху |  | шт | 92 |  |
| 75 | Світильник аварійний U21 LED-7W IP42з акум. |  | шт | 47 |  |
| 76 | Вимикач 1кл. для відкритої проводки IP44 |  | шт | 5 |  |
| 77 | Розетка штепсельна для відкритої проводки IP44 |  | шт | 16 |  |
|  | Розділ №3. Демонтажнi роботи |  |  |  |  |
| 78 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 21 |  |
| 79 | Демонтаж свiтильникiв |  | шт | 193 |  |
| 80 | Демонтаж електролічильників |  | шт | 118 |  |
| 81 | Демонтаж групових щитків |  | шт | 44 |  |
| 82 | Демонтаж увiдно-розподiльних пристроїв |  | шафа | 3 |  |

електрообладнання

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вимикач автоматичний ВА88-33 3пол.20А; ( маса=0,0021) |  | шт | 2 |  |

| заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Відділ №1. Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 3 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  |  | м |  | 50 |  |  |  |  |
| демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Демонтаж вимикачів, розеток |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  |  |  | шт |  | 157 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж електролічильників |  |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж групових щитків |  |  |  | шт |  | 44 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж увідно-розподільних пристроїв |  |  |  | шафа |  | 3 |  |  |  |  |