Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                вул. Янтарна, 67 (заходи з відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України). Коригування. (ДК 021:2015 (45450000-6) – інші завершальні будівельні роботи).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 67 по вул. Янтарна.                 
7. Очікувана вартість: 5 033 233,20 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 25.09.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 25 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,4 % від суми договору про закупівлю.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	загальнобудівельні роботи

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від

перхлорвінілової фарби
	м2
	53,37
	 

	2
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від

перхлорвінілової фарби
	м2
	161,29
	 

	3
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	м2
	77,5
	 

	4
	Розбирання облицювання стін з керамічних

глазурованих плиток
	м2
	32,68
	 

	5
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	м2
	49,78
	 

	6
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	3,59
	 

	 
	Розділ №2.  Сходова клітина
	 
	 
	 

	7
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від

вапняної фарби
	м2
	204
	 

	8
	Грунтування водними сумiшами стелі
	м2
	204
	 

	9
	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	48,96
	 

	10
	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь

усередині будівлі
	м2
	204
	 

	11
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від

вапняної фарби
	м2
	775
	 

	12
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази (к=2)
	 м2
	223
	 

	13
	Шпаклівка "Ізогіпс"
	кг
	446
	 

	14
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=4)
	 м2
	223
	 

	15
	Шпатлівка Сатенгіпс
	кг
	446
	 

	16
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	442
	 

	17
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	795,6
	 

	18
	Декоративне оздоблення чобітка
	м2
	100
	 

	19
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	53
	 

	20
	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована
	кг
	5,3
	 

	21
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	775
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	22
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт
	м2
	4,76
	 

	23
	Керамічна плитка для коридору
	м2
	4,8076
	 

	24
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	24,752
	 

	25
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	2,15628
	 

	26
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	10
	 

	27
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до

12 шт
	м2
	10
	 

	28
	Керамічна плитка
	м2
	10,2
	 

	29
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	52
	 

	30
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit

СЕ 40 aguastatic
	кг
	4,54
	 

	31
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	 

	32
	Знімання дверних полотен
	 м2
	2,73
	 

	 
	РЕМОНТ ОГОРОЖІ СХОДІВ
	 
	 
	 

	33
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше

пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
	м2
	50
	 

	34
	Фарбування олійними сумішами дерев'яного поручня
	м2
	8,4
	 

	 
	Розділ №3.  Двері
	 
	 
	 

	35
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у

кам'яних стінах
	м2
	2,73
	 

	36
	Блоки дверні металопластикові із енергозберігаючим

склопакетом
	м2
	2,73
	 

	37
	Піна монтажна (1л)
	фл
	0,42
	 

	38
	Анкер 152х10
	шт
	10
	 

	 
	КВАРТИРА №6
	 
	 
	 

	39
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія

блоку ДГ-21-7
	 блок
	2
	 

	40
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія

блоку ДГ-21-8
	 блок
	1
	 

	41
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія

блоку ДГ-21-9
	 блок
	2
	 

	42
	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7, глухі
	шт
	2
	 

	43
	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8, глухі
	шт
	1
	 

	44
	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 , глухі
	шт
	2
	 

	45
	Піна монтажна (1л)
	фл
	2,688
	 

	46
	Анкер 152х10
	шт
	40
	 

	47
	Силікон
	л
	0,45
	 

	48
	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до

помешкання, однопольних
	комплект
	5
	 

	49
	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм
	м
	25,7
	 

	50
	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень

дверних прорізів по дереву
	м2
	137,2
	 

	 
	Металеві двері
	 
	 
	 

	 
	==================
	 
	 
	 

	51
	Встановлення металевих дверей
	т
	0,067
	 

	52
	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок
	 т
	0,01
	 

	53
	Металоконструкції дверних коробок, полотен
	т
	0,077
	 

	54
	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]
	кг
	1,8
	 

	55
	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі,

однопольних
	комплект
	1
	 

	56
	Фарбування дверних блокiв по металу за 2 рази
	м2
	5,5
	 

	 
	Розділ №4.  Люки
	 
	 
	 

	57
	(Демонтаж) Встановлення металевих люків в стінах
	т
	0,152
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	58
	Брухт металевий

(зворотнi матерiали)
	т
	0,152
	 

	59
	Монтаж протипожежних люків
	т
	0,152
	 

	60
	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок
	 т
	0,04
	 

	61
	Металеві конструкції
	т
	0,04
	 

	62
	Люки металеві протипожежні сертифіковані  Е І 60
	шт
	4
	 

	 
	Розділ №5.  Опорядження приміщень
	 
	 
	 

	 
	СТЕЛЯ
	 
	 
	 

	 
	==================
	 
	 
	 

	 
	___Кухня, житлова кімната, коридор, ванна, санвузол

квартири №6___
	 
	 
	 

	63
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	м2
	53,37
	 

	64
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	м2
	53,37
	 

	65
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	192,132
	 

	66
	Високоякісне фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	53,37
	 

	 
	СТІНИ
	 
	 
	 

	 
	==================
	 
	 
	 

	 
	___Кухня квартири №6___
	 
	 
	 

	67
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази (к=2)
	 м2
	17,91
	 

	68
	Шпаклівка "Ізогіпс"
	кг
	35,82
	 

	69
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=4)
	 м2
	17,91
	 

	70
	Шпатлівка Сатенгіпс
	кг
	35,82
	 

	71
	Високоякісне фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	17,91
	 

	72
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт
	м2
	7,8
	 

	73
	Керамічна плитка для кухні
	м2
	7,878
	 

	74
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	40,56
	 

	75
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	3,5334
	 

	 
	___Житлова кімната квартири №6___
	 
	 
	 

	76
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази (к=2)
	 м2
	77,5
	 

	77
	Шпаклівка "Ізогіпс"
	кг
	155
	 

	78
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=4)
	 м2
	77,5
	 

	79
	Шпатлівка Сатенгіпс
	кг
	155
	 

	80
	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними
	м2
	77,5
	 

	 
	___Коридор квартири №6___
	 
	 
	 

	81
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази (к=2)
	 м2
	33,2
	 

	82
	Шпаклівка "Ізогіпс"
	кг
	66,4
	 

	83
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=4)
	 м2
	33,2
	 

	84
	Шпатлівка Сатенгіпс
	кг
	66,4
	 

	85
	Високоякісне фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	33,2
	 

	 
	___Ванна, санвузол квартири №6___
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	86
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт
	м2
	24,88
	 

	87
	Керамічна плитка для ванної
	м2
	25,1288
	 

	88
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	129,376
	 

	89
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	11,27064
	 

	 
	___Укоси___
	 
	 
	 

	90
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних

укосів по бетону та каменю
	м2
	15,8
	 

	91
	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	15,8
	 

	92
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
	м2
	15,8
	 

	93
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29
	кг
	56,88
	 

	94
	Високоякісне фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами укосів по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	139,1
	 

	 
	Розділ №6.  Підлоги квартири №6
	 
	 
	 

	95
	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття

понад 10 м2
	м2
	49,78
	 

	96
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до

12 шт
	м2
	3,59
	 

	97
	Керамічна плитка
	м2
	3,6618
	 

	98
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11
	кг
	18,668
	 

	99
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit

СЕ 40 aguastatic
	кг
	1,62986
	 

	 
	--------------------------
	 
	 
	 

	100
	Навантаження сміття вручну
	 т
	2,38
	 

	101
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	2,38
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	заходи для маломобільних груп населення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг
	шт
	4
	 

	 


	обладнання  для маломобільних груп населення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Підйомник вертикальний;   ( маса=0,18)


	шт
	4
	 

	 


	блискавкозахист

	 
	 

	Умови виконання робіт к=1,2 

Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hавішування канатних систем
	навішув
	26
	 

	2
	Перенавішування канатних систем
	перен.
	78
	 

	3
	Знімання канатних систем
	зніман
	26
	 

	4
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних

основах з круглої сталi дiаметром 8 мм [при роботi на

висотi понад 15 до 30 м]
	м
	1060
	 

	5
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних

основах з круглої сталi дiаметром 8 мм [при роботi на

висотi понад 8 до 15 м]
	м
	182
	 

	6
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних

основах з круглої сталi дiаметром 8 мм [при роботi на

висотi понад 2 до 8 м]
	м
	156
	 

	7
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 8 мм
	м
	52
	 

	8
	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними

скобами, діаметр до 50 мм
	м
	78
	 

	9
	Труба GR-RO
	м
	78
	 

	10
	З'єднувач "дріт-дріт" GR-02006
	шт
	64
	 

	11
	Контрольний з'єднувач  GR-03001
	шт
	26
	 

	12
	Тримач для дроту  GR-32007
	шт
	910
	 

	13
	Тримач пластиковий з бетоном GR-22001
	шт
	540
	 

	14
	Тримач з кліпсою на пластині GR-22007
	шт
	40
	 

	15
	Затиск фальцевий універсальний 99602109
	шт
	20
	 

	16
	Паста антикорозійна 99500199
	кг
	40
	 

	17
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	м3
	6
	 

	18
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	м3
	12
	 

	19
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
	м3
	109,2
	 

	20
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб
	км
	0,026
	 

	21
	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий,

зовнішній діаметр 90 мм
	м
	26
	 

	22
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

 переріз 160 мм2
	м
	390
	 

	24
	Манжета термоусаджувана [трубка діаметром 23 мм],

довжина 150 мм
	м
	15,6
	 

	25
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 2
	м3
	109,2
	 

	26
	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із

цегляного щебеню
	м2
	120
	 

	27
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-47-1 (к=2)
	м2
	-120
	 

	28
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих

асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних

вручну з ущільненням ручними котками
	м2
	120
	 

	29
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-42-3 (к=2)
	м2
	120
	 

	30
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	14,4
	 

	31
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	т
	30,6
	 

	32
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	30,6
	 

	33
	Встановлення обмежувача перенапруги
	шт
	2
	 

	34
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	6
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	35
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм

додавати
	шт
	6
	 

	 

	

	устаткування блискавкозахисту

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Запобiгач перенапруги ОПС1-В- 3Р;   ( маса=0,0013)
	шт
	2
	 

	 

	газопостачання 


	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Тимчасовий газопровід
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання

зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб

діаметром 50 мм
	м
	20
	 

	 
	Розділ №2.  Відновлення газопостачання
	 
	 
	 

	2
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	м
	4
	 

	3
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм,

товщина стінки 2,8 мм
	м
	4
	 

	4
	Крани прохідні натяжні муфтові для газа, 11ч3бк, тиск 0,

1 МПа [1 кгс/см2], діаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	5
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50

мм(раніш демонтованих тимчасових)
	м
	20
	 

	6
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус

кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр

умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм,

товщина стінки 5 мм
	шт
	1
	 

	7
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021 (к=2)
	м2
	5,2
	 

	8
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ХВ-124 (к=2)
	м2
	5,2
	 

	9
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні

звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,

товщина стінки  3,5  мм
	м
	0,9
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	дорожня розмітка

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках
	шт
	4
	 

	2
	Дорожний знак "Місце для стоянки"
	шт
	2
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Дорожний знак "Особи з інвалідністю"
	шт
	2
	 

	4
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки

пластиком гарячого нанесення маркірувальними

машинами по трафарету, шумові смуги
	м2
	1,4
	 

	5
	Пластик для розмітки доріг АК-107 (3,5-4кг/м2)
	т
	0,00525
	 

	 


	проїзди

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтаж
	 
	 
	 

	 
	Розділ №2.  Нові роботи
	 
	 
	 

	 
	ТИП 1
	 
	 
	 

	1
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 т
	20,592
	 

	2
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	20,592
	 


	благоустрій

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання бортових каменів
	м
	490
	 

	2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вимощення

вручну
	м3
	20,75
	 

	3
	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуару

вручну
	м3
	22,415
	 

	4
	Зняття ґрунту з будівельним сміттям бульдозерами

потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту

1
	м3
	45
	 

	5
	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20

см
	м2
	350
	 

	6
	На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати

або виключати до норми 18-99-1
	м2
	-350
	 

	7
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	т
	193
	 

	8
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	193
	 

	9
	Перевезення ґрунту до 22 км
	т
	90
	 

	
	ТИП 2
	
	
	 

	10
	Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз

щебеню
	м2
	448,3
	 

	11
	Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої

асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	м2
	448,3
	 

	12
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-46-1 (к=4)
	м2
	448,3
	 

	13
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2
	т
	53,70634
	 

	
	ТИП 3
	
	
	 

	14
	Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз

щебеню
	м2
	368
	 

	15
	Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої

асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	м2
	368
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	16
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-46-1 (к=4)
	м2
	368
	 

	17
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у

верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2
	т
	44,0864
	 

	
	ТИП 4
	
	
	 

	18
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піску
	м3
	7,47
	 

	19
	Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз

щебеню
	м2
	49,8
	 

	20
	Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої

асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	м2
	49,8
	 

	21
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-46-1 (к=4)
	м2
	49,8
	 

	22
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у

верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2
	т
	5,96604
	 

	23
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	490
	 

	24
	Бетонний бордюр БР100.20.8
	м.п.
	490
	 

	25
	Улаштування покриття з бетонних плиток з

приготуванням піщано-цементної суміші
	м2
	9,36
	 

	26
	Тактильна плитка 300х300 
	шт
	80
	 

	27
	Попереджувальна смуга 300х300 
	шт
	24
	 

	28
	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій

[підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т
	шт
	15
	 

	29
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
	м2
	18
	 

	30
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
	м2
	86
	 

	31
	Сітка штукатурна скловолокниста
	м2
	86
	 

	32
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином

по каменю стін фасадів
	м2
	86
	 

	33
	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,

парапетів та ін.] масою до 0,5 т
	шт
	13
	 

	34
	Плити парапетів з/б 
	шт
	13
	 

	35
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею

понад 20 м2
	м2
	29
	 

	36
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого

бетону додавати або виключати (к=10)
	м2
	29
	 

	37
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	29
	 

	38
	Арматура-сітки, 5Вр-1
	м2
	31,9
	 

	 


