Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул. Леваневців, 25/9 в м. Миколаєві (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварії в житловому фонді). Коригування. (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота

- Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 25/9 по вул. Леваневців.

- Очікувана вартість: 2 506 701,420 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: до 01.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 12 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі підтверджується планом капітальних робіт на 2023 рік.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі робочого проєкту з урахуванням технічного завдання складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР. При розрахунку очікуваної вартості в бік зменшення виправлено норму тривалості робочого часу; відкореговані витрати на транспортну складову та на е/енергію, крім того, з розрахунку ЗВВ виключено витрати на п’ять днів непрацездатності, відкореговані матеріали (розмір зменшення міститься в службовій записці).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (будівля, ліфтові будки, лоджії) | м2 | 1150 |  |
| 2 | Розбирання цементної стяжки покрівлі (частини існуючої стяжки) | м2 | 250 |  |
| 3 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 250 |  |
| 4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (к=2) | м2 | 250 |  |
| 5 | Розбирання водостiчних лiйок | шт | 8 |  |
| 6 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 240 |  |
| 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 100 |  |
| 8 | Розбирання дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | шт | 180 |  |
| 9 | Розбирання парапетних грат | м | 310 |  |
| 10 | Знімання дверних полотен | м2 | 4,8 |  |
| 11 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 30,05 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 22 км | т | 30,05 |  |
|  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |
| 14 | Грунтування поверхонь глибкопроникною закріплюючою грунтовкою | м2 | 1150 |  |
| 15 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 230 |  |
| 16 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 1150 |  |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (к=2) | м2 | 1150 |  |
| 18 | Улаштування цементного бортику | м | 500 |  |
| 19 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,5 |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 1150 |  |
| 21 | Грунтовка бітумна | т | 0,92 |  |
| 22 | Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Техноеласт ЕПП | м2 | 1299,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Техноеласт ЕКП | м2 | 1322,5 |  |
| 24 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит" ( в два шари) | м | 250 |  |
| 25 | Грунтовка бітумна | т | 0,1075 |  |
| 26 | Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Техноеласт ЕПП | м2 | 147,5 |  |
| 27 | Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Техноеласт ЕКП | м2 | 147,5 |  |
| 28 | Стрічка самоклейна Нікобанд | м | 262,2 |  |
| 29 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (в два шари) | м | 250 |  |
| 30 | Грунтовка бітумна | т | 0,02 |  |
| 31 | Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Техноеласт ЕПП | м2 | 27,5 |  |
| 32 | Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Техноеласт ЕКП | м2 | 27,5 |  |
| 33 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі (в два шари) | м | 250 |  |
| 34 | Грунтовка бітумна | т | 0,1075 |  |
| 35 | Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Техноеласт ЕПП | м2 | 147,5 |  |
| 36 | Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Техноеласт ЕКП | м2 | 147,5 |  |
| 37 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (в два шари) | м | 250 |  |
| 38 | Грунтовка бітумна | т | 0,02 |  |
| 39 | Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Техноеласт ЕПП | м2 | 27,5 |  |
| 40 | Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Техноеласт ЕКП | м2 | 27,5 |  |
| 41 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм | т | 0,225 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводiв зливової каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 240 |  |
| 43 | Труби полiпропiленовi для зливової каналiзацiї дiам. 100 мм | м | 240 |  |
| 44 | Установлення водостічних лійок | шт | 8 |  |
| 45 | Лійка | шт | 8 |  |
| 46 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 500 |  |
| 47 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм | т | 1,8 |  |
| 48 | Костилі 30х4 L-540мм | шт | 800 |  |
| 49 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 48 |  |
| 50 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм | т | 0,087 |  |
| 51 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 190 |  |
| 52 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,08532 |  |
| 53 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16 мм | т | 0,08532 |  |
| 54 | Огородження покрівель перилами | м | 400 |  |
| 55 | Огорожа покрівлі | м | 400 |  |
| 56 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (драбин металевих) | т | 0,1392 |  |
| 57 | Драбини металеві приставні | т | 0,1392 |  |
| 58 | Встановлення металевих дверних блоків | т | 0,268 |  |
| 59 | Двері металеві протипожежні 2-го типу 800х1600 (h) | шт | 4 |  |
| 60 | Грунтування всіх металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 52 |  |
| 61 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 52 |  |