Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, 7.

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний середній ремонт дороги по вул. 1-а Воєнна від вул. Марка Кропивницького до вул. Котельна в м. Миколаєві. (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                вул. 1-а Воєнна.

7. Очікувана вартість 2 098 204,30 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 06.11.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться на підставі документів про обсяги наданих послуг/виконаних робіт та їх вартість. Оплата за цим Договором провадиться згідно підписаних з обох сторін актів наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою                 № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту наданих послуг/виконаних будівельних робіт. Кінцевий розрахунок за цим Договором провадиться Замовником не пізніше 20 (двадцяти) банківських днів після повного надання послуг включаючи усунення виявлених недоліків та після підписання Сторонами Акту наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Гарантійний термін наданих послуг становить 3 (три) роки з моменту підписання сторонами остаточного акту наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 62 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 0,7 відсотки вартості договору про закупівлю.

Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю: не пізніше дати укладення договору про закупівлю й до 31.12.2025 року.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм /при присутності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху/ |  | м шва | 20 |  |  |
| 2 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати до 10 см. /при присутності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху/ |  | м шва | 20 |  |  |
| 3 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м2 | 742 |  |  |
| 4 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 до 7 см [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м2 | 742 |  |  |
| 5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м3 | 11,69 |  |  |
| 6 | Розбирання основ з булижного каменю механізованим способом [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м3 | 210,5 |  |  |
| 7 | Розбирання бортових каменів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м | 52 |  |  |
| 8 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км |  | т | 432,8658 |  |  |
| 9 | Улаштування дорожніх корит з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] |  | м2 | 945,4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 141,81 |  |
| 11 | Установлення плит перекриття кiлець (демонтаж) | м3 | 0,54 |  |
| 12 | Установлення плит перекриття кiлець (нових) | м3 | 0,54 |  |
| 13 | Плити перекриття кілець 2ПП 15-2 | шт | 2 |  |
| 14 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |  |
| 15 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (вирівнювання існуючого) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м | 52 |  |
| 16 | Засипка вручну пазух i ям, група грунтiв 2 | м3 | 7,5 |  |
| 17 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-щебеневої сумiшi 0-40мм (С7) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м3 | 230,37 |  |
| 18 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | т | 32,4513 |  |
| 19 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 209 |  |
| 20 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 7 см [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 209 |  |
| 21 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 700 |  |
| 22 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 7 см [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 700 |  |
| 23 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi БМПА тип А, марка 1 | т | 152,712 |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |
| 24 | Розбирання бетонних поребриків | м | 8 |  |
| 25 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит | м2 | 10 |  |
| 26 | Навантаження сміття вручну | т | 1,376 |  |
| 27 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 1,376 |  |
| 28 | Улаштування корит вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 11 |  |
| 29 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 2,475 |  |
| 30 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 8 |  |
| 31 | Поребрик 500х200х60 | шт | 16 |  |
| 32 | Улаштування основи тротуарів та під поребрик із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 12,6 |  |
| 33 | Укладання геотекстильного матеріалу | м2 | 11 |  |
| 34 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів | м2 | 11 |  |
| 35 | Плити бетоннi, товщина 40-50 мм, бетон В22,5 [М300] [МРЗ150] | м2 | 7,8376 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Плити для тротуарiв квадратнi, довжина 200-300 мм, ширина 200-300 мм (спеціальні тактильні індікатори) | м2 | 3,24 |  |