Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт окремих конструктивних елементів (заходи із створення безбар’єрного простору для забезпечення потреб осіб з інвалідністю) в житловому будинку по вул. Ігоря Бедзая, 215-В (1 під’їзд) у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 215-В по вул. І. Бедзая.

- Очікувана вартість: 213 861,24 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 20.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 09.10.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  | м | 2,8 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 2,73 |  |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | (Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 2,501 |  |  |
| 5 | Демонтаж домофона |  | к-т | 1 |  |  |
| 6 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 0,25 |  |  |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 0,25 |  |  |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм |  | м2 | 0,25 |  |  |
| 9 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 |  | м2 | 4 |  |  |
| 10 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 |  | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 9,5 |  |  |
| 12 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 9,5 |  |  |
| 13 | Вапняне фарбування нових поверхонь укосів всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 9,5 |  |  |
| 14 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 2,501 |  |  |
| 15 | Двері металеві 1,22х2,05м |  | шт | 1 |  |  |
| 16 | Установлення домофона (від демонтажу) |  | к-т | 1 |  |  |
| 17 | Монтаж площадки підіймальної |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Платформа у зборі |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Система направл. у зборі |  | шт | 1 |  |  |
| 20 | Привідний механізм з ел.привідом |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Ел. система керування |  | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Система автоматики та безпеки |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  |  | м |  | 15 |  |  |  |
| 24 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм |  |  | м |  | 15,15 |  |  |  |
| 25 | Монтажна кліпса |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м |  | 15 |  |  |  |
| 27 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм |  |  | м |  | 15,45 |  |  |  |
| 28 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 29 | Розбирання цементнобетонних покриттів |  |  | м3 |  | 0,585 |  |  |  |
| 30 | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 6,5 |  |  |  |
| 31 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  |  | м |  | 4,5 |  |  |  |
| 32 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лавка) |  |  | т |  | 0,025 |  |  |  |
| 33 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  | м |  | 6,5 |  |  |  |
| 34 | Камені бортові, БР100.30.15 |  |  | шт |  | 6,5 |  |  |  |
| 35 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  |  | м2 |  | 11,7 |  |  |  |
| 36 | Перевезення ґрунту до 22 км |  |  | т |  | 2,9835 |  |  |  |
| 37 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см |  |  | м2 |  | 11,7 |  |  |  |
| 38 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу |  |  | м2 |  | 11,7 |  |  |  |
| 39 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів |  |  | м2 |  | 11,7 |  |  |  |
| 40 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм |  |  | м2 |  | 11,817 |  |  |  |
| 41 | Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м |  | 3,5 |  |  |  |
| 42 | Огорожі поґрунтовані та пофарбовані |  |  | пм |  | 3,5 |  |  |  |
| 43 | Монтаж площадки підіймальної |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Платформа у зборі Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 2,35002 |  |  |  |
| 46 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 2,35002 |  |  |  |