Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт окремих конструктивних елементів (заходи із створення безбар’єрного простору для забезпечення потреб осіб з інвалідністю) в житловому будинку по вул. Колодязна, 39 (1 під’їзд) у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 39 по вул. Колодязна.

- Очікувана вартість: 249 356,78 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11:00, 24.10.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 7 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Зовнішні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  | м | 1,6 |  |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  | м3 | 0,2 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю |  | м | 8,2 |  |  |
| 4 | Відбивання штукатурки сходинок |  | м2 | 4,2 |  |  |
| 5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 1,23 |  |  |
| 6 | Розбирання винкола |  | м | 10 |  |  |
| 7 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм |  | м шва | 12 |  |  |
| 8 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання вилучати до 30 мм |  | м шва | -12 |  |  |
| 9 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 41 |  |  |
| 10 | Перевезення ґрунту до 15 км |  | т | 10,455 |  |  |
| 11 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м | 22 |  |  |
| 12 | Поребрик 500х200х60 |  | шт | 44 |  |  |
| 13 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см |  | м2 | 41 |  |  |
| 14 | Укладання геотекстильного матеріалу |  | м2 | 41 |  |  |
| 15 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів |  | м2 | 41 |  |  |
| 16 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм |  | м2 | 41,41 |  |  |
| 17 | Підрізання дверей знизу t=3мм |  | м різа | 1,6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Просте штукатурення сходинок цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 4,2 |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 10 |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 10 |  |
| 21 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 14,2 |  |
| 22 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стаціонарний пандус) | т | 0,085 |  |
| 23 | Пандус стаціонарний з поручнями | м | 4 |  |
|  | Розділ №2. Внутрішні роботи |  |  |  |
| 24 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 1,5 |  |
| 25 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6,2 |  |
| 26 | Розбирання цементних плінтусів | м | 11 |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 10,8 |  |
| 28 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 10,8 |  |
| 29 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 10,8 |  |
| 30 | Монтаж площадки підіймальної | шт | 1 |  |
| 31 | Платформа у зборі | шт | 1 |  |
| 32 | Система направл. у зборі | шт | 1 |  |
| 33 | Привідний механізм з ел.привідом | шт | 1 |  |
| 34 | Ел. система керування | шт | 1 |  |
| 35 | Система автоматики та безпеки | шт | 1 |  |
| 36 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 15 |  |
| 37 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | м | 15,15 |  |
| 38 | Монтажна кліпса | шт | 30 |  |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 40 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 15,45 |  |
| 41 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 | шт | 6 |  |
| 42 | Навантаження сміття вручну | т | 3,70264 |  |
| 43 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,70264 |  |