Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт окремих конструктивних елементів (заходи із створення безбар’єрного простору для забезпечення потреб осіб з інвалідністю) в житловому будинку по вул. Новозаводська, 8 (2 під’їзд) у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 8 (2 під'їзд) по вул. Новозаводська.

- Очікувана вартість: 216 590,76 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 31.07.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 14.05.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3,58 |  |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 4,292 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 2,665 |  |  |
| 5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 7,867 |  |  |
| 6 | Блоки дверні металопластикові |  | м2 | 7,867 |  |  |
| 7 | Піна монтажна |  | л | 1,049 |  |  |
| 8 | Дюбель-шуруп |  | шт | 21 |  |  |
| 9 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 2,665 |  |  |
| 10 | Двері металеві |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | (Демонтаж) Установлення домофону |  | к-т | 1 |  |  |
| 13 | Установлення домофону (існуючого) |  | к-т | 1 |  |  |
| 14 | Розбирання цементних плінтусів |  | м | 3 |  |  |
| 15 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 2 |  |  |
| 16 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 2 |  |  |
| 17 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм |  | м2 | 6,75 |  |  |
| 18 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної до 6 мм |  | м2 | 6,75 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами підлог по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба АК11 або аналог) | м2 | 6,75 |  |
| 20 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 2,95 |  |
| 21 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 2,95 |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,95 |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 2,95 |  |
| 24 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 5,9 |  |
| 25 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 5,9 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 0,5 |  |
| 27 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 7,2 |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,7 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 7,7 |  |
| 30 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 15,4 |  |
| 31 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 15,4 |  |
| 32 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,65 |  |
| 33 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 2,85 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 2,85 |  |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 2,85 |  |
| 36 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 5,7 |  |
| 37 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 5,7 |  |
| 38 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,85 |  |
| 39 | Розбирання монолітного бетону | м3 | 0,59 |  |
| 40 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,1 |  |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 11,1 |  |
| 42 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін | м2 | 2,91 |  |
| 43 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами підлог по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба АК11 або аналог) | м2 | 15,01 |  |
| 44 | Улаштування бетонної ступені | м3 | 0,18 |  |
| 45 | Обрамлення углів крильця кутовою сталлю | м | 12,3 |  |
| 46 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 0,968 |  |
| 47 | Розбирання бортових каменів | м | 8 |  |
| 48 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 19 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Поребрик 500х200х60 | шт | 38 |  |
| 50 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 24,2 |  |
| 51 | Перевезення сміття до 22 км | т | 7,4052 |  |
| 52 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см | м2 | 24,2 |  |
| 53 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 24,2 |  |
| 54 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів | м2 | 24,2 |  |
| 55 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм | м2 | 24,442 |  |
| 56 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 0,5 |  |
| 57 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань | м2 | 11,3 |  |
| 58 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01103 |  |
| 59 | Виготовлення поручня | т | 0,01103 |  |
| 60 | Труба 40х40х2 | т | 0,004452 |  |
| 61 | Труба 40х20х2 | т | 0,0052258 |  |
| 62 | Сталь листова 8мм | т | 0,002014 |  |
| 63 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01103 |  |
| 64 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,054 |  |
| 65 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,054 |  |
| 66 | Огорожі з поручнями сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 1,8 |  |
| 67 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (відкідний пандус) | т | 0,07 |  |
| 68 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,07 |  |
| 69 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,004 |  |
| 70 | Монтаж механізму підйому на газових амортизаторах | шт | 3 |  |
| 71 | Механізм підйому на газових амортизаторах | шт | 3 |  |
| 72 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6 |  |
| 73 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6 |  |
| 74 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (вуличний пандус) | т | 0,235 |  |
| 75 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,235 |  |
| 76 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,8 |  |
| 77 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 | м2 | 10,8 |  |
| 78 | Навантаження сміття вручну | т | 3,99144 |  |
| 79 | Перевезення сміття до 22 км | т | 3,99144 |  |