Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. Океанівська, 26 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 26 по вул. Океанівська.

- Очікувана вартість: 292 504,01  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 29.08.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 03.06.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 8 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Улаштування каркасів із гнутих оцинкованих профілів |  |  |  | м2 |  | 75,6 |  |  |  |  |
| 2 | Профілі металеві оцинковані UD |  |  |  | м |  | 54 |  |  |  |  |
| 3 | Профілі металеві оцинковані СD |  |  |  | м |  | 135 |  |  |  |  |
| 4 | Шурупи самонарізні |  |  |  | шт |  | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  |  |  | м2 |  | 75,6 |  |  |  |  |
| 6 | Гвинти самонарізні покрівельні |  |  |  | шт |  | 454 |  |  |  |  |
| 7 | Профнастил покрівельний з полімерним покриттям |  |  |  | м2 |  | 83,16 |  |  |  |  |
| 8 | Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі |  |  |  | м |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 9 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  | 0,119 |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін |  |  |  | м |  | 127,8 |  |  |  |  |
| 11 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  | 0,111 |  |  |  |  |
| 12 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань |  |  |  | м2 |  | 93,6 |  |  |  |  |
| 13 | Емаль антикорозійна ПФ-115 |  |  |  | т |  | 0,0241 |  |  |  |  |
| 14 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  |  | м2 |  | 90,9 |  |  |  |  |
| 15 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів |  |  |  | м2 |  | 90,9 |  |  |  |  |
| 16 | Декоративне штукатурення фасадів |  |  |  | м2 |  | 90,9 |  |  |  |  |
| 17 | Штукатурка декоративна в'яжуча кольорова і біла СТ-68 ("Баранець") або аналог |  |  |  | кг |  | 290,88 |  |  |  |  |
| 18 | Шпаклівка полімерцементна |  |  |  | кг |  | 181,8 |  |  |  |  |
| 19 | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  | 3,308 |  |  |  |  |
| 20 | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  | т |  | 3,308 |  |  |  |  |