Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. Океанівська, 52 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 52 по вул. Океанівська.

- Очікувана вартість: 471 670,88  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 20.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 18.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання бетонних сходинок |  | м3 | 3,52 |  |  |
| 2 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  | м | 8,8 |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 26,35 |  |  |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 9 |  |  |
| 5 | Перевезення ґрунту до 22 км |  | т | 2,025 |  |  |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) |  | м3 | 1,35 |  |  |
| 7 | Улаштування бетонних сходинок |  | м3 | 4,4 |  |  |
| 8 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм |  | м2 | 26,35 |  |  |
| 9 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином стін ганку |  | м2 | 26,35 |  |  |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 42,1 |  |  |
| 11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм |  | м2 | 42,1 |  |  |
| 12 | Шпаклювання ганку ремонтною сумішшю |  | м2 | 95 |  |  |
| 13 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 19 |  |  |
| 14 | Ремонтна суміш Teknorep 200 або аналог |  | кг | 361 |  |  |
| 15 | Просте фарбування ганку, підготовлених під фарбування |  | м2 | 95 |  |  |
| 16 | Установлення металевих огорож |  | м | 16,8 |  |  |
| 17 | Грати металеві |  | м | 16,8 |  |  |
|  | Розділ №1. Стіни |  |  |  |  |  |
| 18 | Очищення вручну стін від вапняної фарби |  | м2 | 131,7 |  |  |
| 19 | Декоративне штукатурення фасадів |  | м2 | 131,7 |  |  |
| 20 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог |  | кг | 237,06 |  |  |
| 21 | Штукатурка декоративна Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм або аналог |  | кг | 296,325 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 131,7 |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |
| 23 | Очищення вручну поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 24,3 |  |
| 24 | Очищення вручну укосів від вапняної фарби | м2 | 21,9 |  |
| 25 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 21,9 |  |
| 26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до 3 мм) | м2 | 21,9 |  |
| 27 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 118,26 |  |
| 28 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 24,3 |  |
| 29 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до 3 мм) | м2 | 24,3 |  |
| 30 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 131,22 |  |
| 31 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 21,9 |  |
| 32 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 24,3 |  |
|  | Розділ №3. Прорізи |  |  |  |
| 33 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь | м2 | 29,32 |  |
|  | Розділ №4. Покрівля |  |  |  |
| 34 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапетних кришек) | м | 38,25 |  |
| 35 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 10,2 |  |
| 36 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 37,5 |  |
| 37 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 37,5 |  |
| 38 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 37,5 |  |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40 мм | м2 | 18,8 |  |
| 40 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 37,5 |  |
| 41 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,03 |  |
| 42 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 42,375 |  |
| 43 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 43,125 |  |
| 44 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 51 |  |
| 45 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 200мм) | м | -51 |  |
| 46 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,01377 |  |
| 47 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 18,87 |  |
| 48 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 18,87 |  |
| 49 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (прижимна планка 31,7м в=60 мм, 19,3м в=70 мм) | м | 51 |  |
| 50 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (36м в=420мм, 3м в=670мм) | м | 39 |  |
| 52 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Перелiк нарахувань:. Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1. | т | 0,073 |  |
| 53 | Навантаження сміття вручну | т | 11,88509 |  |
| 54 | Перевезення сміття до 22 км | т | 11,88509 |  |