Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. Океанівська, 58-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 58-А по вул. Океанівська.

- Очікувана вартість: 318 337,25 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 07.11.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 9 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Зовнішні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапетних кришек) | м | 48,4 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикання) | м2 | 36 |  |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (прижимна планка) | м | 13 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 30 |  |  |
| 5 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 30 |  |  |
| 6 | Очищення вручну стін від водоемульсійної фарби | м2 | 15,2 |  |  |
| 7 | Очищення вручну стель від водоемульсійної фарби | м2 | 26 |  |  |
| 8 | Забивання отворів та гнізд у бетонних поверхнях | м3 | 0,02 |  |  |
| 9 | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 або аналог | кг | 40 |  |  |
| 10 | Улаштування цементної ухилоутворюючої стяжки | м2 | 30 |  |  |
| 11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної ухилоутворюючої стяжки додавати до 50мм | м2 | 30 |  |  |
| 12 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 30 |  |  |
| 13 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,024 |  |  |
| 14 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 33,9 |  |  |
| 15 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 34,5 |  |  |
| 16 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників | м | 37,4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,016082 |  |
| 18 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 22,066 |  |
| 19 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 22,066 |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі прижимних планок 10х50х30х10 | м | 13 |  |
| 21 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,006 |  |
| 22 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (10х20х620х20х10 - 2шт (2,4м); 10х20х340х20х10 - 24,2м) | м | 26,6 |  |
| 23 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,049 |  |
| 24 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 15,2 |  |
| 25 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 27,36 |  |
| 26 | Штукатурка декоративна Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм або аналог | кг | 34,2 |  |
| 27 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,2 |  |
| 28 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 26 |  |
| 29 | Розбирання монолітних бетонних ганків | м3 | 0,9 |  |
| 30 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,08 |  |
| 31 | Очищення поверхонь стін від водоемульсійної фарби | м2 | 88 |  |
| 32 | Підрізання металевих дверних полотен | м різа | 4 |  |
| 33 | Забивання отворів та гнізд у бетонних поверхнях | м3 | 0,02 |  |
| 34 | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 або аналог | кг | 40 |  |
| 35 | Улаштування бетонних ганків | м3 | 0,33 |  |
| 36 | Просте фарбування колером олійним по дереву заповнень дверних прорізів | м2 | 10,56 |  |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 28 |  |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 28 |  |
| 39 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 28 |  |
| 40 | Сітка дротяна | м2 | 30,8 |  |
| 41 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 | м2 | 28 |  |
| 42 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 88 |  |
| 43 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 158,4 |  |
| 44 | Штукатурка декоративна Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм або аналог | кг | 198 |  |
| 45 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 88 |  |
| 46 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 39 |  |
| 47 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих поверхонь (двері) | м2 | 16 |  |
| 48 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 7,35 |  |
| 49 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші | м3 | 0,6 |  |
| 50 | Улаштування бетонних монолітних сходинок (ганок 1 - 3, 5х0,3х0,15 (2шт); ганок 2 - 2,5х0,3х0,15 (3шт)) | м3 | 1,4 |  |
| 51 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 6 |  |
| 52 | Огорожі поґрунтовані та пофарбовані | пм | 6 |  |
| 53 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ №2. Внутрішні роботи |  |  |  |
| 54 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 24 |  |
| 55 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 56 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь (поштові скриньки) | м2 | 12 |  |
| 57 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 2 |  |
| 58 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 24 |  |
| 59 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 24 |  |
| 60 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 24 |  |
| 61 | Сітка дротяна | м2 | 26,4 |  |
| 62 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 | м2 | 24 |  |
| 63 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 24 |  |
| 64 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 6 |  |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 6 |  |
| 66 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм | м2 | 6 |  |
| 67 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 18 |  |
| 68 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 12 |  |
| 69 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 6 |  |
| 70 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 | м2 | 9,2 |  |
| 71 | Навантаження сміття вручну | т | 4,09408 |  |
| 72 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,09408 |  |