Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                             м. Миколаїв, вул. Олега Ольжича, 109 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 109 по вул. О. Ольжича.

- Очікувана вартість: 656 073,82 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 12.07.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 19 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т |  | шт | 84 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 521,2 |  |  |
| 3 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 9 шарів |  | м2 | 521,2 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) |  | м2 | 36,5 |  |  |
| 5 | Розбирання цементної стяжки |  | м2 | 75 |  |  |
| 6 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  | м2 | 75 |  |  |
| 7 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм |  | м2 | 75 |  |  |
| 8 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином парапетів |  | м2 | 26 |  |  |
| 9 | Штукатурення поверхні димарів |  | м2 | 14,5 |  |  |
| 10 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки парапетів |  | м2 | 26 |  |  |
| 11 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  | м2 | 521,2 |  |  |
| 12 | Ґрунтовка бітумна |  | т | 0,41696 |  |  |
| 13 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  | м2 | 588,956 |  |  |
| 14 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  | м2 | 599,38 |  |  |
| 15 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" |  | м | 146 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 250 мм |  | м | -146 |  |  |
| 17 | Ґрунтовка бітумна |  | т | 0,04526 |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  | м2 |  | 62,05 |  |  |  |
| 19 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  | м2 |  | 62,05 |  |  |  |
| 20 | Улаштування прижимних планок |  |  | м |  | 162 |  |  |  |
| 21 | Полоса 60мм оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  | т |  | 0,0492 |  |  |  |
| 22 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (b=480 мм) |  |  | м |  | 104 |  |  |  |
| 23 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,212 |  |  |  |
| 24 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (карнизна планка b=300 мм) |  |  | м |  | 8,1 |  |  |  |
| 25 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,01 |  |  |  |
| 26 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  | м2 |  | 4,1 |  |  |  |
| 27 | Ґрунтовка бітумна |  |  | т |  | 0,00328 |  |  |  |
| 28 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  | м2 |  | 4,633 |  |  |  |
| 29 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  | м2 |  | 4,715 |  |  |  |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 |  | 1,83 |  |  |  |
| 31 | Блоки дверні металопластикові |  |  | м2 |  | 1,83 |  |  |  |
| 32 | Піна монтажна |  |  | л |  | 0,339 |  |  |  |
| 33 | Дюбель-шуруп |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 34 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 20,98578 |  |  |  |
| 35 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 20,98578 |  |  |  |