Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                             м. Миколаїв пр. Героїв України, 107 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 107 по пр. Героїв України.

- Очікувана вартість: 235 125,86 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.07.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 26.04.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 7 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Очищення парапетних плит від мха |  | м2 | 105,33 |  |  |
| 2 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планки 100х100х30) |  | м | 111 |  |  |
| 3 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,109 |  |  |
| 4 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  | м2 | 75,25 |  |  |
| 5 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм |  | м2 | 75,25 |  |  |
| 6 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапети) |  | м2 | 105,33 |  |  |
| 7 | Праймер бітумний |  | т | 0,084264 |  |  |
| 8 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог |  | м2 | 121,1295 |  |  |
| 9 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар |  | м2 | 60 |  |  |
| 10 | Праймер бітумний |  | т | 0,048 |  |  |
| 11 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог |  | м2 | 69 |  |  |
| 12 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м | 12 |  |  |
| 13 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 250 мм |  | м | -12 |  |  |
| 14 | Праймер бітумний |  | т | 0,00372 |  |  |
| 15 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог (нижній шар) |  | м2 | 5,1 |  |  |
| 16 | Руберойд наплавлюваний Акваизол (верхній шар) |  | м2 | 5,1 |  |  |
| 17 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м2 | 20 |  |  |
| 18 | Праймер бітумний |  | т | 0,016 |  |  |
| 19 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог |  | м2 | 23 |  |  |
|  | ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ |  |  |  |  |  |
| 20 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 54,6 |  |  |
| 21 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 9 шарів |  | м2 | 54,6 |  |  |
| 22 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) |  | м2 | 8,6 |  |  |
| 23 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (планка карнизного звісу) |  | м | 8,4 |  |  |
| 24 | Розбирання парапетних плит димовентканала |  | м3 | 0,1155 |  |  |
| 25 | Розбирання стяжки покрівлі |  | м2 | 27,3 |  |  |
| 26 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  | м2 | 27,3 |  |  |
| 27 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  | м2 | 54,6 |  |  |
| 28 | Праймер бітумний |  | т | 0,04368 |  |  |
| 29 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог (нижній шар) |  | м2 | 61,698 |  |  |
| 30 | Руберойд наплавлюваний Акваизол (верхній шар) |  | м2 | 62,79 |  |  |
| 31 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м | 8,6 |  |  |
| 32 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 250 мм |  | м | -8,6 |  |  |
| 33 | Праймер бітумний |  | т | 0,002666 |  |  |
| 34 | Руберойд наплавлюваний Акваизол або аналог (нижній шар) |  | м2 | 3,655 |  |  |
| 35 | Руберойд наплавлюваний Акваизол (верхній шар) |  | м2 | 3,655 |  |  |
| 36 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка карнизного звісу 200х100х30) |  | м | 8,4 |  |  |
| 37 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,012 |  |  |
| 38 | Улаштування з листової сталі парапетів |  | м | 28 |  |  |
| 39 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,061 |  |  |
| 40 | Монтаж каркасу димовентканала |  | т | 0,1144 |  |  |
| 41 | Труба профільована 40х20х3 мм |  | т | 0,1144 |  |  |
| 42 | Анкер 12х80 |  | шт | 16 |  |  |
| 43 | Улаштування з листової сталі коника на димовентканал |  | м | 5,6 |  |  |
| 44 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,024 |  |  |
| 45 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1,62 |  |  |
| 46 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |  |
| 47 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 1,62 |  |  |
| 48 | Піна монтажна |  | л | 0,3 |  |  |
| 49 | Дюбель-шуруп |  | шт | 7 |  |  |
| 50 | Блоки дверні металопластикові |  | м2 | 1,62 |  |  |
| 51 | Навантаження сміття вручну |  | т | 3,18585 |  |  |
| 52 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 3,18585 |  |  |