Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                             м. Миколаїв, вул. Південна, 54/3 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 54/3 по вул. Південна.

- Очікувана вартість: 581 615,06 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 11.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 17 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари |  |  |  |  | м2 |  |  | 362,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 9 шарів) |  |  |  |  | м2 |  |  | 362,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання примикань покрівлі з рулонних матеріалів |  |  |  |  | м2 |  |  | 14,92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання цементної стяжки |  |  |  |  | м2 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  |  |  |  | м2 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань |  |  |  |  | м2 |  |  | 38,16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  |  |  |  | м2 |  |  | 53,08 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт, СТ-19 |  |  |  |  | кг |  |  | 37,156 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін |  |  |  |  | м2 |  |  | 53,08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Улаштування падуги |  |  |  |  | м |  |  | 132,7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  |  |  | м2 |  |  | 362,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ґрунтовка бітумна |  |  |  |  | т |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0- ПБ(верхній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 416,76 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0(нижній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 409,512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Примикання --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" |  |  |  |  | м |  |  | 132,7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ґрунтовка бітумна |  |  |  |  | т |  |  | 0,057061 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0- ПБ(верхній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 78,293 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0(нижній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 78,293 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Улаштування прижимної планки |  |  |  |  | м |  |  | 132,7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Парапет --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  |  |  |  | м |  |  | 67,9 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Деформаційни шов --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  |  |  |  | м |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування рештування із дощок під накриття деформаційного шва з листової сталі |  |  |  |  | м2 |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування з листової сталі оправ температурних швів |  |  |  |  | м |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Крапельник --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  |  |  |  | м |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- Інше --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм повторного використання |  |  |  |  | шт |  |  | 80,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі кріплень радіо- та телеантен |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Навантаження існуючого сміття вручну |  |  |  |  | т |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  | т |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 20,27 |  |  |  |  |  |  |