Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                             м. Миколаїв пр. Корабелів, 12 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 12 по пр. Корабелів.

- Очікувана вартість: 202 312,16 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 29.08.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 03.06.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 151,3 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 9 шарів |  | м2 | 151,3 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань до парапетів, димовентканалів) |  | м2 | 20,615 |  |  |
| 4 | Розбирання цементної стяжки |  | м2 | 45,4 |  |  |
| 5 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  | м2 | 45,4 |  |  |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (прижимної планки) |  | м | 14 |  |  |
| 7 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (планка накриття деформаційного шва) |  | м | 11,6 |  |  |
| 8 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином стін парапетів |  | м2 | 18,5 |  |  |
| 9 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  | м2 | 151,3 |  |  |
| 10 | Ґрунтовка бітумна |  | т | 0,12104 |  |  |
| 11 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  | м2 | 170,969 |  |  |
| 12 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  | м2 | 173,995 |  |  |
| 13 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит" |  | м | 58,9 |  |  |
| 14 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 350 мм |  | м | -58,9 |  |  |
| 15 | Ґрунтовка бітумна |  | т | 0,023 |  |  |
| 16 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  | м2 | 31,5115 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 31,5115 |  |
| 18 | Улаштування каркасу дерев'яного на деформаційний шов | м | 11,6 |  |
| 19 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 25 мм | м3 | 0,116 |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка накриття деформаційного шва, в=620 мм) | м | 12,6 |  |
| 21 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,033 |  |
| 22 | Розбирання цементної стяжки з плит парапетів | м2 | 13,6 |  |
| 23 | Розбирання цементної стяжки з накриття димовентканалів | м2 | 0,8 |  |
| 24 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 14,4 |  |
| 25 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 0,525 |  |
| 26 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 27 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,05 |  |
| 28 | Блоки віконні з металопластику | м2 | 1,05 |  |
| 29 | Піна монтажна | л. | 0,05901 |  |
| 30 | Дюбель | шт | 9 |  |
| 31 | Герметик силіконовий Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 | л | 0,1785 |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну | т | 6,66647 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 22 км | т | 6,66647 |  |