Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

4. Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                            м. Миколаїв, пр. Корабелів, 2-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

5. Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

6. Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 2-А по пр. Корабелів.

7. Очікувана вартість: 354 645,16 грн. з ПДВ.

8. Строк надання послуг: до 15.12.2025 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 07.11.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

11.Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 10 000,00 грн., електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання цементної ухилоутворюючої стяжки |  | м2 | 88,4 |  |  |
| 2 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т |  | шт | 142 |  |  |
| 3 | Розбирання парапетних грат |  | м | 176,8 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) |  | м2 | 176,8 |  |  |
| 5 | Очищення приміщень від сміття (існуючого) |  | т | 1,5 |  |  |
| 6 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином стін парапету |  | м2 | 53,04 |  |  |
| 7 | Улаштування цементної падуги |  | м | 176,8 |  |  |
| 8 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м | 176,8 |  |  |
| 9 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 850 мм |  | м | 176,8 |  |  |
| 10 | Ґрунтовка бітумна |  | т | 0,139672 |  |  |
| 11 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  | м2 | 191,828 |  |  |
| 12 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  | м2 | 191,828 |  |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  | м | 176,8 |  |  |
| 14 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,307 |  |  |
| 15 | Улаштування каркасу під парапетні кришки |  | м | 176,8 |  |  |
| 16 | Дошка 30х100 |  | м3 | 0,557 |  |  |
| 17 | Огородження покрівель перилами (від розбирання) |  | м | 176,8 |  |  |
| 18 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь грат та огорож |  | м2 | 35 |  |  |
| 19 | Середній ремонт металевих огорож |  | м2 | 3,6 |  |  |
| 20 | Арматура, діаметр 16 мм |  | т | 0,01 |  |  |
| 21 | Герметизація місць проходженння арматури скрізь оцинковану сталь |  | м | 14,2 |  |  |
| 22 | Герметик каучуковий 280 мл Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 |  | шт | 7 |  |  |
| 23 | Навантаження сміття вручну |  | т | 17,61312 |  |  |
| 24 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 17,61312 |  |  |