Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                             м. Миколаїв вул. Привільна, 43-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 43-А по вул. Привільна.

- Очікувана вартість: 709 066,37 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.08.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 28.04.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 21 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Очищення покрівлі від сміття |  |  | т |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  |  | м2 |  | 526,3 |  |  |  |  |
| 3 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 9 шарів) |  |  | м2 |  | 526,3 |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) |  |  | м2 |  | 47 |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (прижимної планки) |  |  | м |  | 35 |  |  |  |  |
| 6 | Знімання дверних полотен виходу на покрівлю |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 7 | Очищення бетонних парапетних плит від нарості металевими щітками |  |  | м2 |  | 67 |  |  |  |  |
| 8 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  |  | м2 |  | 67 |  |  |  |  |
| 9 | Кварц-грунт |  |  | кг |  | 33,5 |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування цементної ухило-утворюючої стяжки |  |  | м2 |  | 67 |  |  |  |  |
| 11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної ухило- утворюючої стяжки додавати до 40 мм |  |  | м2 |  | 67 |  |  |  |  |
| 12 | Розбирання стяжки покрівлі 30% від загальної площі |  |  | м2 |  | 157,9 |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  |  | м2 |  | 157,9 |  |  |  |  |
| 14 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм |  |  | м2 |  | 157,9 |  |  |  |  |
| 15 | Укладання існуючих парапетних плит в проєктне положення |  |  | м2 |  | 2,496 |  |  |  |  |
| 16 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 |  | 36 |  |  |  |  |
| 17 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  |  | м2 |  | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування падог |  |  | м |  | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  | м2 |  | 526,3 |  |  |  |  |
| 20 | Праймер бітумний |  |  | т |  | 0,42104 |  |  |  |  |
| 21 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-4,0 (нижній шар) |  |  | м2 |  | 594,719 |  |  |  |  |
| 22 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-ПС (верхній шар) |  |  | м2 |  | 605,245 |  |  |  |  |
| 23 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю парапетів |  |  | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  |  | м |  | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 250мм) |  |  | м |  | -200 |  |  |  |  |
| 26 | Праймер бітумний |  |  | т |  | 0,062 |  |  |  |  |
| 27 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-4,0 (нижній шар) |  |  | м2 |  | 85 |  |  |  |  |
| 28 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-ПС (верхній шар) |  |  | м2 |  | 85 |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування з листової сталі прижимних планок |  |  | м |  | 200 |  |  |  |  |
| 30 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм (планка 3-и гиба 10х50х20х10) |  |  | т |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування з листової сталі прижимних планок карнізних звісів |  |  | м |  | 9 |  |  |  |  |
| 32 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм (планка 2-а гиба 10х50х200) |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 33 | Установлення ковпаків із листової оцинкованої сталі на азбестові труби діаметром 450 мм |  |  | зонт |  | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Улаштування з листової сталі планок деформаційного шва |  |  | м |  | 8 |  |  |  |  |
| 35 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм (планка 4-и гиба 10х60х520х60х10) |  |  | т |  | 0,026 |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування сміттєуловлювачів дощоприймачів |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Сміттєуловлювачі дощоприймачів |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 20,02092 |  |  |  |  |
| 39 | Перевезення сміття до 15 км |  |  | т |  | 20,02092 |  |  |  |  |