**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт - виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини  населених пунктів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | м3 | 12,5 |  | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | | м3 | 1,15 |  | |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв | | м2 | 266 |  | |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiщано-гравiйної сумiшi | | м3 | 31,8 |  | |
| 5 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | м | 213 |  | |
| 6 | Поребрик 500х210х8 | | шт | 426 |  | |
| 7 | Розбирання бортових каменiв | | м | 21 |  | |
| 8 | Установлення бортових каменiв бетонних i  залiзобетонних при iнших видах покриттiв (нових) | | м | 21 |  | |
| 9 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого  синтетичного матеріалу в земляному полотні | | м2 | 264,5 |  | |
| 10 | Геотекстиль | | м2 | 267,085 |  | |
| 11 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів | | м2 | 264,5 |  | |
| 12 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, | | м2 | 274,8375 |  | |
| 13 | Плити тактильні | | м2 | 2 |  | |
| 14 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення  [ФЭМ] | | м різу | 65 |  | |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди | | т | 23,35 |  | |
| 16 | Перевезення сміття до 10 км | | т | 23,35 |  | |
|  | | | | | | |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість - 948,75 люд.- год

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**