Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Найменування замовника: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження замовника: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Послуги з технічного обстеження житлових будинків м. Миколаєва за адресами: вул. Лазурна, 4, вул. Марка Кропивницького, 24 (літ. Б-1), пр. Центральний, 94 (кв. 16-А) (заходи з відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань).    
5. Кількість: 1 послуга

6. Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв.                 

7. Очікувана вартість: 61 899,22 грн. з ПДВ.  

8. Строк поставки товару/виконання робіт/надання послуг: до 15.10.2025.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

10. Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

11. Гарантійний строк: - .
12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.  

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР із застосуванням Стандарту організації України. Вартість будівництва об'єктів і робіт. Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (СОУ Д.1.2 – 02495431 – 001:2008) на підставі складеного ними технічного завдання.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

вулиця Лазурна, 4 
1. Інформація про власника або управителя об’єкта:

	Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер)
	

	Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ
	ОСББ "Лазурна 4",ЄДРПОУ 40460832


2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

	Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати)
	м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4

	Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання)
	Житловий будинок



	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби)
	-

	Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації)
	СС2

	Форма власності (за наявності відомостей)
	Спільна часткова

	Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу
	Не внесені


3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

	Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації
	1980

	Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань
	-

	Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів)
	Відсутня

	Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Немає

	Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації
	Відсутня


4. Основні характеристики об’єкта:

	Загальна площа, кв. м.
	5206,05

	Орієнтовні розміри у плані, м
	-

	Орієнтовна висота, м
	30,0

	Поверховість
	9

	Під’їздів
	2

	Квартир
	72

	Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо)
	Фундаменти – 3/б блоки.

Стіни – з/б плити.

Покрівля, покриття – м’яка плоска

Перекриття – з/ плити

Підлоги – цементні.

	Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду)
	Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків аварій і житловому фонді. Акт комісійного обстеження: 

№ УДАБК/40/7/27КВ від 28.04.2025 р.

Характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень): 

1. Пошкоджень зазнала квартира № 27, має значне пошкодження залізобетонної плити огородження лоджії орієнтовно 3 кв. м.; дерев'яної балконної рами орієнтовно 4 кв. м. та металопластикового віконно-дверного блоку 1 шт. орієнтовно 5,4 кв. м..

2. Провести обстеження будинку в цілому: покрівлі, зовнішніх стін, місць загального користування, підвальних приміщень, конструкцій будинку.


5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

	Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо)
	Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування.

	Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо)
	-

	Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо)
	Забезпечення доступу до приміщень.

	Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності)
	-


6. Мета та етапи обстеження

	Мета обстеження
	Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта

	Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження)
	Основне (детальне) обстеження.

	Перелік робіт з обстеження (за необхідності)
	Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень.

	
	

	
	

	Термін виконання робіт з обстеження
	15 робочих днів


6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

	Позначення
	Назва

	ДСТУ 9273:2024
	«Настанова, щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану».

	Постанова КМУ № 474 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів».

	Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»

	Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року
	«Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»

	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року
	“Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”


 7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації: 

	Найменування звітної документації
	Кількість примірників / електронна версія

	Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики)
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Візуальний огляд (додати фото фіксацію)
	Так

	Складання відомостей дефектів та пошкоджень
	Так. Поквартирно та місць загального користування

	Складання схем розташування дефектів та пошкоджень
	Так. Поквартирно та місць загального користування

	Необхідність складання обмірних креслень
	Так 

	Проведення інструментальних досліджень конструкцій
	Ні

	Проведення перевірочних розрахунків
	За необхідності

	Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції)
	Ні

	Складання висновку про технічний стан
	Так

	Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення
	Ні

	Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації
	Так

	Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Ні


вулиця Марка Кропивницького, 24 (літ. Б-1) 

1. Інформація про власника або управителя об’єкта:
	Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер)
	Гайченко Наталія Миколаївна ІПН: 3157916881

Остров Михайло Олександрович ІПН: 3310515516

	Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ
	


2. Інформація щодо об’єкта обстеження:
(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

	Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати)
	м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24 (Літ.Б1)

	Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання)
	Житловий будинок



	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби)
	-

	Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації)
	СС1

	Форма власності (за наявності відомостей)
	Приватна

	Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу
	Не внесені


3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

	Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації
	1945

	Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань
	-

	Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів)
	Відсутня

	Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Немає

	Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації
	Відсутня


4. Основні характеристики об’єкта:

	Загальна площа, кв. м.
	147,1

	Орієнтовні розміри у плані, м
	-

	Орієнтовна висота, м
	4,0

	Поверховість
	1

	Під’їздів
	-

	Квартир
	6

	Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо)
	Фундаменти – камінь бут.

Стіни – цегла.

Покрівля, покриття – скатна, шифер

Перекриття – дерево

Підлога – дерево.

	Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду)
	Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків аварій і житловому фонді. Акт комісійного обстеження: 

№ УДАБК/48/4 від 08.07.2025 р.

1. Характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень): 

2. Провести обстеження будинку в цілому: покрівлі, зовнішніх стін, місць загального користування, підвальних приміщень, конструкцій будинку.

3. Дах/покрівля: Пошкоджено

балки та крокви на орієнтовній площі 134,7 кв. м., покрівля з 

шиферу включно з її зсувом орієнтовно 184 кв. м., оцинкована водостічна труба - орієнтовно 6 пог.м.

4. Зовнішні стіни, фасад: значні тріщини по стінах на орієнтовній площі 3 кв. м., оздоблення зовнішніх стін (штукатурка, фарбування) - орієнтовно 17 кв. м..


5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

	Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо)
	Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування.

	Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо)
	-

	Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо)
	Забезпечення доступу до приміщень.

	Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності)
	-


6. Мета та етапи обстеження

	Мета обстеження
	Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта

	Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження)
	Основне (детальне) обстеження.

	Перелік робіт з обстеження (за необхідності)
	Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень.

	
	

	
	

	Термін виконання робіт з обстеження
	15 робочих днів


6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

	Позначення
	Назва

	ДСТУ 9273:2024
	«Настанова, щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану».

	Постанова КМУ № 474 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів».

	Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»

	Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року
	«Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»

	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року
	“Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”


 7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації: 

	Найменування звітної документації
	Кількість примірників / електронна версія

	Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики)
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Візуальний огляд (додати фото фіксацію)
	Так

	Складання відомостей дефектів та пошкоджень
	Так. Поквартирно та місць загального користування

	Складання схем розташування дефектів та пошкоджень
	Так. Поквартирно та місць загального користування

	Необхідність складання обмірних креслень
	Так 

	Проведення інструментальних досліджень конструкцій
	Ні

	Проведення перевірочних розрахунків
	За необхідності

	Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції)
	Ні

	Складання висновку про технічний стан
	Так

	Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення
	Ні

	Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації
	Так

	Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Ні


проспект Центральний, 94 (кв. 16-А) 
1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:
	Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер)
	

	Дані юридичної особи: найменування, 

код ЄДРПОУ
	ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-1»

ЄДРПОУ 


2. Інформація щодо об’єкта обстеження:
(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

	Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати)
	м. Миколаїв, просп. Центральний, 94, кв. 16-А

	Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання)
	Житловий будинок



	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби)
	-

	Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації)
	СС1

	Форма власності (за наявності відомостей)
	Приватна

	Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу
	Не внесені


3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

	Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації
	1917

	Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта
	-

	Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань
	-

	Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів)
	Відсутня

	Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Немає

	Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації
	Відсутня


4. Основні характеристики об’єкта:

	Загальна площа, кв. м.
	97,1

	Орієнтовні розміри у плані, м
	-

	Орієнтовна висота, м
	3,5

	Поверховість
	1

	Під’їздів
	-

	Квартир
	1

	Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо)
	Фундаменти – камінь бутовий

Стіни – камінь

Покрівля, покриття – скатна

Перекриття – дерев’яні балки

Підлоги – дерево

	Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду)
	Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків аварій і житловому фонді. Акт комісійного обстеження: 

№ УДАБК/35/18/КВ16а від 21.02.2025 р.

Характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень): 

1. Провести обстеження будинку в цілому: покрівлі, зовнішніх стін, місць загального користування, підвальних приміщень, конструкцій будинку.


5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

	Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо)
	Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування.

	Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо)
	-

	Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо)
	Забезпечення доступу до приміщень.

	Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності)
	-


6. Мета та етапи обстеження

	Мета обстеження
	Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта

	Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження)
	Основне (детальне) обстеження.

	Перелік робіт з обстеження (за необхідності)
	Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень.

	
	

	
	

	Термін виконання робіт з обстеження
	15 робочих днів


6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

	Позначення
	Назва

	ДСТУ 9273:2024
	«Настанова, щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану».

	Постанова КМУ № 474 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів».

	Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року
	«Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд»

	Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року
	«Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»

	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року
	“Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”


 7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації: 

	Найменування звітної документації
	Кількість примірників / електронна версія

	Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики)
	3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF)

	Візуальний огляд (додати фото фіксацію)
	Так

	Складання відомостей дефектів та пошкоджень
	Так

	Складання схем розташування дефектів та пошкоджень
	Так

	Необхідність складання обмірних креслень
	Так 

	Проведення інструментальних досліджень конструкцій
	Ні

	Проведення перевірочних розрахунків
	За необхідності

	Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції)
	Ні

	Складання висновку про технічний стан
	Так

	Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення
	Ні

	Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації
	Так

	Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
	Ні


Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації: 

· ДСТУ 9273:2024 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд для визначення 

та оцінювання їхнього технічного стану»;

- наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”

 Згідно з пп. 6.6. ДСТУ 7293:2024, якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.

