Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, Бузький бульвар, 13 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок по Бузькому бульвару, 13.

- Очікувана вартість: 619 237,66 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 15.11.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 15 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження технічного стану покрівлі житлового будинку 13.09.23/ОБ.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  | Примітка |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  |  | м2 |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (гребінь) |  |  |  | м |  |  | 86,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання обшивки стін слухових вікон з листової сталі |  |  |  | м2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №2. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна лат [решетування] з прозорами із брусків товщиною 50 мм |  |  |  | м2 |  |  | 171,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна лат [решетування] суцільним настилом із дощок товщиною до 30мм |  |  |  | м2 |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна настінних жолобів з листової сталі в покрівлях із штучних матеріалів (в=625мм) |  |  |  | м |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заміна карнизних звисів з листової сталі в покрівлях із штучних матеріалів (в=625мм) |  |  |  | м |  |  | 32,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укріплення дерев'яних балок розшиванням дошками з двох боків |  |  |  | м |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оббивання слухових вікон сталлю оцинкованою |  |  |  | м2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,06674 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон (1,5х1,2м) - 4шт |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,03003 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Виготовлення дверцят слухових вікон 800х850х50мм - 4шт |  |  |  | м3 |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установлення дверцят слухових вікон |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Петля накладна |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шпінгалет |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування драбин виходу на покрівлю - 4шт |  |  |  | м3 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Герметизація швів примикань к вентиляційним панелям |  |  |  | м |  |  | 122,7 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Герметик силіконовий водостійкий |  |  |  | кг |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  | м2 |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож |  |  |  | м2 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Грунт-емаль 3в1 Delfi |  |  |  | т |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь покрівлі |  |  |  | м2 |  | 195,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Грунт-емаль 3в1 Delfi |  |  |  | т |  | 0,0391 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм (85,8 м2 - від розбирання) |  |  |  | м2 |  | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  |  | м2 |  | 1038,336 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Планка конькова в=520мм |  |  |  | м |  | 86,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Додаткові роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  | 16,63978 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  | т |  | 16,63978 |  |  |  |  |  |  |