Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 77 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 77 по вул. Нікольській.

- Очікувана вартість: 416 697,95 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 30.11.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 12 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження об’єкта від 16.05.2023 року.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 220 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 75 |  |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів /обшивки слухового вікна, обшивки карнизів і інш./ | м2 | 11,7 |  |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм /вітрової дошки та підшивки/ | м | 14 |  |
| 5 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 1 |  |
|  | Улаштування |  |  |  |
| 6 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 58,4 |  |
| 7 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 75 |  |
| 8 | Улаштування слухових вікон | шт | 1 |  |
| 9 | Жалюзійні вставки віконних рам /слухових вікон 800х700/погрунтовані та пофарбовані | шт | 1 |  |
| 10 | Оббивання стін слухових вікон покрівельною сталлю оцинкованою | м2 | 6,2 |  |
| 11 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 220 |  |
| 12 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 281,6 |  |
| 13 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,13702 |  |
| 14 | Криза | шт | 5 |  |
| 15 | Улаштування драбин виходу на покрівлю | м2 | 1,1 |  |
| 16 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм /вітрової дошки 30х150 мм та дошки підшиви 30х150/ | м | 14 |  |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 15 |  |
| 18 | Коліно діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 19 | Лійка діам. 110 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Труби водостічні д.110мм | м | 7 |  |
| 21 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 14 |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 14 |  |
| 23 | Фарбування вапняними сумішами раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 14 |  |
| 24 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 32 |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 25 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 260 |  |
| 26 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 78 |  |
| 27 | (Демонтаж) Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів /обшивки слухового вікна, обшивки карнизів і інш./ | м2 | 11,7 |  |
|  | Улаштування |  |  |  |
| 28 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 44 |  |
| 29 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 78 |  |
| 30 | Ремонт прямокутних слухових вікон | вікно | 1 |  |
| 31 | Жалюзійні вставки віконних рам /слухових вікон 800х700/погрунтовані та пофарбовані | шт | 1 |  |
| 32 | Оббивання стін /слухового вікна/ покрівельною сталлю оцинкованою | м2 | 5,5 |  |
| 33 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 260 |  |
| 34 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 260 |  |
| 35 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 332,8 |  |
| 36 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,14944 |  |
| 37 | Криза | шт | 3 |  |
| 38 | Улаштування драбин виходу на покрівлю | м2 | 0,88 |  |
| 39 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 20 |  |
| 40 | Коліно діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 41 | Лійка діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Труби водостічні д.110мм | м | 8 |  |
| 43 | Навантаження сміття вручну | т | 8,65 |  |
| 44 | Перевезення сміття до 22 км | т | 8,65 |  |