Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 10Б (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 10Б по пр. Корабелів.

- Очікувана вартість: 1 859 156,00 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 30.11.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 55 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження від 02.10.2022 року.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран (Демонтаж) |  |  | м2 |  | 1220,12 |  |  |  |
| 2 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику (Демонтаж) |  |  | м2 |  | 1220,12 |  |  |  |
| 3 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (Демонтаж) |  |  | м |  | 414 |  |  |  |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (димовентканали, стовбчики огородження) |  |  | м3 |  | 1,4 |  |  |  |
| 5 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (димовентканали, стовбчики огородження) |  |  | м3 |  | 1,4 |  |  |  |
| 6 | Цементно-пісчана суміш ЕКО |  |  | т |  | 0,294 |  |  |  |
| 7 | Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків |  |  | м2 |  | 2,16 |  |  |  |
| 8 | OSB- плита, товщина 18 мм |  |  | м2 |  | 3,125 |  |  |  |
| 9 | Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях |  |  | м2 |  | 2,16 |  |  |  |
| 10 | На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до товщини 200 мм (К=10) |  |  | м2 |  | 2,16 |  |  |  |
| 11 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  |  |
| 12 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику |  |  | м2 |  | 1220,12 |  |  |  |
| 13 | Геотекстиль aquaviva 300 г/м2 |  |  | м2 |  | 1305,5284 |  |  |  |
| 14 | Дюбель 6х60 |  |  | шт |  | 4880,48 |  |  |  |
| 15 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран |  |  | м2 |  | 1220,12 |  |  |  |
| 16 | Турбогвинт 8*80 |  |  | шт |  | 4880,48 |  |  |  |
| 17 | Шайби тарілчасті для кріплення мембран |  |  | шт |  | 4880 |  |  |  |
| 18 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм |  |  | м |  | 414 |  |  |  |
| 19 | Дюбель 6х60 |  |  | шт |  | 1656 |  |  |  |
| 20 | Герметик кровельный (туб) |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |
| 21 | Планка пвх для кріплення мембран 1,6мм L=2м |  |  | шт |  | 220 |  |  |  |
| 22 | Планка примикання покрівлі до димарів та паропету оцинк 0,5мм 120мм |  |  | м |  | 455 |  |  |  |
| 23 | Дюбель 6х60 |  |  | шт |  | 1821 |  |  |  |
| 24 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 25 |  | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 26 |  | Демонтаж однорівневих лійок внутрішнього водостоку | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 27 |  | Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 28 |  | Навантаження сміття вручну | т |  | 1,106 |  |  |  |  |
| 29 |  | Перевезення сміття до 22 км | т |  | 1,106 |  |  |  |  |