Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12 (п. 8-10) (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 12 по пр. Корабелів.

- Очікувана вартість: 378 822,06 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 15.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 11 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Різання шліфмашинкою відрізним кругом прутка й арматури, діаметр до 16 мм (демонтаж металевої огорожі) | перер |  | 25 |  |
| 2 | (Демонтаж) парапетних плит покрівлі (плита 0,6х1,5х0, 08м) | шт |  | 1 |  |
| 3 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 |  | 17,4 |  |
| 4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм | м2 |  | 17,4 |  |
| 5 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 |  | 17,4 |  |
| 6 | Сітка армувальна, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм | м2 |  | 19,14 |  |
| 7 | Установлення парапетних плит покрівлі від розбирання | шт |  | 29 |  |
| 8 | Ремонт огорожі з використанням нового прутка ф 16мм | т |  | 0,059 |  |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм | т |  | 0,061 |  |
| 10 | Огородження покрівель перилами | м |  | 29 |  |
| 11 | Очищення та приведення парапетних плит після розбирання в придатний для повторного застосування стан | шт |  | 90 |  |
| 12 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 |  | 12 |  |
| 13 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 |  | 12 |  |
| 14 | Грунт-емаль 3в1 Delfi | т |  | 0,0024 |  |
| 15 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапетні плити) | м2 |  | 102,6 |  |
| 16 | Руберойд Aquaizol | м2 |  | 117,99 |  |
| 17 | Грунтовка бітумна | т |  | 0,08208 |  |
| 18 | Розбирання прижимних планок примикань к димовентканалам та стінам виходу на покрівлю | м |  | 126,5 |  |
| 19 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 |  | 652 |  |
| 20 | Руберойд Aquaizol | м2 |  | 749,8 |  |
| 21 | Грунтовка бітумна | т |  | 0,5216 |  |
| 22 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м | 73,5 |  |
| 23 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (Н=300мм) |  | м | -73,5 |  |
| 24 | Руберойд Aquaizol |  | м2 | 70,56 |  |
| 25 | Грунтовка бітумна |  | т | 0,025725 |  |
| 26 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  | м | 135 |  |
| 27 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (Н=250мм) |  | м | -135 |  |
| 28 | Руберойд Aquaizol |  | м2 | 114,75 |  |
| 29 | Грунтовка бітумна |  | т | 0,04185 |  |
| 30 | Улаштування з листової сталі притискних планок В=150мм |  | м | 126,5 |  |
| 31 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,07915 |  |
| 32 | Герметизація швів примикань притискних планок до димовентканалів |  | м | 126,5 |  |
| 33 | Герметик битумний |  | кг | 6 |  |
| 34 | Помазування стиків м'якої покрівлі битумною мастикою |  | м2 | 2,5 |  |
| 35 | Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал 1,2х1,2м |  | шт | 2 |  |
| 36 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм |  | т | 0,02362 |  |
| 37 | Саморіз |  | шт | 24 |  |
| 38 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 0,8 |  |
| 39 | Навантаження сміття вручну |  | т | 0,1622 |  |
| 40 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 0,1622 |  |