Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                   м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 32 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок №32 по вул. Велика Морська.

- Очікувана вартість: 216 347,69 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 25.10.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження об’єкту 26.07.23/ОБ.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи та заміна |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 268,35 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (коньок) | м | 30,8 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 96,1 |  |
| 4 | Заміна дошки відливу фронтону | м дощок | 10 |  |
| 5 | Дошки 150х30 | м3 | 0,045 |  |
| 6 | Розбирання примикань з цементу до азбестових труб | м2 | 0,3 |  |
| 7 | Розбирання вітрової дошки (120х30 мм) | м3 | 0,1944 |  |
|  | =========== |  |  |  |
| 8 | Заміна дошки підшивки покрівлі (200х30 мм) підшивання карнизів | м дощок | 54 |  |
| 9 | Дошки 200х30 | м3 | 0,327 |  |
|  | ========= |  |  |  |
| 10 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (підвісний жолоб) | м | 30 |  |
| 11 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (настінного жолобу) | м | 35 |  |
| 12 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 1 |  |
|  | Розділ №2. Улаштування |  |  |  |
| 13 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 268,35 |  |
| 14 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0,21468 |  |
| 15 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 343,488 |  |
| 16 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (коник 250х250мм - 30,80 м, 3 згина) | т | 0,067 |  |
| 17 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 96,11 |  |
| 18 | Улаштування фронтонів з обшиванням листовою оцинкованою сталлю 0,5мм | м2 | 14,3 |  |
| 19 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,063 |  |
| 20 | Улаштування вітрової дошки (120х30 мм) | м3 | 0,1944 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дошки 120х30 | м3 | 0,196 |  |
| 22 | Улаштування з листової сталі примикань. Улаштування капельної планки фронтону | м | 10 |  |
| 23 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм( планка b=300мм, l=2000мм) | т | 0,0125 |  |
| 24 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів. При висоті стіни до 4-х метрів | м2 | 14,1 |  |
| 25 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2 | м3 | 0,26649 |  |
| 26 | Антисептування водними сумішами покриттів | м2 | 137,15 |  |
| 27 | Антисептик Tytan | т | 0,013715 |  |
| 28 | Улаштування обрамлення вентиляційних асбестових труб ф 110мм | зонт | 1 |  |
| 29 | Криза ф 130мм | шт | 1 |  |
| 30 | Улаштування обрамлення вентиляційних асбестових труб ф 180мм | зонт | 1 |  |
| 31 | Криза ф 180мм | шт | 1 |  |
| 32 | Улаштування обрамлення вентиляційних асбестових труб ф 200мм | зонт | 1 |  |
| 33 | Криза ф 220мм | шт | 1 |  |
| 34 | Фарбування дошок підшивки та лобової дошки за два рази | м2 | 41,04 |  |
| 35 | Грунт-емаль 3в1 Delfi | т | 0,00821 |  |
|  | Розділ №3. Улаштування слухових вікон |  |  |  |
| 36 | Улаштування слухових вікон | шт | 1 |  |
| 37 | Петля накладна | шт | 2 |  |
| 38 | Шпінгалет | шт | 1 |  |
| 39 | Двері слухових вікон 800х800мм | м2 | 0,64 |  |
| 40 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін | м | 6 |  |
| 41 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (b=300мм, L=1500мм) - 4шт | т | 0,0075 |  |
| 42 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін | м | 1,25 |  |
| 43 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (b=650мм, L=1250мм) - 1шт | т | 0,0034 |  |
| 44 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін | м | 1,25 |  |
| 45 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (b=300мм, L=1250мм) - 1шт | т | 0,00156 |  |
| 46 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон | шт | 2 |  |
| 47 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (b=950мм, L=2000мм) - 2шт | т | 0,00156 |  |
| 48 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 3,2 |  |
| 49 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0,00256 |  |
| 50 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 4,096 |  |
| 51 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (коник 250х250мм - 2 м) | т | 0,00417 |  |
| 52 | Оббивання бокових поверхонь слухових вікон покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони | м2 | 4 |  |
| 53 | Саморіз | шт | 24 |  |
|  | Розділ №4. Додаткові роботи |  |  |  |
| 54 | Навантаження сміття вручну | т | 5,037 |  |
| 55 | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,037 |  |