Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                           м. Миколаїв, вул. Заводська, 21, корпус 1 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок по вул. Заводська, 21, корп. 1.

- Очікувана вартість: 455 154,72 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 30.04.2024 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 13 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження технічного стану 28.09.23/ОБ.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання парапетних грат |  | м | 97,2 |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 409 |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (гребенів-61,2м; єндов-63,0м; настінних жолобів-102,8м; карнізних звісів-102,8м) |  | м | 329,8 |  |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних |  | шт | 2 |  |
| 5 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів |  | м | 90 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антени) |  | т | 0,12 |  |
|  | Розділ №2. Улаштування |  |  |  |  |
| 7 | Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм |  | м2 | 160 |  |
| 8 | Заміна лат [решетування] суцільним настилом із дощок товщиною до 30мм |  | м2 | 30 |  |
| 9 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів(в=625мм) |  | м | 102,8 |  |
| 10 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,268 |  |
| 11 | Кріплення жолобу Т-образ. |  | шт | 48 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів (в=625) |  | м | 102,8 |  |
| 13 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,268 |  |
| 14 |  | Улаштування гідроізоляції | м2 | 102,8 |  |
| 15 |  | Гідроізоляційна плівка | м2 | 118,22 |  |
| 16 |  | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 440,4 |  |
| 17 |  | Антисептик Tytan (або аналог) | т | 0,04404 |  |
| 18 |  | Улаштування слухових вікон | шт | 2 |  |
| 19 |  | Улаштування покриття з листової сталі бокових стін слухового вікна | м2 | 11,6 |  |
| 20 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,04839 |  |
| 21 |  | Виготовлення каркасу дверцят 800х850мм- 2шт | м3 | 0,0165 |  |
| 22 |  | Брус 50х50 | м3 | 0,0173 |  |
| 23 |  | Оббивання каркасу дверей покрівельною оцинкованою сталлю з однієї сторони | м2 | 1,36 |  |
| 24 |  | Саморіз | шт | 32 |  |
| 25 |  | Петля накладна | шт | 4 |  |
| 26 |  | Шпінгалет | шт | 2 |  |
| 27 |  | Середній ремонт металевих огорож | м2 | 10 |  |
| 28 |  | Сталь кругла ф 16 мм | т | 0,0376 |  |
| 29 |  | Сталь штабова 40х3мм | Т | 0,00192 |  |
| 30 |  | Огородження покрівель перилами (від розбирання) | м | 97,2 |  |
| 31 |  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 31 |  |
| 32 |  | Грунт-емаль 3в1 Delfi (або аналог) | т | 0,0062 |  |
| 33 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм (82 м2 від розбирання) | м2 | 409 |  |
| 34 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 418,56 |  |
| 35 |  | Коньок (в=520мм) | м | 70,4 |  |
| 36 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (примикання, єндови) | т | 0,16521 |  |
| 37 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антени) | т | 0,12 |  |
| 38 |  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 90 |  |
| 39 |  | Лоток водозбірний | шт | 6 |  |
| 40 |  | Труба водостічна 100мм | м | 90 |  |
| 41 |  | Воронка водостічна | шт | 6 |  |
| 42 |  | Коліно труби | шт | 18 |  |
| 43 |  | Хомут труби | шт | 72 |  |
| 44 |  | Навантаження сміття вручну | т | 9,44566 |  |
| 45 |  | Перевезення сміття до 20 км | т | 9,44566 |  |