**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по пр. Центральний, 6-А в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок № 6-А по пр. Центральний.
7. **Очікувана вартість:** 318 387,02 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.07.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 14:00, 02.05.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг)..
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 9 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Підлога |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 88,3 |   |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 88,3 |   |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати до 15мм | м2 | -88,3 |   |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 172 |   |
| 5 | Ґрунтівка закріплююча дисперсійна | кг | 33,884 |   |
| 6 | Самовирівнювальна суміш  | кг | 1548 |   |
|   | Розділ №2. Стіни |   |   |   |
| 7 | Закладання прорізів з керамічної цегли |  м3 | 0,324 |   |
| 8 | Цегла керамічна  | шт | 123,12 |   |
| 9 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 182,3 |   |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 235 |   |
| 11 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 47 |   |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 50 |   |
| 13 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 52,7 |   |
| 14 | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівліпо штукатурці | м2 | 235 |   |
|   | Розділ №3. Стеля |   |   |   |
| 15 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівліпо штукатурці | м2 | 172 |   |
|   | Розділ №4. Санвузол |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4,65 |   |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4,65 |   |
| 18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 30мм | м2 | 4,65 |   |
| 19 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 22,35 |   |
| 20 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 22,35 |   |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 22,35 |   |
| 22 | Плитки керамічні  | м2 | 22,5735 |   |
| 23 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 116,22 |   |
| 24 | Кольоровий шов  | кг | 10,12455 |   |
| 25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 4,65 |   |
| 26 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 24,18 |   |
| 27 | Кольоровий шов  | кг | 2,1111 |   |
| 28 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 4,743 |   |
| 29 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі | м2 | 4,65 |   |
| 30 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |   |
| 31 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |   |
| 32 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 110 мм | м | 1 |   |
| 33 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.110 мм | м | 1 |   |
| 34 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |   |
| 35 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110мм | шт | 2 |   |
| 36 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб ізполіпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |   |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |   |
| 38 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.50 мм | м | 2 |   |
| 39 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |   |
| 40 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 3 |   |
| 41 | Шпилька 150мм | шт | 3 |   |
| 42 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком | к-т | 1 |   |
| 43 | Унітаз-компакт | шт | 1 |   |
| 44 | Труба гофрована для унітазу | шт | 1 |   |
| 45 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |   |
| 46 | Дюбілі розпірні | шт | 4 |   |
| 47 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 1 |   |
| 48 | Умивальник керамічний | комплект | 1 |   |
| 49 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |   |
| 50 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |   |
| 51 | Сифон для раковини | шт | 1 |   |
| 52 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 6,5 |   |
| 53 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | м | 6,5 |   |
| 54 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 1 |   |
| 55 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |   |
| 56 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |   |
| 57 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 2 |   |
| 58 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 7 |   |
| 60 | Шпилька 150мм | шт | 7 |   |
|   | Розділ №5. Прорізи |   |   |   |
| 61 | Знімання дверних полотен |  м2 | 8,96 |   |
| 62 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 5 |   |
| 63 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 5,64 |   |
| 64 | Піна монтажна 750мл  | л | 1,04 |   |
| 65 | Дюбель-шуруп | шт | 26 |   |
| 66 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 5,64 |   |
| 67 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 4,73 |   |
| 68 | Піна монтажна 750мл  | л | 0,723 |   |
| 69 | Дюбель-шуруп | шт | 17 |   |
| 70 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 4,73 |   |
| 71 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз ранішепофарбованих металевих поверхонь(дверей) | м2 | 8,06 |   |
|   | Розділ №6. Сходи |   |   |   |
| 72 | Ремонт бетонних східців | шт | 3 |   |
| 73 | Бетон  | м3 | 0,0084 |   |
| 74 | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівліпо штукатурці | м2 | 9 |   |
| 75 | Просте фарбування колером олійним стін, підготовленихпід фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 13,5 |   |
| 76 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівліпо штукатурці | м2 | 4,5 |   |
|   | Розділ №7. Електрика |   |   |   |
| 77 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм | м | 70 |   |
| 78 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | м | 70,7 |   |
| 79 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 14 |   |
| 80 | Коробка розподільча 70х70х50мм | шт | 3 |   |
| 81 | Коробка розподільча 50х50х40мм | шт | 14 |   |
| 82 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 втруби | м | 71,5 |   |
| 83 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 73,645 |   |
| 84 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритійпроводці | шт | 4 |   |
| 85 | Вимикач 1-клавішний | шт | 4 |   |
| 86 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 14 |   |
| 87 | Світильники LED | шт | 14 |   |
|   | Розділ №8. Різне |   |   |   |
| 88 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням ізакріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (400х400мм) | грати | 2 |   |
| 89 | Грати жалюзійні металеві 400х400 мм | шт | 2 |   |
| 90 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз ранішепофарбованих чавунних труб | м2 | 17,56 |   |
| 91 | Установлення баків для води | шт | 1 |   |
| 92 | Бак для води 200л | шт | 1 |   |
| 93 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 1 |   |
| 94 | Кран кульовий діам. 20 мм | шт | 1 |   |
| 95 | Виготовлення підставки під бак | т | 0,0182 |   |
| 96 | Труба профільована 40х40х3 | т | 0,01929 |   |
| 97 | Навантаження сміття вручну |  т | 7,36255 |   |
| 98 | Перевезення сміття до 15 км  | т | 7,36255 |   |
|   |