**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт системи опалення житлового будинку по пр. Героїв України, 13-Г в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50720000-8) – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 13-Г.
7. **Очікувана вартість:** 723 742,84 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 31.10.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 09:00, 30.07.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на п’ять років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 21 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненогокаучуку, поліетилену | м | 1022 |   |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих безшовних труб діаметром 75 мм | м | 80 |   |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих безшовних труб діаметром 63 мм | м | 232 |   |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 50 мм | м | 220 |   |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 40 мм | м | 172 |   |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 32 мм | м | 106 |   |
| 7 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 25 мм | м | 100 |   |
| 8 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 20 мм | м | 112 |   |
| 9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 112 |   |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 100 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 106 |   |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром40 мм | м | 172 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром50 мм | м | 220 |   |
| 14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром63 мм | м | 165 |   |
| 15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірнихполіетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | м | 80 |   |
| 16 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 20х3,4 мм | м | 100,688 |   |
| 17 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 25х4,2 мм | м | 92,9 |   |
| 18 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 32х5,4 мм | м | 99,428 |   |
| 19 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 40х6,7 мм | м | 161,164 |   |
| 20 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 50х8,3 мм | м | 208,12 |   |
| 21 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 63х10,5 мм | м | 156,09 |   |
| 22 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води іопалення діам. 75х12,5 мм | м | 77,92 |   |
| 23 | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 4 |   |
| 24 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х50 мм | шт | 4 |   |
| 25 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х32 мм | шт | 4 |   |
| 26 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 16 |   |
| 27 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 30 |   |
| 28 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм | шт | 4 |   |
| 29 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |   |
| 30 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм | шт | 6 |   |
| 31 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 4 |   |
| 32 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 8 |   |
| 33 | Заглушка діам. 40 мм | шт | 2 |   |
| 34 | Коліно 75 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 8 |   |
| 35 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 44 |   |
| 36 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 56 |   |
| 37 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 48 |   |
| 38 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 20 |   |
| 39 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 40 |   |
| 40 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 20 |   |
| 41 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 40 |   |
| 42 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 10 |   |
| 43 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 60 |   |
| 44 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 40 |   |
| 45 | З’єднання пропіленове перехідне 75х63мм | шт | 8 |   |
| 46 | З’єднання пропіленове перехідне 63х50мм | шт | 8 |   |
| 47 | З’єднання пропіленове перехідне 50х40мм | шт | 18 |   |
| 48 | З’єднання пропіленове перехідне 50х32мм | шт | 12 |   |
| 49 | З’єднання пропіленове перехідне 40х32мм | шт | 8 |   |
| 50 | З’єднання пропіленове перехідне 32х25мм | шт | 16 |   |
| 51 | З’єднання пропіленове перехідне 32х20мм | шт | 8 |   |
| 52 | З’єднання пропіленове перехідне 40х25мм | шт | 8 |   |
| 53 | З’єднання пропіленове перехідне 50х25мм | шт | 4 |   |
| 54 | Муфта діам. 75 мм | шт | 20 |   |
| 55 | Муфта діам. 63 мм | шт | 58 |   |
| 56 | Муфта діам. 50 мм | шт | 50 |   |
| 57 | Муфта діам. 40 мм | шт | 40 |   |
| 58 | Муфта діам. 32 мм | шт | 40 |   |
| 59 | Муфта діам. 25 мм | шт | 25 |   |
| 60 | Муфта діам. 20 мм | шт | 30 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 16 |   |
| 62 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 6 |   |
| 63 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 28 |   |
| 64 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 4 |   |
| 65 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм | шт | 4 |   |
| 66 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 4 |   |
| 67 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 4 |   |
| 68 | Кран кульовий з американкою 1/2" | шт | 4 |   |
| 69 | Кран кульовий 1/2" | шт | 10 |   |
| 70 | Кран кульовий з американкою 1" | шт | 8 |   |
| 71 | З'єднання гебо AGAflex з внутрішньою різьбою 1/2" | шт | 2 |   |
| 72 | Шпилька М8 L100см | шт | 400 |   |
| 73 | Анкерна втулка Steelfix ETO латунь розпірна 8х31/М6 | шт | 400 |   |
| 74 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 14 |   |
| 75 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 26 |   |
| 76 | Хомут із шурупом діам. 90 мм | шт | 170 |   |
| 77 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 14 |   |
| 78 | Хомут із шурупом діам. 75 мм | шт | 200 |   |
| 79 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 200 |   |
| 80 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 160 |   |
| 81 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 100 |   |
| 82 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевихтрубопроводах діаметром 63 мм | шт | 2 |   |
| 83 | Фланець плоский сталевий приварний для труб Ду=75мм | шт | 4 |   |
| 84 | Буртові втулки під фланець Ф75мм | шт | 4 |   |
| 85 | Шпилька Ф16мм L=1000мм | шт | 4 |   |
| 86 | Гайка М16 | шт | 32 |   |
| 87 | Шайба М16 | шт | 32 |   |
| 88 | Прокладка під фланець біконітова Ду63 | шт | 4 |   |
| 89 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,поліетилену | м | 1022 |   |
| 90 | Утеплювач Мерілон для труб Ф20мм | м | 112 |   |
| 91 | Утеплювач Мерілон для труб Ф25мм | м | 100 |   |
| 92 | Утеплювач Мерілон для труб Ф32мм | м | 106 |   |
| 93 | Утеплювач Мерілон для труб Ф40мм | м | 172 |   |
| 94 | Утеплювач Мерілон для труб Ф50мм | м | 220 |   |
| 95 | Утеплювач Мерілон для труб Ф63мм | м | 232 |   |
| 96 | Утеплювач Мерілон для труб Ф75мм | м | 80 |   |
| 97 | Скотч-стрічка самоклеюча 50 м x 75 мм x 30 мкм | м | 1412 |   |
|   |