Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Послуги з технічного обстеження житлових будинків м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань):

ЛОТ 1: Послуги з технічного обстеження житлових будинків за адресами:                   вул. Спаська, 78, вул. Фалєєвська, 30, вул. Нікольська, 82, Херсонське шосе, 94 в                        м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді)                   (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань)

ЛОТ 2: Послуги з технічного обстеження житлових будинків за адресами:                                    вул. Адміральська, 26, вул. Адміральська, 28, вул. Адміральська, 30 в м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань)

ЛОТ 3: Послуги з технічного обстеження житлових будинків за адресами:                                   вул. Адміральська, 37, вул. Адміральська, 39, вул. Адміральська, 41,                                        вул. Адміральська, 43 в м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань).

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв.

- Очікувана вартість: 294 240,00 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 20.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: .

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі проведеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в поточному році договорами.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ 1.

Вул. Спаська, 78.

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ "Центральний-1" ЄДРПОУ 34889374 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, 78, кв. №18, Літ.-Ж |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | орієнтовно 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 63,8 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 4,5 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 1 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь, цегла. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум, керамічна плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/4/19 від 03.07.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - місця загального користування не пошкоджені; - має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій (наскрізна тріщини на зовнішній стіні орієнтовною довжиною 4,5 м. п,); - необхідно відновити орієнтовно: оздоблення стелі площею 14 кв. м., оздоблення стін з керамічної плитки площею 5 кв. м., тріщини по оздобленню фасаду 4 м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результат-тів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Фалєєвська, 30.

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ПП "ЖЕК -10" ЄДРПОУ 37844488 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, буд. 30 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | орієнтовно 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 375,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 4,5 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 11 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум, керамічна плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/3/291 від 17.07.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - кв.12 знаходиться в незадовільному технічному стані. Необхідно відремонтувати стелю орієнтовною площею до 6 кв.м, отвір крізь стелю діаметром до 1 м2, внутрішні стіни, орієнтовною площею 2,0 кв.м, та тріщини, орієнтовною площею 1,5 кв.м. Власником кв. 12 виконані роботи по відновленню покрівлі за власні кошти орієнтовною площею 70 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результат-тів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Нікольська, 82

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Нікольська, 82 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | орієнтовно 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 964,6 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 4,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів |  |
| Квартир | 32 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум, керамічна плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/1/37 від 17.05.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - наявні тріщини в зовнішніх та внутрішніх капітальних стінах; - тріщини на стелі та стінах в місцях загального користування; - пошкоджено: вікна загального користування 4 шт. площею орієнтовно 4,7м2., вікна нежитлових приміщень 6 шт, площею орієнтовно 14,0м2, вікна житлових приміщень 9 шт, площею орієнтовно 14,0м2; металопластиковий віконно-дверний блок 1шт. площею орієнтовно 3,8м2. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результат-тів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Херсонське шосе, 94

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ "МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ МИКОЛАЇВ", ЄДРПОУ 42260846 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське, 94 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1958 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 1610,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 11,0 |
| Поверховість | 3 |
| Під’їздів | 3 |
| Квартир | 24 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – залізобетон Стіни – залізобетонні панелі. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – залізобетонні панелі. Підлога – дощаті, лінолеум. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/01/91 (3/95) (2) від 29.05.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - покрівля, виконати заміну орієнтованою площею 823 кв.м. Необхідне відновлення водостічних труб (орієнтовано 118м.п.). Потребують замінити 1 двері під’їзду, орієнтовною площею 2,4 м2,скло у 8 вікнах у місцях загального користування, орієнтовною площею 11,56 м2, 41 вікні в житлових приміщеннях, орієнтовною площею 85,3 м2,5 балконних вікнах, орієнтовною площею 9,0 м2 та 3 балконних дверях, орієнтовною площею 4,4 м2. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результат-тів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану».

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”.

Згідно п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ 2.

Вул. Адміральська, 26

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 26 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 759,4 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 6,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 22 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті, лінолеум. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/1/8 від 04.05.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій будинку, а саме: наявні тріщини по фасаду капітальної стіни; тріщини в несучих стінах кв.NoNo9; 14; 26; 26а; - руйнування стелі між 1-м та 2-м під'їздом орієнтовною площею 10 кв.м.; - пошкоджена вентиляційна система 1-го під'їзду (решітка), тріщини в стелі місць загального користування; - наявні тріщини на стелі в кв. NoNo ІЗ; 15; 21;23; 29; - пошкоджено 1 вікно загального користування площею 1,04 кв.м., пошкоджено вікна 17 шт. площею 45,64 кв.м, дерев'яні віконно-дверні блоки орієнтовною площею 6,14кв.м; дерев'яні міжкімнатні двері 2,1кв.м; дерев'яні вхідні двері 1,8 кв.м; - пошкоджена шатрова покрівля орієнтовною площею 20 кв.м, (зсув шиферу). |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Адміральська, 28

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 28 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС2 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1965 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 640,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 14,5 |
| Поверховість | 5 |
| Під’їздів | 4 |
| Квартир | 72 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – залізобетонні блоки. Стіни – цегла. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога – плитка, лінолеум. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/6/4/2В від 03.08.2023. Житловий будинок має значне пошкодження , а саме: - пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій; - пошкоджені кроквяні дерев’яні балки 294 м. пог.; - наявні тріщини по станах 6,5 кв. м; - значна тріщина між стелею та зовнішньою стіною орієнтовно 6 пог. м.; - значне пошкодження внутрішньої несучої стіни орієнтовно - 1,5 куб, м; - пошкоджено покрівлю з шиферу 980 кв. м.; - пошкоджено покрівлю з металопрофілю — 45 кв. м. (кв. 17); - пошкоджено коник з оцинкованої сталі 150 пог. м.. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Адміральська, 30

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 30 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 1281,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 5,0 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 25 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерево. Підлога – дерево. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/1/5/2В від 17.07.2023. Житловий будинок має пошкодження: - несучих та огороджувальних конструкцій; будинку (значні тріщини по стінах/перегородках орієнтовно 38,5 кв. м.; - пошкоджено стеля орієнтовно - 41 кв. м.; - пошкоджено орієнтовно: покрівля з шиферу 30 кв. м; - пошкоджена стеля в місцях загального користування - 10 кв. м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану».

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”.

Згідно п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ 3.

Вул. Адміральська, 37

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 37 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1948 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 640,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 14,5 |
| Поверховість | 5 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 41 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – цегла, камінь. Дах, покрівля – шатрова. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога – плитка, лінолеум. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/1/12 від 08.05.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій будинку, а саме: наявні тріщини в капітальних стінах будинку; - пошкоджено металеву покрівлю даху будинку площею орієнтовно 50 кв.м.. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Адміральська, 39

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 39 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. |  |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 8,0 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 13 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерево. Підлога – дерево. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/6/2 від 25.07.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій а саме: - пошкоджено оздоблення зовнішніх стін (штукатурка), наскрізні тріщини, ямковість) орієнтовною площею 25 м2. - пошкодження фасаду орієнтовною площею 160 м2 (ямковість, наскрізні тріщини в зовнішніх синах; - пошкодження вікон; - пошкоджена шиферна покрівля будинку орієнтовною площею 380 м2 та частина покрівлі з металопрофілю 60 кв. м.; - пошкоджені стропильні дерев’яні балки покрівлі орієнтовно - 50 м. пог.; - пошкоджено оздоблення стін в місцях загального користування (штукатурка, тріщини, ямковість) орієнтовною площею 81 м2; - пошкоджені в місцях загального користування: дерев’яні вікна 3 піт. орієнтовною площею 6 м2, дерев’яні двері 4 шт. (10,55 кв. м,). - пошкоджено оздоблення стелі в житлових приміщеннях; - пошкоджено оздоблення стелі в в місцях загального користування орієнтовною площею 10 м; - пошкоджено цегляну кладку димоходу орієнтовно 0,45 мЗ.. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Адміральська, 41

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ЖКП ММР "Бриз", ЄДРПОУ 33250539 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 41 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок ВНЕСЕНО до пам’яток культурної спадщини |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС3. |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | орієнтовно 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 1195,4 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 4,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 9 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум, керамічна плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/6/5 від 25.07.2023. Житловий будинок має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій: - пошкоджено оздоблення зовнішніх стін (штукатурка, наскрізні тріщини, ямковість) орієнтовною площею 20 м2; - пошкодження фасаду орієнтовною площею 180 м2 (ямковість, наскрізні тріщини в зовнішніх стінах, пошкодження вікон); - зруйнована шифер покрівля будинку літ. А-2 орієнтовною площею 600 м2; - пошкоджена шиферна та металева покрівлі будинку літ. В -1 орієнтовною площею 400 м2; - пошкоджено оздоблення внутрішніх стін (штукатурка, тріщини, ямковість) орієнтовною площею 80 м2; - оздоблення стін з керамічної плитки орієнтовною площею 4 м2; - пошкоджено вікна житлових приміщень: металопластикові 13 шт. (19,98 кв.м,), дерев’яні 13 шт. (26,55 кв.м.). - пошкоджені двері житлових приміщень: металеві 5 шт. (9,2 кв. м.), дерев’яні 10 шт. (15,76 кв. м.). - пошкоджено оздоблення стелі: з гіпсокартону 97,05 кв.м., з пластмасової вагонки 36,31 кв. м., натяжна 15,04 кв. м., з фанери 8,4 кв. м., штукатурка, побілка 128,6 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результат-тів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Вул. Адміральська, 43

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 43 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Площа забудови, кв. м. | 176,0 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, |  |
| Орієнтовна висота, м | 5,0 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 3 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь бут. Стіни – камінь. Дах, покрівля – покриття хвилястих азбестоцементних листів. Перекриття – дерево. Підлога – дерево. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру: 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/1/7 від 04.05.2023. Житловий будинок має пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій будинку, а саме: - наявні тріщини в зовнішніх та внутрішніх капітальних стінах будинку та перегородках; - пошкоджена покрівля будинку орієнтовною площею 140 м2; - пошкоджено дерев'яні вікна житлових приміщень 14 шт. площею орієнтовно 17,48 м2; - пошкоджено вхідні металеві двері площею орієнтовно 2,31м2; - руйнування стелі в кв. 8 площею орієнтовно 21м2 та руйнування міжквартирних перегородок. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану».

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”.

Згідно п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.