КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

(КП ММР «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі : Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору почесних військових поховань 1-В, розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади (кадастровий номер ділянки 4810136600:07:098:0087, 4810136600:07:098:0088) код ДК 021:2015 :  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи розміру бюджетного призначенн я, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СДУЖБА», ЄДРПОУ 03349134, підприємство, яке забезпечує потреби територіальної громади (отримувач бюджетних коштів).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору почесних військових поховань 1-В, розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади (кадастровий номер ділянки 4810136600:07:098:0087, 4810136600:07:098:0088); код ДК 021:2015 :  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:. 8 094 998,40 грн, з поділом на 2 частини для проведення ремонтних робіт після проведення поховань на зазначених частинах. У 2025 році планується, в першу чергу, провести поточний ремонт тих частин сектору, на яких вже проведено поховання 60-ти військовослужбовців. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі згідно розробленої кошторисної документації та дефектного акту від 20 грудня 2024р.

Обґрунтування потреби: Рішенням ММР від 10.09.2025р. № 1338 затверджено Положення «Про сектор почесних військових поховань Миколаївської міської територіальної громади та детального опису однотипної намогильної споруди на могилах загиблих (померлих) Захисника та Захисниці України, що поховані у секторі почесних військових поховань 1-В, розташованому на кладовищі у Корабельному районі» (далі – Положення), згідно якого визначено орієнтовний зовнішній вигляд сектору. Рішенням Миколаївської міської ради затверджено програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки, відповідно до якої КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» виступає співвиконавцем. Згідно п. 6.6. Додатку 2 (перелік завдань та заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки) підприємство повинно вживати заходи щодо збереження, експлуатації, утримання та ремонту об’єктів житлового та комунального господарства та благоустрою, а саме, кладовищ Миколаївської міської територіальної громади. Згідно п.3.1. Розділу 3 «Благоустрій та утримання сектору почесних військових поховань» Положення, благоустрій у секторі почесних військових поховань 1-В забезпечує Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з річним кошторисом бюджетних призначень на кожен рік.

Визначення потреби проведення поточного ремонту сектору почесних військових поховань здійснюється на підставі аналізу фактичного здійсненних поховань військових, часу, що сплинув після поховання та інших критеріїв. Згідно отриманих заявок від управління у справах ветеранів війни Миколаївської міської ради на встановлення однотипних намогильних споруд, виникає необхідність у проведені поточного ремонту сектору почесних військових поховань для надання йому естетичного зовнішнього вигляду, оскільки для встановлення намогильних споруд потрібна основа і естетичний зовнішній вигляд військового сектору в цілому.

Розмір бюджетного призначення: 8 094 998,40 грн, КЕКВ 2610.

Технічні та якісних характеристики предмета закупівлі:

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам, стандартам якості, технічним умовам), і мають підтверджуватись паспортом якості або сертифікатом відповідності.

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт/постуг та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Ділянка 1 |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 50,35 |  |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  | м3 | 99,248 |  |  |
| 3 | Розбирання бетонного поребрику |  | м | 209,1 |  |  |
| 4 | Розбирання бортових каменів |  | м | 283,1 |  |  |
| 5 | Демонтаж бетонних підставок 2,3х1,0х0,6 м (2 шт.) |  | м3 | 2,76 |  |  |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 297 |  |  |
| 7 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 297 |  |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи. Ділянка №1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 864,1 |  |  |
| 9 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 |  | м3 | 121,451 |  |  |
| 10 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати |  | м3 | 121,451 |  |  |
| 11 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  | м3 | 121,451 |  |  |
| 12 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях |  | м | 190 |  |  |
| 13 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м | 343 |  |  |
| 14 | Улаштування гумової бордюрної стрічки |  | м | 152,4 |  |  |
| 15 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу |  | м2 | 673,5 |  |  |
| 16 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) |  | м2 | 673,5 |  |  |
| 17 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 |  | м2 | 673,5 |  |  |
| 18 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 673,5 |  |  |
| 19 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу |  | м2 | 241,1 |  |  |
| 20 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-2 одношарових, товщиною 12 см (16 см) |  | м2 | 241,1 |  |  |
| 21 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 |  | м2 | 241,1 |  |  |
| 22 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) |  | м2 | 2,64 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 2,64 |  |
| 24 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 2,64 |  |
| 25 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 | м2 | -2,64 |  |
| 26 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (200 мм) | м2 | 2,9 |  |
| 27 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,44 |  |
| 28 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,44 |  |
| 29 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 5,5 |  |
| 30 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,09 |  |
| 31 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (200 мм) | м2 | 2,4 |  |
| 32 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,44 |  |
| 33 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,44 |  |
| 34 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 5,5 |  |
| 35 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,09 |  |
| 36 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (200 мм) | м2 | 3,8 |  |
| 37 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,52 |  |
| 38 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,52 |  |
| 39 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 6,39 |  |
| 40 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,13 |  |
| 41 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 225 |  |
| 42 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 9 |  |
| 43 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | шт | 60 |  |
| 44 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів | м | 480 |  |
| 45 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 162 |  |
| 46 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 162 |  |
| 47 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -162 |  |
| 48 | Установлення лав | шт | 12 |  |
| 49 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м | ям | 4 |  |
| 50 | Улаштування бетонних основ монолітних бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,26 |  |
| 51 | Установлення дрібних конструкцій [урн] масою до 0,5 т | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 58,07 |  |
| 53 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати | м3 | 58,07 |  |
| 54 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | м3 | 58,07 |  |
|  | Ділянка 2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи. Ділянка №2 |  |  |  |
| 55 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 395 |  |
| 56 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-2 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 395 |  |
| 57 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 395 |  |
| 58 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 162,1 |  |
| 59 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 326,25 |  |
| 60 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 13,05 |  |
| 61 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | шт | 87 |  |
| 62 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів | м | 696 |  |
| 63 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 234,9 |  |
| 64 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 234,9 |  |
| 65 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -234,9 |  |
| 66 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 7095,9375 |  |
| 67 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати | м3 | 7095,9375 |  |
| 68 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | м3 | 7095,9375 |  |
|  | Озеленення території |  |  |  |
| 69 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,1 х 0,1 м | ям | 584 |  |
| 70 | Садіння кущів з грудкою землі розміром до 0,2х0.2х0,15 м вручну | шт | 584 |  |

Вимоги:

1) Виконавець відповідає за наявність необхідних, діючих, дозвільних документів, ліцензії, сертифікати для виконання необхідних послуг з поточного ремонту, відповідно до чинного законодавства.

2) Своєчасно забезпечує об’єкт матеріалами. Усі матеріали, обладнання та запчастини, що застосовуються при наданні послуг з поточного ремонту, повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

9) Гарантує якість закінчених послуг з поточного ремонту до вимог чинного законодавства.

Якісні вимоги: Виконавець повинен надати послуги з поточного ремонту якість яких відповідає технічним умовам та вимогам Замовника. Учасник надає 24 місяці гарантії на надані послуги з поточного ремонту. Послуги з поточного ремонту повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, Кошторисних норм України (КНУ) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.(Збірник 17, Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр)). Договірна ціна є твердою.

Умови та строк надання послуг: Строк надання послуг з поточного ремонту: до 20.12.2026 року (включно). Виконавець зобов’язаний приступити до надання Послуг з поточного ремонту передбачених цим Договором та додатками до нього, на протязі 5-ти (п’яти) днів з моменту підписання даного Договору, якщо інше не буде письмово узгоджено Сторонами. Послуги з поточного ремонту вважаються закінченими після їх прийняття Замовником в повному обсязі відповідно до умов Договору.

Умови оплати: Розрахунки за наданні послуги з поточного ремонту здійснюються в національній валюті України – гривні. Оплата послуг з поточного ремонту (їх частини) здійснюється за умови   наявності реального фінансування на поточному рахунку Замовника на оплату послуг протягом 15-ти календарних днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів форми КБ-2в та КБ-3. У разі затримки фінансування розрахунки за надання послуг з поточного ремонту здійснюються при отриманні Замовником фінансування на ці послуги. Розрахунки з Виконавцем здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, форма КБ-3). Послуги з поточного ремонту, витрати, не передбачені до оплати Замовником відповідно до цього Договору, не оплачуються. Додаткові послуги з поточного ремонту надані без узгодження з Замовником не оплачуються.