Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

ЄДРПОУ: 03365707

4. Предмет закупівлі: Послуги з технічного обстеження житлових будинків м. Миколаєва за адресами: вул. Ковальська, 125, кв. 1; вул. Заводська, 1, корп. 1; вул. Заводська, 2-Б; вул. Новобудівна, 2; вул. Новобудівна, 4; вул. Новобудівна, 6; вул. 3-я Слобідська, 107, корп. 2; вул. 3-я Слобідська, 107, корп. 4; вул. Садова, 46, корп. 6; вул. Рибна, 1-А;                   пр. Богоявленський, 309 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань).

5. Кількість: 1 послуга

Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв.

7. Очікувана вартість: 104 400,00 грн. з ПДВ.

8. Строк поставки товару/виконання робіт/надання послуг: з 01.01.2025 по 17.02.2025.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

10. Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

11. Гарантійний строк: - .

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі проведеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними у  2024-му році договорами.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

вул. Ковальська, 125, квартира №1

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ "Николаевдомсервис" ЄДРПОУ 35066112 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ковальська, 125, квартира №1 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 117 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 5 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | - |
| Квартир | 1 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – дерево Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/23/1 від 18.10.2024 р. Багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Миколаїв, вул. Ковальська (Кузнецька), 125, квартира № 1 є невід'ємною_частиною багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ковальська, 125. Пошкодження, а саме: Віконні блоки 5 шт. (5,7 кв. м.); вхідні металеві двері 1 шт. (1,89 кв. м.); дерев'яні двері 1 шт. (1,89 кв. м) та вхідні ворота у двір - не відновнено. Металопластикові вікна - 2 шт. (2,08 кв. м.); Оздоблення стін (шпаклювання) 2 кв. м.; оздоблення стелі з гіпсокартону включно з шпалерами та фарбуванням 0,6 кв. м. - не відновлено. Крім того, станом на 18.10.2024 р. квартира № 1 має значне пошкодження несучіх та огороджувальних конструкцій, а саме: значне пошкодження перекриття орієнтовною площею 45,3 кв. м.; пошкодження підлоги орієнтовно 23,1 кв.м.; зовнішні стіни орієнтовною площею 25,4 кв. м. та значні тріщини по стінах/перегородках орієнтовно 4 пог. м.. Також пошкоджено, металопластикові вікна 6 шт. (5 кв. м.); вхідні металеві двері 1 шт. (1,8 кв. м.), міжкімнатні дерев'яні двері 2 шт. (3,9 кв. м.); металопластикові двері 4 шт. (6 кв. м.); оздоблення стін (шпаклювання фарбування) орієнтовно 1,5 кв. м.; оздоблення фасаду (штукатурка, фарбування) орієнтовно 25,4 кв. м.; оздоблення стелі (шпаклювання та фарбування) орієнтовно 54 кв. м. Значне пошкодження балок, крокв орієнтовно - 9 пог. м.; покрівлі з шиферу орієнтовно - 182 кв. м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Заводська, 1, корпус 1

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ЖКП ММР «Бриз» ЄДРПОУ 33250539 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. вул. Заводська, 1, корпус 1 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1953 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 645,7 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 7 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – цегла Дах, покрівля – скатна, металопрофіль Перекриття – залізобетон Підлога – цементні, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/21/1 від 17.10.2024 р. Житловий будинок має значне пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: В кв. № 5 значне пошкодження балконної плити - орієнтовно 10,73 кв.м. Також в місцях загального користування: оздоблення внутрішніх стін (штукатурка, фарбування)- орієнтовно 10 кв.м. Оздобленні стелі (штукатурка, фарбування)- орієнтовно 12,5 кв.м, дерев’яне вікно (1шт.)- орієнтовно 2,2 кв.м. Пошкодження по квартирах: оздоблення стін (штукатурка, шпаклювання, шпалери)- орієнтовно 6 кв.м, оздоблення стін (шпаклювання, шпалери)- орієнтовно 3,5 кв.м, оздоблення стелі (шпаклювання, фарбування) - орієнтовно 0,5 кв.м, оздоблення стелі (штукатурка, шпаклювання, шпалери)- орієнтовно 7,7 кв.м, стельовий плінтус- орієнтовно 1 пог.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Заводська, 2-Б

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ЖКП ММР «Бриз» ЄДРПОУ 33250539 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. вул. Заводська, 2-Б |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1953 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 776 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 8 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – цегла Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – цементні, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/21/5 від 17.10.2024 р. Житловий будинок за має значні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, а саме : Значні тріщини по стінах фасаду - 7 пог.м, значне пошкодження кладки вентиляційного каналу (димоходу) - 2 шт. Також комісією були встановлені наступні пошкодження в місцях загального користування: оздоблення стінфасаду (штукатурка, фарбування) - орієнтовно 16 кв.м, оздоблення внутрішніх стін (штукатурка, фарбування) - орієнтовно 11 кв.м, оздоблення стелі (штукатурка, фарбування ) - орієнтовно 13,5 кв.м, скління дерев'яних вікон - орієнтовно 1,2 кв.м. Встановлені наступні пошкодження: дерев'яних вікон (10 шт.)- орієнтовно 16,3 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Новобудівна, 2

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | КП ДЄЗ "Океан" ЄДРПОУ 34606687 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 2 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1950 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 404,1 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 8 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/22/3 від 24.10.2024 р. Має значні пошкодження цілісності несучих та о городжу вальних конструкцій, а саме: значне пошкодження балок перекриття-орієнтовно 54 пог.м. Також встановлені пошкодження в місцях загального користування: вікна дерев'яні (2 шт.)-орієнтовно 3 кв.м, вхідні дерев'яні двері (1 шт.)-орієнтовно 2,8 кв.м, оздоблення стелі (штукатурка, фарбування)- орієнтовно 10,11 кв.м, оздоблення внутрішніх стін (штукатурка, фарбування)- орієнтовно 9,5 кв.м, покрівля даху включно зі зсувом шиферу-орієнтовно 265 кв.м, коник з оцинкованої сталі-32 пог.м, смотрові дерев'яні вікна (2 шт.) - орієнтовно 2,4 кв.м. Встановлені пошкодження в квартирах № 7,8: металопластикові вікна(4 шт.)- орієнтовно 5,27 кв.м, металопластикові міжкімнатні двері (1 шт.)- орієнтовно 2,3 кв.м, вхідні металеві двері (1 шт.)-орієнтовно 1,8 кв.м, дерев'яний віконний блок (1 шт.)-орієнтовно 1,5 кв.м, скління (двостулкового) віконно-дверного блоку дерев'яного (1 шт.)-орієнтовно 1 кв.м, оздоблення стелі штукатурка,шпаклювання, фарбування)-орієнтовно 4,5 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Новобудівна, 4

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | КП ДЄЗ "Океан" ЄДРПОУ 34606687 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 4 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1950 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 411,6 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 8 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Категорія пошкоджень - ІІ 2. Акт комісійного обстеження № УДАБК/22/5 від 24.10.2024 р. Значне пошкодження балок перекриття-29 пог.м. Також пошкодження в місцях загального користування: дерев'яних вікон (2 шт.)- орієнтовно 3 кв.м, оздоблення фасаду будинку (штукатурка, фарбування)-орієнтовно 5 кв.м, оздоблення внутрішніх стін (штукатурка, фарбування)-орієнтовно 7,5 кв.м, оздоблення стелі (штукатурка, фарбування)-орієнтовно 15 кв.м, покрівля даху включно зі зсувом шиферу- орієнтовно 98 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Новобудівна, 6

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | КП ДЄЗ "Океан" ЄДРПОУ 34606687 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 6 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1950 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 418,8 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 8 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/22/7 від 24.10.2024 р. Багатоквартирний житловий будинок має значні пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: значне пошкодження міжповерхового перекриття - орієнтовно 6кв.м. Також встановлені пошкодження в місцях загального користування: вікно дерев'яне (1 шт.)-орієнтовно 1,5 кв.м, скління двостулкового дерев'яного вікна-оріентовно 0,7 кв.м, оздоблення стелі (штукатурка, фарбування)- орієнтовно 14 кв.м, оглядові дерев'яні вікна (2 шт.)-орієнтовно 2,4 кв.м. Покрівля було здійснено візуально та встановлені розмірі пошкоджень: покрівлі зі зсувом шиферу- орієнтовною площею 125 кв.м, коник з оцинкованої сталі- орієнтовно 15 пог.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. 3-я Слобідська, 107, корпус 3

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ДП «Житлобуд» ЄДРПОУ 3949708 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Вул. 3 Слобідська, 107, корпус 2 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1949 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 2326,9 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 14 |
| Поверховість | 4 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | - |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – цегла Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – дерево Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/23/16 від 01.11.2024 р. Гуртожиток має значні пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій в місцях загального Користування, а саме: значне пошкодження міжповерхового перекриття-орієнтовно 50,8 кв.м.. Значне пошкодження балок та крокв-орієнтовно 35,0 кв.м, пошкоджено покрівлю з черепиці-орієнтовно 105,0 кв.м. Також встановлені пошкодження в місцях загального користування: оздоблення стелі (штукатурка, фарбування)-орієнтовно 30,8 кв.м, дерев'яні двері (2 шт.)-орієнтовно 6,5 кв.м, скління дерев'яних дверей-орієнтовно 4,0 кв.м, дерев'яні вікна (4 шт.)-орієнтовно 8,3 кв.м, скління дерев'яних вікон- орієнтовно 2,0 кв.м. У житлових приміщеннях встановлені наступні пошкодження: дерев'яні вікна (8 шт.)- орієнтовно 16,8 кв.м, металопластикове вікно (1 шт.)- орієнтовно 2,0 кв.м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. 3-я Слобідська, 107, корпус 4

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ДП «Житлобуд» ЄДРПОУ 3949708 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Вул. 3 Слобідська, 107, корпус 4 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1947 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 1669,8 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 12 |
| Поверховість | 3 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | - |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – цегла Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – дерево Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/23/18 від 01.11.2024 р. Житловий будинок має значні пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: Значне пошкодження балок перекриття-орієнтовно 49,0 пог.м. Також при огляді покрівлі та в місцях загального користування встановлені пошкодження: покрівлі включно зі зсувом шиферу-орієнтовно 452 кв.м, пошкоджена обрешітка- орієнтовно 18,0 кв.м, коник з оцинкованої сталі-56,0 пог.м, дерев'яних вікон (4 шт.)-орієнтовно 10,4 кв.м, скління дерев'яних вікон-оріентовно 2,0 кв.м. . |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Садова, 46, корпус 6

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ "Николаевдомсервис" , ЄДРПОУ 35066112 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, 46, корпус 6 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1956 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 1326,39 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 14 |
| Поверховість | 3 |
| Під’їздів | 3 |
| Квартир | 24 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/23/11 від 23.10.2024 р. Місця загального користування багатоквартирного житлового будинку мають значні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: значні тріщини по стіні фасаду - орієнтовно 23,0 кв.м. Також пошкодженно дерев'яні вікна в місцях загального користування (4 шт) - орієнтовно 13,6 кв.м. та скління деревяни х вікон 1 кв. м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Рибна, 1-А

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | КП ДСЗ «Океан» Код ЄДРПОУ 346006687 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Рибна, 1-А |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1960 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 818,4 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 12 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – камінь Дах, покрівля – шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/22/2 від 15.10.2024 р. Фундамент: Не пошкоджено. Місця загального користуваня : оздоблення фасаду ( штукатурка, фарбування ) - 12,5 кв.м., Зовнішні стіни, фасад: значне пошкодження зовнішніх стін ( тріщини ) 16 м.п. , тріщини по стінах з оздобленням (штукатурка, фарбування ) -14 м.п. Дах/покрівля: значне пошкодження балок перекриття орієнтовно 189 м.п., обрешітка покрівлі - 185 кв.м., покрівля з шиферу - 645 кв.м. Внутрішні стіни/перегородки: значне пошкодження перегородок ( тріщини ) - 5,7 м.п., значне пошкодження перегородок - 17,9 кв.м., значні тріщини стін - 18,9 м.п., тріщини ( гіпсокартон )- 4,05 кв.м. оздоблення стін (шпалери ) - 73,7 кв.м., оздоблення стін ( керамічна плитка ) - 9,46 кв.м., оздобленя стін (шпаклювавння, фарбування ) -15,3 кв.м.,оздобленя стін (шпаклювання, штукатурка, шпалери ) -36,5 кв.м:, оздоблення стін (штукатурка, фарбування) - 12 (пог. м.) орієнтовно 6 кв.м. та оздоблення укосів - 8 кв.м. Заповнення віконних та дверних прорізів: Місця загального користуваня : Літ. А - вхідні металопластикові двері -1 блок ( 3,78 кв.м. ); Літ. В - металеві ворота - 4,2 кв.м.; Літ. Е -дерев'яні двері 5 шт, ( 8,5 кв.м.), металеві двері - 1 од. ( 2 ,0 кв.м. ) По квартирах : мелалопластикові вікна -25 шт. ( 51,63 кв.м.), дерев'яні вікна - 9 шт. (18,9 кв.м.), скління дерев'яних вікон -1 кв.м., дерев'яні міжкімнатні двері - 13 шт. ( 21,7 кв.м. ) , скління міжкімнатних дверей - 1,1 кв.м., дерев'яна рама - 13,8 кв. м„ металопластикові двері балконого блоку - 2,4 кв.м., металопластиковий балконий блок - 2,5 кв.м. Інженерні мережі та обладнання: електропостачання будинку -1 точка Інші конструкції та елементи будівлі: Пошкодження в місцях загального користування : оцинкована ринва - 29 м.п., оцинкований коник - 28 м.п„ воронка водостічна - 1 од.,вентиляційні канали - з од. .димоходи - б од. Пошкодження по квартирах : значні тріщини по стелі орієнтовно - 1,5 пог. м.; тріщини по стелі ( гіпсокартон )- 16,22 кв.м., оздоблення стелі (фарбування, шпаклювання) -12 (пог. м.) орієнтовно 6 кв.м.; оздобленя стелі ( шпаклювання, фарбування ) - 40,82 кв.м., стеля ( навтяжна ) - 16,8 кв.м., оздобленя стелі штукатурка, фарбування, шпаклювання ) - 5,5 кв.м., пошкоджна стеля ( тріщини ) - 1,5 м.п.. багети -4,5 м.п., багет сталевий - 2, 0 м.п., укос віконий- 1, 78 кв.м., замок міжкімнатних дверей - 1 шт.. оздобленя стелі балкону ( вагонка ) - 2, 8 кв.м., електроенергія - 5 точ., світильників - 9 точ. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

пр. Богоявленський, 309

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «Перша Миколаївська управляюча компанія» ЄДРПОУ 43248458 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 309 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1953 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 2779,1 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 12 |
| Поверховість | 3 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 27 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь Стіни – цегла Дах, покрівля – скатна, шифер Перекриття – залізобетон Підлога – дощаті, лінолеум |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/22/19 від 29.10.2024 р. Житловий має значні пошкодження цілісності несучих огороджувальних конструкцій будинку-орієнтовно 13 пог.м. Також встановлені пошкодження в місцях загального користування: вікна дерев'яні (2 шт.)-орієнтовно 3,6 кв.м, оздоблення фасаду будинку (штукатурка, фарбування)-орієнтовно 42 кв.м. Покрівля візуальних пошкоджень немає. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15робочихднів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Необхідність складання обмірних креслень | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Так (у разі планування капітального ремонту) |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Ні |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану»;

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”.

Згідно з п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016, якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації (категорія 3), слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.